|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 采光系数要求(%) | 内区面积(m2) | 达标面积(m2) | 达标率(%) |
| 1 | 1001 | 大堂 | IV | 侧面 | 2.20 | 122.72 | 0.00 | 0 |
| 1003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 1004 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1005 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 1017 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 1018 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 4.26 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2001 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 10.56 | 0.00 | 0 |
| 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 2005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2006 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 2013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 2014 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 2017 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.96 | 0.00 | 0 |
| 2019 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 3 | 3001 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 10.56 | 0.00 | 0 |
| 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 3005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3006 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| 3007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 3014 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 3017 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.96 | 0.00 | 0 |
| 3019 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 4 | 4001 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 10.56 | 0.00 | 0 |
| 4004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 4005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4006 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| 4007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 4013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 4014 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 4017 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.96 | 0.00 | 0 |
| 4019 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 5 | 5001 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 10.56 | 0.00 | 0 |
| 5003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 5004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5005 | 档案室 | IV | 侧面 | 2.20 | 2.76 | 0.00 | 0 |
| 5006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 5011 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 5012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 5015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.96 | 0.00 | 0 |
| 5017 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 6 | 6006 | 会议室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.80 | 0.00 | 0 |
| 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 6009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 6012 | 报告厅 | III | 侧面 | 3.30 | 7.60 | 0.00 | 0 |
| 6013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 6.60 | 0.00 | 0 |
| 7 | 7003 | 实验室 | III | 侧面 | 3.30 | 5.80 | 0.00 | 0 |
| 7004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 3.36 | 0.00 | 0 |
| 7005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 2.20 | 0.00 | 0 |
| 7007 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.30 | 7.60 | 0.00 | 0 |