工程概况

1. 工程名称： 江西科技师范大学办公楼

2. 结构质式： 本工程采用钢筋混凝土框架结构体系

3. 建设地点： 江西省南昌市经济开发区蛟桥镇

4. 建设单位： 江西建设公司

5. 设计单位： 江西科技大学附属设计事务所

6. 建设工期：2020-2022

7. 建筑概况：本工程为商业办公楼，本工程为多层明用建筑群， 本号楼总高约为26m，1层层高为4m，2层-7层高为3.6m 长度为46.8m, 宽度为16m. 耐火等级二级， 地上总建筑面积777.6m2  , 均采用框架结构， 按七度抗震设防。解决的主要技术问题(包括对适用型场地与环境性能，能源利用,系统材料的选择)，住区风环境良好，有利于冬季室外行走舒适，及过渡季、夏季的自然通风。提高住区绿地率，并全部采用本土植物，采用乔灌草结合构成多层次植物群落。可有效缓解城市热导效应，降低雨水地表径流。本项目建筑完全满足《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006节能建筑的规定收集场地内的污水，建筑中水处理站，处理后产生的中水用于项目区域内绿化浇灌和道路浇洒。

节地与室外环境

(选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境(声、光、热)、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等)

1、通过精心规划使居住区充分利用城市的资源，减少居住区对新能源的要求，同时沿街布置商业与公共服务配套设施，采用综合建筑的形式，便于与周边地区共享。

2、出入口不仅方便居民进出，并便于充分利用公共交通网络，与周边地区保持良好的联系。

3、绿化系统根据自然化，本土化，宜人性、均好性相结合的原则，适应性

(二)节材与材料资源利用

(建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修- 一体化设计施工、再生骨料建材使用等情况)

1、施工时产生的的可循环废弃物进行材料分离回收利用。

2、采用集约化生产的建筑材料，减少现场加工。

3、现浇混凝土施工商业混凝土。

(三)室内环境质量

(日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况)

1、日照条件非常良好。

2、居住空间有良好的视野，避免居住空间之间的视线干扰

3、各户型窗地比以及可通风面积比满足当地采光通风的要求

4、维护结构、外墙热桥部位阳台部分及外悬挑部位均进行保温措施。