### 5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（总分 6 分）

1）得分自评

□不参评，原因：

| 序号 | 外窗/幕墙设 置情况 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 5% | 4 |  |
| 2 |  | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比 例达到 10% | 6 |  |
| 3 | 仅设外窗 | 外窗可开启面积比例达到 30% | 4 |  |
| 4 |  | 外窗可开启面积比例达到 35% | 6 | 6 |
| 5 | 同时设玻璃幕墙和外窗 | 按本表1-4 进行评价，得分取平均值 | 6 |  |
| 6 | 有严格的室内温湿度要求，不宜进行自然通风的建筑或房间 |  | 不参评 |  |
|  |  | 合计 | 6 | 6 |

注：当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

2） 评价要点

外窗可开启面积比例：

| 类型 | 类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 外窗 | C-1A、B | 600 | 1500 | 1 | 100 |
|  | C-2A、B | 1200 | 1500 | 2 | 50 |
|  | C-5 | 2100 | 1500 | 6 | 57 |
|  | C-11A、B | 1200 | 700 | 3 | 35 |
|  | C-12 | 2100 | 1700 | 6 | 40 |
|  | C-13 | 2200 | 1700 | 6 | 38 |
|  | C-14A、B | 600 | 1500 | 6 | 100 |
|  | C-15A、B | 1000 | 1500 | 3 | 50 |
|  | C-16A、B | 900 | 1500 | 6 | 56 |
|  | C-17A、B | 1500 | 1500 | 8 | 100 |
|  | C-18A、B | 1600 | 1700 | 3 | 50 |
|  | PC-1A、B | 1800 | 1700 | 6 | 47 |
|  | PC-2 | 2200 | 1700 | 3 | 40 |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明外窗和幕墙开启方式、种类、面积与数量，应提交平面图、立面图、门窗表和幕墙图纸；

2. 可开启面积比例计算书：应对外窗、幕墙的总面积及可开启部分进行统计。

实际提交材料：