## 6.1 控制项

### 6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

水资源利用方案内容包括：当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件 市政设施情况 项目概况 □用水定额的确定 □用水量估算及水量平衡 给排水系统设计方案 节水器具与设备 非传统水源利用 用水分项计量 □其他

根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300 字以内）

建筑内盥洗和冲厕用水水源为市政自来水。室内排水系统采用污废合流、厨卫分流，室外雨污分流的排水体制。一层不满足条件的排水单独排放。卫生间排水立管采用专用通气立管隔层连接方式。生活污水经化粪池处理达到排放标准后方可排入城市排水系统。地下三层集水坑采用加压排水方式。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；

2.  景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

3. 水资源利用方案：应包括当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用、用水分项计量等。

实际提交材料：

给排水设计说明