### 6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

给排水系统设置包括：设计依据 用水压力及分区情况 阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施 用水水质要求及水质安全保障措施 污水收集处理排放情况 水表设置 节能节水措施 □其他

根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）

系统概况：本住宅生活给水系统采用垂直分区并联供水的方式，系统分三个区，低区市政自来水直接供给，中、高区均由泵房内各分区无负压供水设备供给， 供水设备位于地下生活加压泵房内，二次供水设施中的涉水产品均应符合现行国家标准《生活应用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定，严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。给水系统调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。

3)	证明材料

提交材料及要求：

给排水专业图纸及设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等，系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：

给排水专业图纸及设计说明