### 7.2.16  采用建筑保温与结构一体化技术。（总分2分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 2 | 2 |
| 合计 | 2 | 2 |

2）评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：是、□否

简要论述该项技术做法：

本项目采用SXPS保温与结构一体化技术，外墙保温材料具体组成为：加强层(5.0mm) + 胶粉聚苯颗粒保温浆料(40.0mm) + 加强层(5.0mm) + 石墨挤塑板(60.0mm) + 加强层(5.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)，传热系数：0.43 W/(m2).K。

3）证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明