### 8.2.9  供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到 70% | 4 | 8 |
| 2 | 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到 90% | 8 |  |
| 3 | 项目未设有集中供暖空调系统 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2)	评价要点

主要功能房间个数为 2346 ，空调末端可独立调节的房间个数为 2346 ， 比例为100% 。

简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200 字以内）

住宅每户设置分、集水器，在加热管与分、集水器的接合处，分路设置调节性能好的阀门，通过手动调节实现分室温度控制。

夏季使用分体空调。

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应对说明主要功能空间的末端类型和调节方式，平面图应体现主要功能房间的末端形式；

2. 供暖、空调末端调节装置产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

1. 暖通专业图纸及设计说明