建设项目日照分析报告

项目名称： 北方工业大学花园楼改造后日照报告

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2020年12月29日

北方工业大学花园楼改造后日照报告               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-4 |  |  | 0 | 16.0 |
| 24-4 |  |  | 0 | 11.0 |
| 26-4 |  |  | 0 | 20.0 |
| 27-4 |  |  | 0 | 20.0 |
| 28-4 |  |  | 0 | 8.4 |
| 29-4 |  |  | 0 | 8.4 |
| 30-4 |  |  | 0 | 15.0 |
| 31-4 |  |  | 0 | 30.0 |
| 32-4 |  |  | 0 | 36.0 |
| 33-4 |  |  | 0 | 20.0 |
| 34-4 |  |  | 91 | 13.5 |
| 35-4 |  |  | 82 | 13.5 |
| 36-4 |  |  | 84 | 13.5 |
| 37-4 |  |  | 99 | 16.2 |
| 38-4 |  |  | 78 | 13.5 |
| 39-4 |  |  | 77 | 13.5 |
| 40-4 |  |  | 74 | 13.5 |
| 41-4 |  |  | 99 | 16.2 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 638～643 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 644～645 | 14.40 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 648～649,652～653 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 654～655,657～659,661 | 14.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 662 | 11.70 | 12:01～15:10 | 03:09 |
|  | 663 | 11.70 | 12:01～15:09 | 03:08 |
|  | 664 | 11.70 | 12:01～15:49 | 03:48 |
|  | 665～668 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 669 | 11.70 | 12:01～15:40 | 03:39 |
|  | 670 | 11.70 | 12:01～15:24 | 03:23 |
|  | 671～679 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 680 | 11.70 | 08:37～12:00 | 03:23 |
|  | 681 | 11.70 | 08:21～12:00 | 03:39 |
|  | 682 | 11.70 | 08:37～12:00 | 03:23 |
|  | 683 | 11.70 | 08:21～12:00 | 03:39 |
|  | 684～685 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 686～691 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 692 | 11.70 | 12:01～15:14 | 03:13 |
|  | 693 | 11.70 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 694 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 695 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 696～697 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 698 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 699～700 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 701 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 702～703 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 704 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 705 | 11.70 | 09:25～14:36 | 05:11 |
|  | 706 | 11.70 | 09:25～14:36 15:45～16:00 | 05:26 |
|  | 707 | 11.70 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 708～709 | 11.70 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 710 | 11.70 | 08:49～15:12 | 06:23 |
|  | 711 | 11.70 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 712 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 713 | 11.70 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 714 | 11.70 | 08:10～12:00 | 03:50 |
|  | 715 | 11.70 | 08:00～15:46 | 07:46 |
|  | 716 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 717～718 | 11.70 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 719 | 11.70 | 08:49～15:12 15:40～16:00 | 06:43 |
|  | 720 | 11.70 | 08:49～15:12 15:58～16:00 | 06:25 |
|  | 721 | 11.70 | 08:00～08:18 08:49～15:12 | 06:41 |
|  | 722 | 11.70 | 08:00～08:38 08:49～15:12 | 07:01 |
|  | 723～724 | 11.70 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 725～748 | 11.70 | 0 | 00:00 |
|  | 749～754 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 755 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 756 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 757 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 758 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 759 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 760 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 761 | 11.70 | 12:01～14:58 | 02:57 |
|  | 762～763 | 11.70 | 09:03～12:00 | 02:57 |
|  | 764 | 11.70 | 12:01～14:58 15:20～16:00 | 03:37 |
|  | 765 | 11.70 | 09:03～12:00 | 02:57 |
|  | 766 | 11.70 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 767～776 | 11.70 | 0 | 00:00 |
|  | 778～779,781～783 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 784 | 11.70 | 08:00～15:12 | 07:12 |
|  | 785 | 11.70 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 786 | 11.70 | 08:00～15:46 | 07:46 |
|  | 787 | 11.70 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 788 | 11.70 | 12:01～15:55 | 03:54 |
|  | 789 | 11.70 | 12:01～15:33 | 03:32 |
|  | 790 | 11.70 | 12:01～15:26 | 03:25 |
|  | 791 | 11.70 | 12:01～15:25 | 03:24 |
|  | 792 | 11.70 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 793 | 11.70 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 794 | 9.00 | 12:40～16:00 | 03:20 |
|  | 795 | 9.00 | 13:18～16:00 | 02:42 |
|  | 796 | 9.00 | 15:45～16:00 | 00:15 |
|  | 797～799 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 800～801 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 802 | 9.00 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 803～805 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 806 | 9.00 | 08:00～09:50 10:05～13:56 | 05:41 |
|  | 807 | 9.00 | 08:00～13:56 | 05:56 |
|  | 808 | 9.00 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 809 | 9.00 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 810 | 9.00 | 08:00～14:45 | 06:45 |
|  | 811 | 9.00 | 08:00～15:10 | 07:10 |
|  | 812 | 9.00 | 08:00～15:40 | 07:40 |
|  | 813～815 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 816 | 9.00 | 08:00～08:38 10:05～13:56 | 04:29 |
|  | 817 | 9.00 | 08:00～08:16 11:01～12:00 | 01:15 |
|  | 818 | 9.00 | 11:01～12:00 | 00:59 |
|  | 819 | 9.00 | 10:05～13:56 15:58～16:00 | 03:53 |
|  | 820～821 | 9.00 | 10:04～16:00 | 05:56 |
|  | 822 | 9.00 | 08:51～14:26 | 05:35 |
|  | 823 | 9.00 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 824 | 9.00 | 10:05～13:56 14:57～16:00 | 04:54 |
|  | 825 | 9.00 | 08:00～08:11 08:51～15:10 15:47～16:00 | 06:43 |
|  | 826 | 9.00 | 10:05～13:56 | 03:51 |
|  | 827 | 9.00 | 08:00～15:29 | 07:29 |
|  | 828 | 9.00 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 829 | 9.00 | 12:01～14:33 | 02:32 |
|  | 830 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 831 | 9.00 | 12:01～14:55 | 02:54 |
|  | 832 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 833 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 834 | 9.00 | 12:01～14:23 | 02:22 |
|  | 835 | 9.00 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 836 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 837 | 9.00 | 12:01～15:52 | 03:51 |
|  | 838 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 839 | 9.00 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 840～847 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 848 | 9.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 849～850 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 851 | 9.00 | 12:01～14:01 | 02:00 |
|  | 852 | 9.00 | 12:01～13:53 | 01:52 |
|  | 853～855 | 9.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 856 | 9.00 | 12:01～15:20 15:31～16:00 | 03:48 |
|  | 857～864 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 865～884 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 885 | 9.00 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 886～887 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 888 | 9.00 | 12:01～14:46 | 02:45 |
|  | 889 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 890 | 9.00 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 891～905 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 906 | 9.00 | 08:50～12:00 | 03:10 |
|  | 907 | 9.00 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 908 | 9.00 | 09:16～14:45 15:52～16:00 | 05:37 |
|  | 909 | 9.00 | 08:00～08:05 08:50～12:00 | 03:15 |
|  | 910 | 9.00 | 08:00～14:45 | 06:45 |
|  | 911 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 912 | 9.00 | 12:01～15:03 | 03:02 |
|  | 913 | 9.00 | 12:01～15:50 | 03:49 |
|  | 914 | 9.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 915 | 9.00 | 12:01～14:25 14:35～16:00 | 03:49 |
|  | 916 | 9.00 | 12:01～14:59 | 02:58 |
|  | 917 | 9.00 | 12:01～14:25 | 02:24 |
|  | 918 | 9.00 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 919 | 9.00 | 12:01～15:27 | 03:26 |
|  | 920 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 921 | 9.00 | 08:00～14:45 | 06:45 |
|  | 923 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 924 | 6.30 | 12:02～16:00 | 03:58 |
|  | 925 | 6.30 | 12:41～16:00 | 03:19 |
|  | 926 | 6.30 | 13:19～16:00 | 02:41 |
|  | 927 | 6.30 | 13:55～16:00 | 02:05 |
|  | 928 | 6.30 | 15:22～16:00 | 00:38 |
|  | 929 | 6.30 | 15:45～16:00 | 00:15 |
|  | 930～934 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 935 | 6.30 | 08:00～08:12 | 00:12 |
|  | 936 | 6.30 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 937 | 6.30 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 938 | 6.30 | 08:00～15:44 | 07:44 |
|  | 939 | 6.30 | 08:00～15:49 | 07:49 |
|  | 940 | 6.30 | 08:00～15:57 | 07:57 |
|  | 941～943 | 6.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 944 | 6.30 | 08:00～09:24 | 01:24 |
|  | 945 | 6.30 | 08:00～09:50 | 01:50 |
|  | 946 | 6.30 | 08:00～10:19 | 02:19 |
|  | 947 | 6.30 | 08:00～10:50 | 02:50 |
|  | 948～969 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 970 | 6.30 | 08:00～08:37 | 00:37 |
|  | 971 | 6.30 | 08:00～08:59 | 00:59 |
|  | 972～973 | 6.30 | 12:01～15:57 | 03:56 |
|  | 974～975 | 6.30 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 976～977 | 6.30 | 12:01～15:34 | 03:33 |
|  | 978 | 6.30 | 12:01～15:03 | 03:02 |
|  | 979 | 6.30 | 12:01～15:50 | 03:49 |
|  | 980 | 6.30 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 981 | 6.30 | 12:01～13:50 14:18～16:00 | 03:31 |
|  | 982 | 6.30 | 14:35～16:00 | 01:25 |
|  | 983 | 6.30 | 14:56～16:00 | 01:04 |
|  | 984 | 6.30 | 12:01～13:50 | 01:49 |
|  | 985～986 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 987～995 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 996～1013 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 1014 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1015～1016 | 6.30 | 08:59～12:00 | 03:01 |
|  | 1017 | 6.30 | 09:44～14:26 | 04:42 |
|  | 1018 | 6.30 | 10:56～13:05 13:51～16:00 | 04:18 |
|  | 1019 | 6.30 | 09:43～16:00 | 06:17 |
|  | 1020 | 6.30 | 10:56～13:05 15:52～16:00 | 02:17 |
|  | 1021 | 6.30 | 08:00～08:11 09:44～14:17 15:47～16:00 | 04:57 |
|  | 1022 | 6.30 | 08:00～09:19 10:56～13:05 | 03:28 |
|  | 1023 | 6.30 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 1024 | 6.30 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 1025～1026 | 6.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1027 | 6.30 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 1028 | 6.30 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 1029 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1031 | 6.30 | 08:00～15:15 | 07:15 |
|  | 1032 | 6.30 | 08:08～14:15 | 06:07 |
|  | 1033 | 6.30 | 08:08～14:35 | 06:27 |
|  | 1034 | 6.30 | 08:00～08:04 08:08～14:43 | 06:39 |
|  | 1035 | 6.30 | 08:00～14:58 | 06:58 |
|  | 1036～1041 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 1042 | 6.30 | 12:01～15:30 15:55～16:00 | 03:34 |
|  | 1043 | 6.30 | 12:01～15:17 | 03:16 |
|  | 1044 | 6.30 | 12:01～14:50 | 02:49 |
|  | 1046 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1047 | 6.30 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 1048 | 6.30 | 08:00～14:49 | 06:49 |
|  | 1049～1050 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1051 | 6.30 | 12:01～13:31 | 01:30 |
|  | 1053 | 6.30 | 12:01～14:04 | 02:03 |
|  | 1055 | 6.30 | 12:01～14:18 | 02:17 |
|  | 1057 | 6.30 | 12:01～14:03 | 02:02 |
|  | 1058～1059 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1060～1063 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 1064 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1065～1066 | 6.30 | 0 | 00:00 |
|  | 1067 | 6.30 | 08:00～14:05 | 06:05 |
|  | 1068 | 6.30 | 12:01～15:43 | 03:42 |
|  | 1069～1070 | 6.30 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 1072,1074,1076 | 6.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1077～1081 | 6.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1082 | 6.30 | 08:00～15:09 | 07:09 |
|  | 1083 | 3.60 | 08:32～14:03 | 05:31 |
|  | 1084 | 3.60 | 08:32～14:22 | 05:50 |
|  | 1085 | 3.60 | 08:00～15:21 | 07:21 |
|  | 1086 | 3.60 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 1087～1090 | 3.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1091 | 3.60 | 08:00～09:30 | 01:30 |
|  | 1092 | 3.60 | 08:00～10:03 | 02:03 |
|  | 1093～1096 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1097 | 3.60 | 12:52～14:51 | 01:59 |
|  | 1098 | 3.60 | 13:44～15:09 | 01:25 |
|  | 1099～1116 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1117 | 3.60 | 12:01～13:31 | 01:30 |
|  | 1118 | 3.60 | 12:01～13:50 | 01:49 |
|  | 1119 | 3.60 | 12:01～14:19 | 02:18 |
|  | 1120 | 3.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 1123 | 3.60 | 12:01～14:13 15:14～16:00 | 02:58 |
|  | 1126,1128,1131 | 3.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1134 | 3.60 | 08:15～12:00 | 03:45 |
|  | 1135 | 3.60 | 11:37～15:03 | 03:26 |
|  | 1136 | 3.60 | 14:16～15:48 | 01:32 |
|  | 1137 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1138 | 3.60 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 1139 | 3.60 | 08:00～15:56 | 07:56 |
|  | 1140 | 3.60 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 1141 | 3.60 | 12:01～15:42 | 03:41 |
|  | 1142 | 3.60 | 12:01～15:25 | 03:24 |
|  | 1143 | 3.60 | 14:36～15:42 | 01:06 |
|  | 1144 | 3.60 | 14:57～15:41 | 00:44 |
|  | 1145～1146 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1147 | 3.60 | 08:00～08:37 | 00:37 |
|  | 1149,1151 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1153 | 3.60 | 12:01～15:13 | 03:12 |
|  | 1154 | 3.60 | 13:59～15:21 | 01:22 |
|  | 1155 | 3.60 | 14:07～15:35 | 01:28 |
|  | 1156～1157 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1158 | 3.60 | 08:00～08:12 | 00:12 |
|  | 1159 | 3.60 | 08:00～09:00 | 01:00 |
|  | 1160 | 3.60 | 08:00～15:44 | 07:44 |
|  | 1161 | 3.60 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 1162～1164 | 3.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1165 | 3.60 | 08:00～15:16 | 07:16 |
|  | 1166 | 3.60 | 08:00～15:09 | 07:09 |
|  | 1167 | 3.60 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 1168 | 3.60 | 08:00～08:12 08:24～14:37 | 06:25 |
|  | 1169 | 3.60 | 08:00～14:49 | 06:49 |
|  | 1170 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1171 | 3.60 | 08:24～13:42 | 05:18 |
|  | 1172 | 3.60 | 08:00～13:45 | 05:45 |
|  | 1173 | 3.60 | 12:01～14:03 | 02:02 |
|  | 1174～1177 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1178 | 3.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1179～1180 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1181 | 3.60 | 08:00～15:04 | 07:04 |
|  | 1182～1183 | 3.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1185～1186,1188～1189,1191～1194,1196～1197,1199～1200 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1202～1205 | 3.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1206～1207 | 3.60 | 08:08～12:00 | 03:52 |
|  | 1209,1212 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1215 | 3.60 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 1216 | 3.60 | 08:00～10:50 | 02:50 |
|  | 1217 | 3.60 | 08:00～11:27 | 03:27 |
|  | 1218 | 3.60 | 08:11～13:47 | 05:36 |
|  | 1219～1222 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1223 | 3.60 | 08:01～12:00 | 03:59 |
|  | 1224～1225 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1226 | 3.60 | 12:01～13:49 | 01:48 |
|  | 1227 | 3.60 | 08:00～14:27 | 06:27 |
|  | 1228 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1229 | 3.60 | 08:00～09:23 | 01:23 |
|  | 1230 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 1231 | 3.60 | 08:00～10:28 | 02:28 |
|  | 1232 | 3.60 | 08:00～11:43 | 03:43 |
|  | 1234～1242 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1243 | 0.90 | 12:01～13:31 | 01:30 |
|  | 1244 | 0.90 | 12:01～13:50 | 01:49 |
|  | 1245 | 0.90 | 12:01～14:19 | 02:18 |
|  | 1246 | 0.90 | 11:40～15:03 | 03:23 |
|  | 1247 | 0.90 | 12:01～14:58 | 02:57 |
|  | 1248 | 0.90 | 12:01～14:18 | 02:17 |
|  | 1249 | 0.90 | 12:01～14:00 | 01:59 |
|  | 1250 | 0.90 | 12:50～14:22 | 01:32 |
|  | 1251 | 0.90 | 13:36～14:40 | 01:04 |
|  | 1252～1255 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1256 | 0.90 | 13:55～14:55 | 01:00 |
|  | 1257 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1258 | 0.90 | 08:00～08:12 | 00:12 |
|  | 1259 | 0.90 | 14:07～15:07 | 01:00 |
|  | 1260 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1261 | 0.90 | 08:00～09:00 | 01:00 |
|  | 1262 | 0.90 | 14:16～15:16 | 01:00 |
|  | 1263 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1264 | 0.90 | 15:22～15:24 | 00:02 |
|  | 1265～1275,1277～1279 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1280 | 0.90 | 08:00～10:18 10:50～13:11 | 04:39 |
|  | 1281 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1282 | 0.90 | 08:00～09:23 | 01:23 |
|  | 1283 | 0.90 | 08:00～09:30 | 01:30 |
|  | 1284 | 0.90 | 08:00～10:03 | 02:03 |
|  | 1285 | 0.90 | 08:00～10:50 | 02:50 |
|  | 1286 | 0.90 | 08:00～11:27 | 03:27 |
|  | 1287 | 0.90 | 08:39～11:57 | 03:18 |
|  | 1288～1289 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1290 | 0.90 | 08:26～12:00 | 03:34 |
|  | 1292～1294 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1295 | 0.90 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 1296 | 0.90 | 12:01～13:46 | 01:45 |
|  | 1297 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1298 | 0.90 | 08:44～13:27 | 04:43 |
|  | 1299 | 0.90 | 08:00～08:12 08:44～14:14 | 05:42 |
|  | 1300 | 0.90 | 08:56～13:35 | 04:39 |
|  | 1301 | 0.90 | 08:56～13:52 | 04:56 |
|  | 1302 | 0.90 | 08:00～08:29 08:35～14:32 | 06:26 |
|  | 1303 | 0.90 | 08:00～14:43 | 06:43 |
|  | 1304 | 0.90 | 08:00～14:52 | 06:52 |
|  | 1305～1306 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1307 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1308～1316,1318～1319,1321～1322,1324～1325 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 1326 | 0.90 | 08:00～15:01 | 07:01 |
|  | 1327 | 0.90 | 08:00～15:39 | 07:39 |
|  | 1328 | 0.90 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 1329 | 0.90 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 1330 | 0.90 | 08:00～15:27 | 07:27 |
|  | 1331 | 0.90 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 1332 | 0.90 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 1333～1334 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1335 | 0.90 | 08:16～15:26 15:30～16:00 | 07:40 |
|  | 1336 | 0.90 | 08:22～15:26 15:38～16:00 | 07:26 |
|  | 1337 | 0.90 | 08:00～15:16 | 07:16 |
|  | 1338 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 1339 | 0.90 | 08:30～15:33 15:36～16:00 | 07:27 |
|  | 1340 | 0.90 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 1341 | 0.90 | 08:02～15:52 | 07:50 |
|  | 1342 | 0.90 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 1347 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 1350 | 0.90 | 08:04～12:00 | 03:56 |
|  | 1353 | 0.90 | 08:45～12:00 | 03:15 |
|  | 1355 | 0.90 | 08:34～12:00 | 03:26 |
|  | 1357,1359 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件