5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为 1807.83 m2，热环境可独立调节的面积为 1807.83m2 ，比例为  100%

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

本工程建筑冬季供暖采用地板辐射采暖系统，设自动恒温控制阀，能够分区分室控制和调节室温。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

暖通专业施工图