#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

**2 评价要点**

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

|  |
| --- |
| 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，标识设置参照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中相关规定。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |