绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 大元建业大厦
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
2021年3月24日
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	0
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	否

	主要功能房间照明功率密度
	无
	不高于现行值
	否

	节水器具用水效率等级
	无
	2级
	否

	住宅建筑隔声性能
	无
	满足平均值
	否

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	0
	20%
	否

	外窗气密性能
	无
	气密性等级应为7级
	否


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	8.0
	0.0
	16.0
	13.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=43.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	外墙保温
	/
	√

	
	4.1.7
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.8
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.9
	安全防护标识系统
	/
	√

	
	4.1.10
	地下工程防水
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	0

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	0

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	0

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	0

	
	4.2.6
	保温一体化
	8
	0

	
	4.2.7
	建筑适变性
	10
	0

	
	4.2.8
	部品部件耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	结构材料耐久性
	10
	0

	
	4.2.10
	装饰装修材料耐久性
	9
	0

	合计
	100.0
	0.0


附件1
河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2018年版）
一、推广使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	产品特点
	适用范围
	推广依据

	1
	建筑

钢筋

及配

套产

品
	HRB400（HRB400E）钢筋
	高强抗震、节材、综合性能优

	工业与民用建筑
	《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号）

	2
	
	HRB500（HRB500E）钢筋
	
	
	

	3
	
	HRB600（HRB600E）钢筋
	
	
	《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018

	4
	
	CRB600H、CRB680H钢筋
	高强高延、节约资源、经济性好
	工业与民用建筑中的混凝土板类构件
	国家发展和改革委员会《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017本）、住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017

	5
	
	结构成型钢筋
	工厂预制、尺寸精准、提高质量和效率
	工业与民用建筑
	《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ366-2015

	6
	
	结构用型钢及钢构件
	环保抗震、节材降耗、缩短工期
	
	《桥梁用结构钢》GB/T714-2015、《建筑结构用钢板》GB/T19879-2015、《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008

	7
	预拌

混凝

土（砂浆）及配套

材料
	高性能混凝土
	具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性
	工业与民用建筑
	《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标〔2014〕117号）

	8
	
	预拌砂浆
	质量稳定、节能环保、使用方便
	
	《河北省促进散装水泥发展条例》《预拌砂浆技术规程》DB13/T2311-2015

	9
	
	再生砂石骨料（尾矿砂石、建筑垃圾骨料）、工业固废掺合料
	资源循环利用、减少环境污染、降低成本
	预拌混凝土（应满足有关技术要求）、预拌砂浆、混凝土制品、道路工程等
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用尾矿和建筑废弃物建材制品的通知》（冀建材〔2014〕4号）、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011、《HC-1高性能混凝土胶凝材料应用技术规程》DB13(J)/T234-2017

	10
	
	高性能混凝土外加剂（聚羧酸高性能减水剂、泵送剂、防冻剂、刚性防水剂等）
	绿色无毒、相容性好、提高混凝土工作性能
	各类混凝土
	《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

	11
	墙体

材料
	建筑用轻质隔墙条板（厚度≥90mm）
	轻质隔音、节能防火
	建筑非承重内隔墙
	中国建筑材料联合会《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》（中建材联科函〔2016〕1号）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014

	12
	
	再生骨料砌块（砖）
	资源循环利用、节地节能
	各类建筑工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用尾矿和建筑废弃物建材制品的通知》（冀建材〔2014〕4号）、《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011


	13
	墙体

材料
	微晶发泡板材及砌块
	轻质高强、保温耐火
	工业与民用建筑维护结构及墙体装饰、保温隔热
	《尾砂微晶发泡板材及砌块》JG/T506-2016

	14
	
	自保温砌块
	轻质高强、节能保温
	各类建筑工程内外墙体
	《蒸压加气混凝士砌块标准》GB/T11968-2006、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010

	15
	
	复合保温砌块（砖）
	节能保温、耐久性好
	低层建筑的承重墙及其他建筑的非承重墙
	《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T29060-2012、《混凝土复合保温砌块通用技术条件》DB13/T2644-2018

	16
	保温

材料
	绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	保温性好、节能阻燃
	各类建筑墙体保温工程
	《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T2441-2018、《石墨模塑聚苯乙烯泡沫板通用技术要求》DB13/T2582-2017

	17
	
	岩棉制品
	节能保温、燃烧性能A级
	
	《建筑用岩棉绝热制品》GB/T19686-2015、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015

	18
	
	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（燃烧性能A级的高密度型）
	保温性好、燃烧性能A级
	
	《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T536-2017

	19
	
	泡沫玻璃板
	保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级
	屋面、地面、与土壤接触的外墙保温工程
	《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015

	20
	保温

材料
	发泡陶瓷保温板
	保温、耐久、低吸水率、燃烧性能A级
	各类建筑墙体保温工程
	《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T511-2017、《外墙外保温泡沫陶瓷》GB/T33500-2017

	21
	
	保温装饰板
	保温、装饰于一体，部品预制，施工便捷
	各类建筑墙体保温装饰工程
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013、《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T480-2015

	22
	建筑结构与保温一体化产品
	现浇混凝土夹芯保温墙体
	墙体结构浇筑与保温同步施工，施工方便，利于防火
	民用建筑工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号）

	23
	
	现浇混凝土复合保温板
	实现墙体保温、混凝土浇筑一次成型、减少施工工序
	
	

	24
	门窗

幕墙

及配

套件
	高性能建筑外门窗（传热系数低于2.0W/（㎡·K））
	节能降耗、保温隔声
	民用建筑工程
	国家节能政策要求

	25
	
	复合型材（木塑型材、铝木复合型材、铝塑复合型材）
	节约木材、保温隔热、装饰耐久
	建筑节能门窗
	《建筑用节能门窗第1部分：铝木复合门窗》GB/T29734.1-2013、《建筑用节能门窗第2部分：铝塑复合门窗》GB/T29734.2-2013、《河北省建筑节能门窗工程技术规范》DB13（J）114-2013

	26
	门窗

幕墙

及配

套件
	三腔体及以上塑料门窗型材
	保温、隔热、隔音
	各类建筑门窗
	《河北省住房和城乡建设厅关于加强全省建筑节能门窗使用管理工作的通知》（冀建科〔2017〕13号）

	27
	
	隔热断桥铝窗型材（隔热条高度：穿条式不小于24mm，浇注式不小于22mm）
	可实现门窗的三道密封结构、提高门窗的水密性和气密性
	
	

	28
	
	真空玻璃、隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃、低辐射镀膜玻璃（Low-E）
	降低传热系数、节能降耗、保温隔热
	建筑门窗和玻璃幕墙
	

	29
	装饰

装修

材料
	建筑用水性内、外墙涂料（漆）
	绿色环保、附着力强
	建筑内外墙涂饰
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用环保水漆的通知》（冀建材〔2015〕2号）

	30
	
	干粉涂料
	附着力强，耐水性、耐洗刷性优异，绿色环保
	民用建筑内外墙装饰
	《内外墙干粉乳胶涂料》DB13/T2251-2015

	31
	防水

材料
	非固化橡胶沥青防水涂料
	复合防水效果优异
	屋面、地下防水工程
	《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2428-2017

	32
	
	种植屋面用耐根穿刺防水卷材
	耐植物根穿刺性能好、耐化学腐蚀及抗辐射能力强
	屋顶、地下顶板绿化工程
	《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T1075-2008、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

	33
	防水

材料
	喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
	延性高、粘结强度大、施工周期短、适用性好
	各类屋面、地下、隧道、桥梁、水池防水工程
	参照其它省市及我省建筑工程使用情况

	34
	
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	非明火作业、施工安全、适应基层变形能力强、具有自愈性
	非外露屋面防水工程
	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009

	35
	
	预铺防水卷材
	粘接可靠、抗窜水性好
	地下防水工程
	《预铺防水卷材》GB/T23457-2017

	36
	
	湿铺防水卷材
	粘接可靠、施工便捷、缩短工期
	非外露屋面防水工程
	《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017

	37
	
	热塑聚烯烃（TPO）防水卷材
	耐候性好、施工高效
	屋面、地下防水工程
	《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》GB27789-2011

	38
	给排

水及

燃气

管材

管件
	冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管材、管件
	温度适用范围广、耐老化
	冷热水供水工程
	《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第2部分：管材》GB/T19473.2-2004、《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 第3部分：管件》GB/T19473.3-2004

	39
	
	大口径给水用（PE）管材
	重量轻、耐腐蚀、水流阻力小
	市政给水工程
	《大口径聚乙烯（PE）给水管道工程技术规程》DB13/T2162-2014、工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016-2017年本）》

	40
	
	排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材、管件
	耐化学稳定性和耐环境低温性能好、连接简便可靠、韧性好、寿命长
	建筑及市政排水工程
	工业和信息化部《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2016-2017年本）》

	41
	给排

水及

燃气

管材

管件
	聚乙烯缠绕结构壁管材（B型）
	熔缝质量高、输水量大、管道系统柔韧性好、使用寿命长
	建筑及市政排水工程
	《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2004、《埋地塑料直埋管道工程技术规程》CJJ143-2010

	42
	
	聚丙烯（PP）静音排水管材、聚氯乙烯（PVC）螺旋排水管材及配套管件
	良好的降噪静音性能、耐化学腐蚀性能
	建筑排水工程
	《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273-2012、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS94:2002

	43
	
	聚乙烯（PE）燃气管材
	耐化学稳定性好、耐环境低温性能好、重量轻、管材连接简便可靠、抗震性能强
	城镇燃气管道工程
	《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分 管材》GB15558.1-2015

	44
	
	聚乙烯（PE）管材、高强度聚氯乙烯（PVC-M、O、S）管材、PE-RT Ⅱ型预制直埋保温复合管材
	具有质轻高强、高韧性、输送液体能力强、工程费用低、耐腐蚀、抗紫外线等良好性能
	给水、市政供水管网、输油输气
	《大口径聚乙烯（PE）给水管材》DB13/T2027-2014、《给水用高强度聚氯乙烯（PVC-S）管材》DB13/T2163-2014

	45
	
	同层排水设施
	节能降噪、安装方便
	建筑排水工程
	《建筑同层排水工程技术规程》CJJ232-2016

	46
	
	钢塑复合压力管
	强度高、韧性好、耐腐蚀性能好
	建筑与市政给水工程
	《钢塑复合压力管》CJ/T183-2008、《给水钢塑复合压力管管道工程技术规程》CECS237：2008

	47
	
	球墨铸铁管
	力学性能优良、耐腐蚀
	水输送
	《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2013

	48
	
	无缝钢管
	耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀
	锅炉、换热器液体输送
	《锅炉、热交换器用不锈钢无缝管》GB/T13269-2013、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008

	49
	用水

器具
	节水器具
	减少流量或用水量，提高用水效率
	各类新（改、扩）建工程
	住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会《城镇节水工作指南》（建城函[2016]251号）、《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015、《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014

	50
	暖通

系统

设备
	预制聚氨酯直埋保温管材
	防渗耐久、施工便捷、保护环境
	管道绝热工程
	《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

	51
	
	碳纤维发热线（板）
	以电为能源，实现低温辐射供暖，分室可控温；计量便利，利于节能
	无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用碳纤维电采暖技术及产品的通知》（冀建材〔2014〕11号）、《建筑用碳纤维发热线》JG/T538-2018

	52
	
	冷凝燃气锅炉
	节约燃料、降低有害气体排放、保护环境
	采用燃气供暖的建筑
	《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号）

	53
	
	冷凝式燃气壁挂炉
	热效率高、节能环保
	采用燃气供暖的小型建筑
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665-2015、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号）

	54
	暖通

系统

设备
	燃气吸收式热泵
	节约能源、保护环境
	有余热、废热等低品位热源、且资源量不充裕的供热项目
	《户用及类似用途的吸收式冷（热）水机》GB/T 20107-2006、《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》GB/T18362-2008、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号）

	55
	
	高频电磁加热炉
	高频电磁感应制热、维护简单、寿命长
	无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑
	北方地区冬季取暖实际需要

	56
	
	双面彩钢板复合风管（玻纤板为芯材）
	保温效果好，杜绝“冷桥”现象
	建筑空调通风管道
	《双面彩钢板复合风管技术规程》DB 13(J)/T172-2014

	57
	
	新风系统
	调节空气质量、改善室内环境
	各类民用建筑
	《民用建筑新风系统工程技术规程》CECS439：2016

	58
	
	建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统
	降低建筑能耗、便于管理
	工业与民用建筑
	《建筑设备强弱电一体化智控节能与管理系统技术规程》DB13(J)/T249-2018

	59
	市政

与道

路施

工材

料
	塑料检查井
	施工简便、可循环利用
	建筑及市政工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用新型塑料管道和塑料检查井的通知》（冀建材〔2015〕5号）

	60
	市政

与道

路施

工材

料
	预制混凝土检查井
	工业化生产、环保节能、质量可控、防水、防渗、防泄漏、缩短工期
	各类市政、小区内地下工程
	《预制混凝土检查井》JC/T2241-2014

	61
	
	预制混凝土化粪池
	
	
	《钢筋混凝土化粪池》03S702

	62
	
	透水混凝土
	防滑降噪、透水性好、利于雨水收集、补充地下水
	广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程
	《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012、《透水水泥混凝土路面技术规程》CCJ/T135-2009

	63
	
	生态透水砖
	
	
	《再生骨料地面砖和透水砖》CJ/T400-2012、《砂基透水砖》JG/T376-2012

	64
	
	透水沟、透水井及构件
	利于雨水收集、补充城市地下水
	雨水资源利用工程
	河北省建筑工程使用情况

	65
	
	沥青路面调温相变材料
	绿色环保、安全无害、缓解城市热岛效应
	新建、改建的道路沥青路面
	《交通运输部关于发布2014年度交通运输建设科技成果推广目录的通知》（科技项目函〔2014〕174号）

	66
	配电

照明

采光

产品
	LED灯
	节电节能、电源适应性强、使用寿命长
	建筑照明及景观工程
	《建筑室内用发光二极管(LED)照明灯具》JG/T 467-2014、《嵌入式LED灯具性能要求》GB/T30413-2013

	67
	
	细管直管型荧光灯
	节电效果好、使用寿命长
	办公、商业等公建大面积室内照明
	《普通照明用自镇流灯的安全要求》GB16844-2008、《双端荧光灯性能要求》GB/T10682-2010

	68
	配电

照明

采光

产品
	铝合金电缆
	以铝代铜、综合成本低
	电力传输
	《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆》GB/T31840.1~3-2015

	69
	
	光电缆（光电复合缆）
	电力、信息一体化传输，节约资源、低碳节能
	城市电网和用户终端（智能小区）
	《光缆总规范第1部分：总则》GB/T 7424.1-2003

	70
	
	自然采光、采光产品（导光管）
	改善室内照明质量和自然采光利用效果。
	采光不足的建筑室内和地下空间
	《导光管采光系统技术规程》JGJ/T374-2015

	71
	建筑

机械

设备
	平头塔式起重机
	无塔顶结构，塔式起重机之间具有避让性，拆装方便
	多台塔式起重机交叉作业、群塔作业
	《塔式起重机》GB/T5031-2008

	72
	
	建筑固体废弃物资源化利用成套设备
	将建筑废弃物经分拣、剔除或粉碎后，作为再生资源重新利用
	建筑废弃物的处理和综合利用工程
	河北省建筑工程使用情况

	73
	
	装配式混凝土预制构件生产设备
	构件部品在工厂批量生产，现场施工机械化装配
	装配式建筑部品部件生产
	

	74
	施工

周转

材料
	附着式升降脚手架
	节材、经济、安全、施工快捷、低搭高用
	高层和超高层建筑工程施工
	住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010、《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183-2009

	75
	施工

周转

材料
	门式钢管脚手架
	几何尺寸标准化、结构合理、承载能力高；装拆简便、效率高、使用安全可靠、易于运输、堆放
	各类建筑工程施工
	《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010、门式钢管脚手架JG13-1999

	76
	
	碗扣式钢管脚手架
	结构合理，解决了偏心距的问题；装卸方便、安全可靠、效率高、功能多、不易丢失零散扣件
	
	《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016、《碗扣式钢管脚手架构件》GB24911-2010

	77
	
	承插型盘扣式钢管脚手架
	承载能力高、安全性和稳定性好、搭拆效率高
	
	《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程JGJ231-2010、《承插型盘扣式钢管支架构件》JGT503-2016

	78
	
	铝合金模板
	轻质节能、承载能力高、周转次数多、易于回收
	
	住房和城乡建设部《建筑业10项新技术（2017版）》

	79
	
	塑料复合模板
	经久耐用、质量轻、可回收利用、节能环保
	
	《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T352-2014

	80
	与建筑一体化的太阳能设备
	与建筑一体化的太阳能光热设备
	绿色、节能、环保
	各类建筑工程
	《河北省住房和城乡建设厅关于加强太阳能光电建筑应用推广工作的通知》（冀建科〔2015〕25号）

	81
	
	与建筑一体化的太阳能光电设备
	
	学校、医院和政府等具有一定规模的工业和民用建筑
	

	82
	可再

生能

源设

备
	地源（污水源、中水源、地埋管）热泵系统
	节能环保、安全可靠
	各类建筑工程
	国家发展和改革委员会《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源（2016）2619号）、住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号）

	83
	
	低温空气源热泵系统
	节能、环保，有效解决集中供暖以外的供暖热力需求
	寒冷地区
	住房和城乡建设部《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》（建科〔2017〕53号）

	84
	
	电梯电能回馈装置
	制动产生的能量得到回收利用，系统的效率大大提高，节能效果明显
	额定功率30千瓦以下的变频电梯
	《河北省住房和城乡建设厅关于推广应用电梯电能回馈技术的通知》（冀建科〔2013〕22号）


二、限制使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	限制原因
	限制范围
	限制依据
	实施时间

	1
	混凝

土及

砂浆
	袋装水泥（特种水泥除外）
	浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策
	设区市及县城规划区内
	《河北省促进散装水泥发展条例》
	自本目录发布之日起

	2
	
	现场搅拌混凝土
	原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制
	
	《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号）
	2011年1月1日

	3
	
	现场搅拌砂浆（预拌干混砂浆除外）
	
	
	《河北省住房和城乡建设厅关于全省预拌混凝土（砂浆）管理工作的通知》（冀建材〔2015〕6号）
	自本目录发布之日起

	4
	墙体

材料
	烧结普通砖、烧结多孔砖（强度等级低于MU15）
	材料强度不满足《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中最低强度等级要求
	承重外墙及潮湿环境的内墙
	《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010
	

	5
	
	蒸压普通砖、混凝土砖（强度等级低于MU15）
	
	承重墙
	
	

	6
	
	蒸压普通砖、混凝土砖（强度等级低于MU20）
	
	承重外墙及潮湿环境的内墙
	
	

	7
	
	普通、轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于 MU7.5）
	
	承重墙
	
	

	8
	墙体

材料
	蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A5.0）
	材料强度不满足《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010中最低强度等级要求
	承重墙
	《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010
	自本目录发布之日起

	9
	
	轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于MU3.5）
	
	自承重墙
	
	

	10
	
	轻集料混凝土小型空心砌块（强度等级低于MU5.0）
	
	自承重外墙及潮湿环境的内墙
	
	

	11
	
	蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A2.5）
	
	自承重墙
	
	

	12
	
	蒸压加气混凝土砌块（强度等级低于 A3.5）
	
	自承重外墙
	
	

	13
	
	烧结空心砖和空心砌块、石膏砌块（强度等级低于MU3.5）
	
	自承重墙
	
	

	14
	
	烧结空心砖和空心砌块、（强度等级低于MU5.0）
	
	自承重外墙及潮湿环境的内墙
	
	

	15
	保温

材料
	采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料
	单独使用质量不易控制、保温性能差
	单独作为保温材料用于外墙保温工程（局部热桥、空调板热桥阻断、窗洞口四周等部位除外）
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	自本目录发布之日起

	16
	
	B2级保温材料
	燃烧等级低、防火性能差
	单独用于建筑外墙外保温的薄抹灰系统
	《住房城乡建设部关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》（第1338号）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014和河北省建筑工程使用情况
	

	17
	门窗

幕墙

及配

套件
	普通推拉窗
	达不到建筑节能要求
	有节能要求的各类房屋建筑工程
	河北省建筑工程使用情况
	2011年1月1日

	18
	
	玻璃幕墙
	因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全
	新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用
	《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）
	2015年10月1日

	19
	
	全隐框玻璃幕墙
	
	人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑
	
	

	20
	装饰

装修

材料
	外墙瓷砖
	外墙瓷砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙瓷砖脱落、开裂等问题
	挤塑聚苯板、岩棉薄抹灰外墙外保温系统禁用
	《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483-2015
	自本目录发布之日起

	21
	
	非防水透气性外墙涂料（透气性小于0.85g/(m2·h)）
	易导致墙体饰面气泡、发霉、开裂及脱落
	节能建筑外保温墙体
	《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010
	

	22
	防水

材料
	Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材
	部分物理指标达不到验收要求
	建筑地下防水
	不能满足《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011要求
	2015年10月1日

	23
	用水

器具
	便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀
	易交叉感染
	新建公共厕所、公共场所卫生间
	《河北省公共场所限制使用部分用水器具目录》（冀建材〔2003〕445号）
	2003年10月1日

	24
	暖通

系统

设备
	手动温控阀
	无法实现自动恒温功能
	新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑
	河北省建筑工程使用情况
	2011年1月1日

	25
	
	钢制翅片管散热器
	外观效果差
	新建民用住宅
	
	2015年10月1日

	26
	
	钢铝复合柱翼型散热器
	散热量衰减快、散热效果不易保持
	
	
	

	27
	太阳能热水系统
	聚丙烯管、钢衬塑复合管
	不耐高温、寿命短
	太阳能集热系统管路高温部分
	河北省建筑工程使用情况
	2015年10月1日

	28
	建筑

机械

设备
	动圈式和抽头式手工焊条弧焊机
	耗能大、成本高
	施工现场
	国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）
	


三、禁止使用的建设工程材料设备
	序号
	类别
	名称
	禁止原因
	禁止依据
	实施时间

	1
	建筑

钢筋
	热轧光圆钢筋HPB235
	强度低，浪费资源
	《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号）
	2015年10月1日

	2
	
	冷拔低碳钢丝
	延性差，易脆断
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	

	3
	
	HRB335钢筋
	强度低、耗材耗能高
	《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号)、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018
	自本目录发布之日起

	4
	混凝土

外加剂
	氯离子含量＞0.1%的混凝土防冻剂
	易引起钢筋锈蚀，危害混凝土结构寿命
	参照《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012
	2005年3月1日

	5
	
	氧化钙类混凝土膨胀剂
	生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土胀裂
	参照《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 
	

	6
	墙体

材料
	厚度为90mm以下的隔墙板及80mm以下的石膏砌块
	隔声和抗冲击性能差
	参照《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014、《石膏砌块》JC/T698-2010
	隔墙板：

2015年10月1日

石膏砌块：

2011年3月1日

	7
	
	粘土实心砖、粘土多孔砖
	毁坏耕地，污染环境
	《河北省住房和城乡建设厅关于禁止使用实心粘土砖和粘土制品的通知》（冀建科〔2015〕9号）、《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	实心粘土砖：

2005年7月1日

粘土多孔砖：

2015年10月1日

	8
	保温

材料
	非耐碱型玻璃纤维网格布
	耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	9
	
	金属面有机材料夹芯板
	燃烧性能达不到A级，易发生火灾事故
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014
	2015年10月1日

	10
	门窗

幕墙
及配

套件
	普通单层或双层玻璃外窗
	达不到建筑节能要求
	国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005年）》（发改委第40号令）
	

	11
	
	幕墙T型挂件系统
	幕墙石材板块不可独立拆装、不便于维修
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	12
	装饰

装修

材料
	聚醋酸乙烯乳液类(含EVA乳液) 、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料
	耐老化、耐沾污、耐水性差
	
	

	13
	
	瓷釉涂料（外墙）
	含二甲苯溶剂，危害人体健康
	
	

	14
	
	挥发性有机化合物含量限值超标的建筑类涂料与胶粘剂
	挥发有害气体、危害人体健康
	《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》DB13/3005-2017
	自本目录发布之日起

	15
	防水
材料
	沥青复合胎柔性防水卷材
	拉力和低温柔度指标低，耐久性差
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	16
	
	S型聚氯乙烯防水卷材
	产品耐老化性能差，防水功能差
	国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）
	2015年10月1日

	17
	
	芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材
	
	
	

	18
	用水

器具
	非节水器具
	浪费水资源
	《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、住房城乡建设部 国家发展改革委《城镇节水工作指南》（建城函〔2016〕251号）
	自本目录发布之日起

	19
	给排

水及

燃气

管材

管件
	用铅盐作稳定剂的PVC给水用管材、管件
	危害人体健康
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	20
	
	直径≤600mm平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管)
	易泄漏，造成水系和土壤污染
	
	

	21
	暖通

系统

设备
	内腔粘砂灰铸铁散热器
	内部易结垢，导热性差，内腔结砂影响计量器具的使用
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	

	22
	
	钢制串片散热器
	片与管易松动，导热性差
	
	

	23
	暖通

系统

设备
	非镀锌钢管、冷镀锌钢管
	易锈蚀，影响热计量温控器具的使用
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	2015年10月1日

	24
	
	水暖用内螺纹铸铁阀门
	锈蚀严重
	河北省建筑工程使用情况
	2011年1月1日

	25
	
	无安全接地措施的低温辐射电热膜供暖系统
	存在安全隐患
	
	2015年10月1日

	26
	市政

与道

路施

工材

料
	砖砌检查井
	易渗漏，造成水系和土壤污染
	
	2011年3月1日

	27
	
	普通水泥步道砖（九格砖）
	外观差、强度低、不透水、使用寿命短
	
	2015年10月1日

	28
	
	光面混凝土路面砖
	影响行人安全，不透水
	
	

	29
	供水

设备
	楼房二次供水高位水泥水箱，手工除锈涂漆普通钢板水箱
	表面粗糙，易生锈污染水源
	
	2011年3月1日

	30
	建筑

机械

设备
	QT60、QT80塔式起重机
	属于落后生产工艺装备
	国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）
	2015年10月1日

	31
	
	动圈式和抽头式硅整流弧焊机、磁放大器式弧焊机
	控制参数少，调节精度低，效率较低，耗材大
	国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（发改委令第21号）、工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第二批）》（工信部〔2012〕年第14号）
	

	32
	建筑

机械

设备
	用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机


	摩擦式卷扬机无反转功能，吊笼下降时无动力控制，下降速度易失控，安全隐患大
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	2015年10月1日

	33
	施工周转材料
	采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板
	耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源
	河北省建筑工程使用情况
	2011年3月1日

	34
	
	脚蹬式吊篮
	劳动强度大、施工效率低、存在安全隐患
	
	2015年10月1日

	35
	
	大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架）
	由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，易造成架体倾翻，发生坠落事故
	《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（第659号）
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。
1 达标自评
(达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。
1 达标自评
(达标；(不达标

2 评价要点

请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；
2）节能计算书；
3）施工验收记录。
实际提交材料：

	


4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
实际提交材料：

	


4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	


4.1.9 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108 的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标；(不参评
2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；
2）结构竣工图与设计说明；
3）隐蔽工程验收记录。
实际提交材料：

	


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	

	2
	抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术
	10
	

	合计
	10
	


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	  

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	

	防护措施与其他措施结合做法
	

	缓冲区和隔离带的形式
	


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：

	


4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	

	3
	太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计
	5
	

	合计
	10
	


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	

	太阳能设施设计情况
	


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	


3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	


4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	  

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面
	4
	  

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面
	

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
实际提交材料：

	


4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	

	步行道路是否有照明
	

	自行车道路是否有照明
	


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：
	


4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（8分）

1 得分自评
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	采用建筑保温与结构一体化技术
	8
	

	合计
	8
	


2 评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：(是、(否

简要论述该项技术做法：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；
2. 结构施工图及设计说明。
实际提交材料：
	


4.2.7 采取提升建筑适变性的措施。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，可变化功能空间灵活隔断比例
	大于30%
	2
	

	
	
	大于50%
	3
	

	
	
	大于80%
	4
	

	2
	管线分离并满足河北省《装配式建筑评价标准》DB13(J) /T 8321 中规定的最低比例要求
	4
	

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	2
	

	合计
	10
	


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	

	管线分离比例
	


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	


4.2.8 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管件
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 (更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	


4.2.9 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


