绿建专篇
1、 设计依据
1.政府相关部门对本项目的批文
2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229
4.《绿色建筑评价技术细则》
5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449
6.《声环境质量标准》  GB 3096-2008
7.《民用建筑隔声设计规范》  GB 50118
8.《建筑采光设计标准》  GB 50033
9.《民用建筑热工设计规范》  GB 50176
10.《民用建筑节水设计标准》  GB 50555
11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》  GB/T 18920
12.《室外排水设计规范》  GB 50014
13.《室外给水设计规范》  GB 50013
14.《建筑给水排水设计规范》  GB 50015
15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB 50736
16.《智能建筑设计标准》  GB/T 50314
17.《民用建筑电气设计规范》  JGJ 16
18.《建筑照明设计标准》  GB 50034
19.《城市夜景照明设计规范》  JGJ/T 163
20.《建筑幕墙》  GB 21086
21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》  GB 7106
22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》  JGJ/T 0151
23.《城市居住区热环境设计标准》  JGJ 286
24.《建筑抗震设计规范》  GB 50011
25. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件
二、工程概况
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目类型
	☐住宅              ☐公建             ☐住宅/公建

	结构类型
	

	用地面积（m2）
	
	总建筑面积（m2）
	

	地上建筑面（m2）
	
	地下建筑面（m2）
	

	可再生能源
应用情况
	是否采用可再生能源：☐是；☐否；

	
	可再生能源应用类型：
☐浅层地能；☐太阳能光热；☐太阳能光电；☐其他：

	
	浅层地能应用面积
	m2

	
	光热产生热水量比例
	%

	
	光伏发电量比例
	%

	
	其他：

	装配式建筑
应用情况
	是否装配式建筑：☐是；☐否；

	
	装配式建筑类型：
☐装配式混凝土结构；           ☐装配式钢结构；
☐装配式木结构；                   ☐其他：

	
	预制构件用量比例
	%

	BIM设计
	☐是                  ☐否   

	绿色建筑等级
	(基本级       □一星级       □二星级        □三星级


三、基本级设计内容—规划
1、 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

（1）场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
☐洪灾
☐泥石流
☐风切变
☐抗震不利地段（如地震断裂带、易液化土、人工填土等）
☐火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）
☐以上皆无
（2） 土壤中的氡浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定，详见《土壤氡浓度检测报告》；简述防氡措施为：                                     ；
（3）电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。
电磁辐射源：
☐电视广播发射塔、
☐雷达站
☐通信发射台
☐变电站
☐高压电线
☐其他：              ，详见《电磁辐射监测报告》；
简要说明避免以上威胁或危险源的措施：                          ；
2、 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统。
详见图纸：            。
3、 场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车；详见：            。（公交站点分析报告）
4、 合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位且符合规划指标要求。
停车方式节约集约用地：
☐机械式停车库
☐地下停车库
☐立体停车楼（库）
☐其他方式          。
采用错时停车方式向社会开放：☐是、☐否（原因：                         ）。
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☐是、☐否
规划要求机动车停车位数量：     个，设计机动车停车位数量：     个，其中电动汽车停车位数量：     个，无障碍汽车停车位数量：     个。
详见图纸：                          ，且符合规划要求。
5、 自行车停车场所位置合理、方便出入。
规划要求自行车停车位数量：     个，设计自行车停车位数量：     个。
自行车位及自行车库/车棚设计详见图纸：                          。
6、 建筑规划布局满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
☐满足、☐不降低已有建筑日照标准。详见建筑日照模拟分析图和《日照分析报告》。
7、 配建的绿地符合所在地城乡规划的要求，合理选择绿化方式，植物种植适应当地气候和土壤，且无毒、易维护，种植区域覆土深度（地下室种植顶板：     ；种植屋顶：     ）和排水能力满足植物生长需求，并采用复层绿化方式：☐是、☐否。详见图纸：          （景观设计图、总平面设计图、给排水设计图）。
四、基本级设计内容—建筑
1、 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求。

 详见               。（如建筑设计总说明、工程做法和构造一览表等）
2、 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形及抗震要求。
建筑内部的非结构构件、设备及附属设施与建筑主体的连接方式：
☐机械固定
☐焊接
☐预埋
☐一体化建造
☐以上皆无
非结构构件和主体构件的连接情况，设备及附属设施的位置、尺寸、构造详见图纸：                          。
3、 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。详见            （建筑设计说明、门窗详图、门窗表、检测报告等）。
4、 外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。
建筑外部有以下设施：
☐外遮阳
☐太阳能设施
☐空调室外机位
☐外墙花池
☐广告
☐店招
☐检修通道
☐马道
☐吊篮固定端
☐预埋件
☐其他：             。
连接牢固保障安装、检修与维护的措施：                     ；
外部设施的位置、尺寸、构造详见图纸：                          。
5、 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
详见《工程概算书》、《装饰性构件造价比例计算书》。
☐居住建筑：
纯装饰性构件的造价：          （万元），工程总造价：          （万元）；

纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：          %＜2%。

☐公共建筑：
装饰性构件的造价：          （万元），工程总造价：          （万元）；
纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：          %＜1%。
6、 ☐卫生间、☐浴室、☐其他:        的地面设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层。
防水、防潮措施详见图纸或说明               。
7、 走廊、疏散通道等通行空间满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143对紧急疏散、应急救护等要求，且保持畅通。
合理设置以下设施或措施：
☐担架电梯
☐避难层
☐安全疏散出口
☐安全疏散宽度计算
☐走道宽度
☐安全疏散距离
☐防火分区示意图
☐其他：                ；
详见图纸                。（防火分区示意图及疏散宽度计算等）
8、 具有安全防护的警示和引导标识系统。
设置位置详见图纸（文件）：            。
9、 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统。
☐是，设置位置详见图纸/文件：            ；☐否。
合理设置以下标识：
☐人车分流标识
☐公共交通接驳引导标识
☐易于老年人识别的标识
☐满足儿童使用需求与身高匹配的标识
☐无障碍标识
☐楼座及配套设施定位标识
☐健身慢行道导向标识
☐公共卫生间导向标识
☐其他促进建筑便捷实用的导向标识：            。
10、 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。
主要功能房间污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关要求，主要功能房间污染物浓度详见          （建筑设计说明及工程做法或装修工程一览表等）；
禁烟标志、吸烟区的设置位置详见图纸：                          。
11、 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能符合下列规定： 

（1）室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；详见《室内噪声级分析报告》。
（2）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；详见《围护结构隔声性能分析报告》。
12、 围护结构热工性能符合下列规定： 

（1）在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；详见《建筑围护结构结露验算计算书》。
（2）供暖建筑的屋面、外墙内部不产生冷凝；详见《建筑围护结构内部冷凝验算计算书》。
（3）屋顶和外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求；详见《屋顶和东西外墙内表面温度计算书》。
13、 结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且符合国家有关节能设计的要求。
建筑朝向：      ；建筑的楼间距最小为：     ，这两栋楼为：         。
详见：节能设计专篇、节能计算书。
14、生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：
☐是、☐否，设置位置详见图纸/文件：            。
五、基本级设计内容—结构
1、 场地应避开滑坡、泥石流、活动断层及其附近，及容易产生开裂、沉陷、滑移的陡坎、河坎等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。详见：《岩土工程勘察报告》。
对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施：☐是、☐否
抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑抗震设计规范》GB50011的要求：☐是、☐否
2、 建筑结构满足承载力、稳定性、耐久性和建筑使用功能要求。
结构设计符合以下国家现行标准的规定：
☐《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068
☐《建筑结构荷载规范》GB 50009
☐《混凝土结构设计规范》GB 50010
☐《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476
☐《建筑地基基础设计规范》GB 50007
☐《钢结构设计标准》GB 50017
☐《建筑抗震设计规范》GB 50011
☐《砌体结构设计规范》GB 50003
☐《木结构设计标准》GB 50005
☐《建筑抗震鉴定标准》GB 50023
☐《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3
☐其他：          。
3、 不应采用建筑形体和结构布置严重不规则的建筑结构。详见《结构计算书》、《建筑形体规则性判定报告》。
项目的结构类型：
☐混凝土结构
☐钢结构
☐混合结构
☐砌体结构
☐其他：          。
项目建筑形体规则性：

☐规则
☐不规则
☐特别不规则
☐严重不规则。
4、 选用的建筑材料符合下列规定： 

（1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：                  ☐是、☐否；
（2）现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆：☐是、☐否；
（3）不应采用实心粘土砖：☐是、☐否。
5、 种植区域覆土深度（地下室种植顶板：     ；种植屋顶：     ）和排水能力满足植物生长需求，同时结构能满足其承重要求。详见图纸：          。
六、基本级设计内容—给水排水
1、 给水排水系统的设置符合下列规定：
（1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求：☐是，详见图纸：            ；☐否； 

（2）制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次：☐是，详见图纸：            ；☐否；
（3）使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不小于50mm ：                                  ☐是，详见图纸：            ；☐否；
（4）非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识：☐是，详见图纸：            ；☐否；
2、 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并符合下列规定：详见《水资源利用方案》。
（1）按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；详见图纸：            。
☐使用用途：
☐厨房
☐卫生间
☐空调
☐游泳池
☐绿化
☐景观
☐浇洒道路
☐洗车
☐其他：          。
☐付费或管理单元：
☐住宅各户
☐商场各商铺
☐其他：          。
（2）用水点处水压大于0.2MPa的配水支管设置减压设施，并满足给水配件最低工作压力的要求；详见《各层用水点压力计算》书，详见图纸：            。
节水器具压力统计表
	器具名称
	器具最低工作压力

（MPa）
	用水点供水压力

（MPa）
	是否符合要求

	
	
	
	☐

	
	
	
	☐

	
	
	
	☐

	
	
	
	☐


（3）用水器具和设备应满足节水产品的要求。
主要器具类型有：
☐龙头
☐大便器
☐小便器
☐淋浴器
☐其他：          。
	器具名称
	器具类型
	流量（L/s）或用水量（L）
	标准要求

	水嘴
	
	
	流量≤0.125L/s

	大便器
	
	
	冲洗水量≤5.0L

	小便器
	
	
	冲洗水量≤3.0L

	淋浴器
	
	
	流量≤0.12L/s


主要设备类型有：
☐灌溉设备
☐冷却塔
☐输水管及管件
☐其他：          。
	设备名称
	设备类型
	设备参数
	标准要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 场地的竖向设计有利于雨水的收集或排放，有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地进行雨水控制利用专项设计。详见：《年径流总量控制率计算书》、《设计控制雨量计算书》、《场地雨水综合利用方案》或专项设计文件。
场地用地面积是否大于10hm2： 

☐是，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计：                          。
☐否，简要描述场地雨水综合利用方案：                          。
4、 场地内有以下建筑或设施：
☐餐饮类建筑
☐其他：          。          
☐以上皆无。
避免排放超标的控制措施：                          。
七、基本级设计内容—电气
1、 设置火灾疏散指示标志，如紧急出口标志、疏散方向标志灯、楼层显示灯等。
详见图纸：            。
2、 建筑照明符合下列规定： 

（1）照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；详见《照度计算书》：
	房间类型
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；详见图纸：            。
（3）选用LED照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定；详见图纸：            。
3、 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。所设定的量值按照现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2．1等相关标准的规定；
控制箱系统图详见图纸：           ；现场一氧化碳浓度探测器详见图纸：               。
4、 停车场具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件。
☐居住建筑：总停车位     辆，按100%比例预留建设安装条件，并按     %比例建设充电设施；
☐公共建筑：总停车位     辆，按     %≥10%比例建设充电设施。
变配电系统、电缆及桥架、充电设施及计量要求详见图纸：            。
5、 建筑设备管理系统具有自动监控管理功能。详见图纸：            。
☐居住建筑：建筑面积          ＞100000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；
☐居住建筑：建筑面积          ≤100000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；
☐公共建筑：建筑面积          ＞20000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；
☐公共建筑：建筑面积          ≤20000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；
☐未设置建筑设备的建筑不做建筑设备管理系统。
6、 建筑设置信息网络系统。详见图纸：            。
7、 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。详见《照度计算书》：
	房间类型
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准要求
	设计值
	现行值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8、 公共区域的照明系统采用节能控制措施。详见图纸：            。
采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制。详见图纸：            。
走廊照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
楼梯间照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
门厅照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
大堂照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
大空间照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
地下停车场的照明系统采取的控制措施：
☐分区
☐定时
☐感应
☐其他：            ；
室外夜景照明采取的控制措施：
☐定时
☐感应
☐其他：            。
9、 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。详见图纸：            。
☐公共建筑：对以下回路设置分项计量表：
☐变压器低压侧出线回路
☐单独计量的外供电回路
☐特殊区供电回路
☐制冷机组主供电回路
☐单独供电的冷热源系统附泵回路
☐集中供电的分体空调回路
☐照明插座回路
☐电梯回路
☐其他：            。
☐居住建筑：分户计量；住宅公共区域参考公共建筑执行。
10、 垂直电梯和自动扶梯采用节能控制措施。详见图纸：            。
☐垂直电梯：
节能措施：
☐群控
☐变频调速
☐能量反馈
☐其他：            。
	设备类型及型号
	台数
	载客量
	速度m/s
	节能特性
	控制方式
	是否符合要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


☐自动扶梯：
节能措施：
☐变频感应启动
☐其他：            。
	设备类型及型号
	台数
	载客量
	速度m/s
	节能特性
	控制方式
	是否符合要求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：无电梯和扶梯的建筑，本条不做要求。
八、基本级设计内容—暖通空调

1、 项目内设置以下功能房间： 

☐厨房
☐餐厅
☐打印复印室
☐卫生间
☐地下车库
☐其他产生污染物的房间：          。
防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施：                          ；
☐设置机械通风系统，详见图纸：                          。
2、 采取措施保障室内热环境。
☐集中供暖空调系统的建筑
房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定：
	房间类型
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量[m3/(h·人)]

	
	夏季空调
	冬季空调（采暖）
	夏季空调
	冬季空调（采暖）
	

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	规范要求最小值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


☐非集中供暖空调系统的建筑
保障室内热环境的措施或预留条件：                          。
3、 主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸：                。
☐集中供暖空调系统的建筑
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立调节
	备注说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


☐非集中供暖空调系统的建筑
采用的可控的热环境调节装置：                          。
4、 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略：               ；               详见图纸：                          。
5、 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并符合下列规定： 

（1）根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向，合理划分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制：☐是、☐否；
（2）空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）： 

	设备类型
	台数
	额定制冷量

（kW）
	部分负荷性能系数IPLV

	
	
	
	设计值
	标准要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


详见《部分负荷性能系数计算书》；
IPLV计算表：
	设备类型/编号
	负荷比例
	100%（A）
	75%（B）
	50%（C）
	25%（D）
	IPLV

	
	性能系数（W/W）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	计算公式：IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D


空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）：          ，详见《电冷源综合制冷性能系数计算书》。
6、 根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
室内过渡空间：
☐门厅
☐中庭
☐走廊
☐高大空间中超出人员活动范围的空间
☐其他：          。
建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式：                       详见图纸：                          。
7、 场地内有以下建筑或设施：
☐地下车库
☐餐饮厨房
☐锅炉房
☐直燃机房
☐柴油发电机房
☐垃圾运转站
☐医疗废气
☐工业废气
☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施：          
☐以上皆无。
避免排放超标的控制措施：                          。
