4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 3 | 太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 具有安全防护功能的玻璃，使用比例为90% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 项目采用具备防夹功能的门窗，范围为阻门器，具体使用在建筑入口门、推拉门窗 |
| 太阳能设施设计情况 | 太阳能系统采用屋顶集中布置集热器，并进行一体化设计 |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

项目中具有安全防护功能的玻璃，使用比例为90%，使用范围为玻璃门窗、天窗、采光顶、玻璃护栏、建筑出入口、门厅；项目采用具备防夹功能的门窗，范围为阻门器，具体使用在建筑入口门、推拉门窗。项目太阳能系统采用屋顶集中布置集热器，并进行一体化设计。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

建筑施工图