#### 4.1.9 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

**1 达标自评**

达标；不达标

**2 评价要点**

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

|  |
| --- |
| 本工程具有安全防护的警示和引导标识；地下车库设计有车行导向标识，兼做应急避难的人防工程及应急避难总平面图设有避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 地下车库施工图、急避难总平面图 |