#### 7.1.10 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

1）本项目是否使用了装饰性构件： [ ] 是、 [x] 否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价： 30 万元，工程总造价： 2112.77 万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例： 1.4%

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙 [x]

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面 [ ]

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架 [ ]

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑、结构专业施工图及设计说明 |