[image: image77.png]




隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	京广国际酒店

	工程地点
	河北-张家口市-尚义县

	设计编号
	2019-C-0920

	建设单位
	京城广厦旅游开发有限公司

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2019.09.10


	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2018

	软件版本
	20180303(Sp1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	P3F436E62


目  录
3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

4

4
边界条件参数设置

4

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

5

4.3
室外太阳辐射照度

6

4.4
室内空气温度

6

5
工程材料

7

6
工程构造

7

6.1
屋顶构造

7

6.1.1
屋顶构造一

8

6.2
外墙构造

8

6.2.1
外墙构造一

11

6.2.2
外墙构造二

13

6.3
热桥柱构造

13

6.3.1
热桥柱构造一

16

6.4
热桥梁构造

16

6.4.1
热桥梁构造一

18

7
验算结论

18

7.1
空调房间



建筑概况
	工程名称
	京广国际酒店

	工程地点
	河北-张家口市-尚义县

	地理位置
	北纬：41.20°
	东经：114.70°

	气候子区
	严寒C区

	大气透明度等级
	3

	建筑面积
	地上9615㎡    地下2267㎡

	建筑层数
	地上11          地下1

	建筑高度
	48.6m

	结构类型
	


评价依据
1. 公共建筑节能设计标准DB13(J)81-2016
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)
3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
评价目标与方法
评价目标
依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image2.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image4.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image5.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image7.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image27.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image29.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image31.png]


—材料的导温系数，[image: image33.png]B [



，m2/s；
[image: image35.png]


—差分步长，m；
[image: image37.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image39.png]


—对流换热温度，[image: image41.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image43.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image45.png]


—差分节点温度值，[image: image47.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image48.png]tra




	夏季室内温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image51.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image52.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image53.png]



	室外空气逐时温度，[image: image55.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image56.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image57.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度

[image: image58.png]50

as

a0

35

30

25

20

F 0 R BT (% 6L C)

10 1
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	28.00
	27.00
	28.40
	26.00
	26.00
	26.90
	27.00
	28.00
	30.80
	33.00
	35.00
	37.30

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	39.00
	40.00
	40.80
	42.00
	42.00
	41.10
	41.00
	38.00
	37.00
	32.00
	32.00
	32.20


注：气象数据参考 北京-北京

室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image59.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.45
	0.22
	0.01
	0.22
	0.00

	5:00
	100.10
	47.30
	50.52
	25.91
	93.90

	6:00
	196.32
	100.40
	93.37
	61.94
	194.10

	7:00
	294.17
	172.97
	138.18
	110.65
	323.10

	8:00
	425.51
	268.63
	175.29
	143.27
	521.30

	9:00
	419.79
	356.50
	201.02
	165.99
	662.80

	10:00
	366.25
	447.33
	233.58
	193.81
	806.00

	11:00
	249.35
	489.74
	249.35
	207.24
	873.70

	12:00
	235.96
	457.64
	374.65
	196.16
	828.90

	13:00
	215.46
	391.87
	469.03
	178.66
	739.00

	14:00
	195.10
	312.01
	532.44
	160.86
	634.10

	15:00
	161.85
	207.24
	493.75
	131.91
	467.20

	16:00
	118.61
	107.20
	408.07
	61.43
	305.90

	17:00
	53.49
	17.70
	219.33
	3.79
	121.60

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 北京-北京

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	编
号
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	1
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	18
	0.810
	10.070
	1800.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	4
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	10
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	0.030
	0.320
	35.0
	1647.0
	0.0162
	

	聚苯乙烯泡沫板
	29
	0.042
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	32
	1.160
	13.054
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土砌块
	33
	0.200
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	35
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	


工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	50
	12.5
	1.510
	15.360
	1.00
	0.033
	0.509

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	10.0
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	6.7
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	－
	2.905
	3.010

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.33

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image60.png]F 0 R BT (% 6L C)

PR

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.82
	26.78
	26.75
	26.71
	26.67
	26.62
	26.58
	26.55
	26.51
	26.49
	26.49
	26.50

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.53
	26.57
	26.63
	26.69
	26.75
	26.81
	26.85
	26.88
	26.89
	26.89
	26.87
	26.85


外墙构造

外墙构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	7.7
	0.045
	0.748
	1.20
	1.852
	1.662

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	200
	7.4
	0.200
	3.601
	1.00
	1.000
	3.601

	石灰砂浆
	20
	6.7
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	－
	2.920
	6.001

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.33

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image61.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.50
	26.51
	26.51
	26.51
	26.51
	26.51
	26.51
	26.50
	26.49
	26.48
	26.47
	26.46

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.45
	26.44
	26.44
	26.43
	26.44
	26.44
	26.45
	26.45
	26.46
	26.47
	26.48
	26.49


空调房间：西向逐时温度

[image: image62.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

0012345 6 7 8 9 1011121314 15 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.54
	26.55
	26.56
	26.56
	26.56
	26.56
	26.56
	26.55
	26.54
	26.53
	26.52
	26.51

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.49
	26.48
	26.47
	26.46
	26.46
	26.46
	26.46
	26.47
	26.48
	26.49
	26.51
	26.52


空调房间：南向逐时温度

[image: image63.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.53
	26.53
	26.54
	26.54
	26.54
	26.54
	26.53
	26.53
	26.52
	26.51
	26.49
	26.48

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.47
	26.46
	26.45
	26.45
	26.44
	26.45
	26.46
	26.47
	26.48
	26.49
	26.50
	26.52


空调房间：北向逐时温度

[image: image64.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.40
	26.41
	26.42
	26.42
	26.42
	26.42
	26.42
	26.42
	26.41
	26.40
	26.39
	26.39

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.38
	26.37
	26.36
	26.36
	26.35
	26.35
	26.36
	26.36
	26.37
	26.38
	26.39
	26.40


外墙构造二

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	50
	7.1
	0.045
	0.748
	1.20
	0.926
	0.831

	加气混凝土砌块
	200
	7.4
	0.200
	3.601
	1.00
	1.000
	3.601

	石灰砂浆
	20
	6.7
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	－
	1.951
	4.681

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.48

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image65.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.81
	26.81
	26.79
	26.78
	26.75
	26.73
	26.69
	26.66
	26.63
	26.60
	26.58
	26.56

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.56
	26.57
	26.59
	26.61
	26.64
	26.67
	26.70
	26.73
	26.76
	26.78
	26.80
	26.81


空调房间：西向逐时温度

[image: image66.png]F 0 R BT (% 6L C)

PR

0012345 6 7 8 9 1011121314 15 16 17 15 19 20 21 22 23

LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.91
	26.91
	26.90
	26.88
	26.85
	26.82
	26.79
	26.75
	26.71
	26.67
	26.64
	26.61

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.59
	26.58
	26.58
	26.59
	26.62
	26.65
	26.69
	26.75
	26.80
	26.84
	26.88
	26.90


空调房间：南向逐时温度

[image: image67.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.86
	26.86
	26.84
	26.82
	26.80
	26.77
	26.73
	26.70
	26.66
	26.63
	26.60
	26.58

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.56
	26.57
	26.58
	26.61
	26.64
	26.69
	26.73
	26.77
	26.81
	26.83
	26.85
	26.86


空调房间：北向逐时温度

[image: image68.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

0012345 6 7 8 9 1011121314 15 16 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.67
	26.67
	26.67
	26.66
	26.64
	26.62
	26.60
	26.57
	26.54
	26.52
	26.49
	26.47

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.46
	26.45
	26.46
	26.47
	26.49
	26.52
	26.54
	26.57
	26.60
	26.63
	26.65
	26.66


热桥柱构造

热桥柱构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	7.7
	0.045
	0.748
	1.20
	1.852
	1.662

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	6.7
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	－
	2.034
	4.377

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.46

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image69.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

6 7 8 9 101112 13 14 15 15 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.74
	26.74
	26.73
	26.71
	26.70
	26.68
	26.66
	26.64
	26.62
	26.60
	26.58
	26.58

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.58
	26.59
	26.61
	26.62
	26.64
	26.66
	26.68
	26.70
	26.72
	26.73
	26.74
	26.74


空调房间：西向逐时温度

[image: image70.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.83
	26.82
	26.81
	26.80
	26.78
	26.76
	26.73
	26.71
	26.68
	26.66
	26.64
	26.62

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.61
	26.61
	26.61
	26.62
	26.64
	26.67
	26.70
	26.73
	26.77
	26.79
	26.81
	26.82


空调房间：南向逐时温度

[image: image71.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.79
	26.78
	26.77
	26.75
	26.74
	26.72
	26.69
	26.67
	26.65
	26.63
	26.61
	26.59

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.59
	26.59
	26.61
	26.63
	26.66
	26.68
	26.71
	26.74
	26.76
	26.77
	26.78
	26.79


空调房间：北向逐时温度

[image: image72.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

6 7 8 9 101112 13 14 15 15 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.61
	26.61
	26.61
	26.60
	26.59
	26.57
	26.56
	26.54
	26.52
	26.51
	26.49
	26.48

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.47
	26.47
	26.48
	26.49
	26.50
	26.52
	26.54
	26.56
	26.58
	26.59
	26.60
	26.61


热桥梁构造

热桥梁构造一

	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	7.7
	0.045
	0.748
	1.20
	1.852
	1.662

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	6.7
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	－
	2.034
	4.377

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.46

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image73.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

6 7 8 9 101112 13 14 15 15 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.74
	26.74
	26.73
	26.71
	26.70
	26.68
	26.66
	26.64
	26.62
	26.60
	26.58
	26.58

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.58
	26.59
	26.61
	26.62
	26.64
	26.66
	26.68
	26.70
	26.72
	26.73
	26.74
	26.74


空调房间：西向逐时温度

[image: image74.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.83
	26.82
	26.81
	26.80
	26.78
	26.76
	26.73
	26.71
	26.68
	26.66
	26.64
	26.62

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.61
	26.61
	26.61
	26.62
	26.64
	26.67
	26.70
	26.73
	26.77
	26.79
	26.81
	26.82


空调房间：南向逐时温度

[image: image75.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

57 s

9 101112 13 14 15 16 17 15 15 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.79
	26.78
	26.77
	26.75
	26.74
	26.72
	26.69
	26.67
	26.65
	26.63
	26.61
	26.59

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.59
	26.59
	26.61
	26.63
	26.66
	26.68
	26.71
	26.74
	26.76
	26.77
	26.78
	26.79


空调房间：北向逐时温度

[image: image76.png]30

29

2

27

2

25

O EATRE (8 64°C) e

6 7 8 9 101112 13 14 15 15 17 15 19 20 21 22 23
LeEd)





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.61
	26.61
	26.61
	26.60
	26.59
	26.57
	26.56
	26.54
	26.52
	26.51
	26.49
	26.48

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.47
	26.47
	26.48
	26.49
	26.50
	26.52
	26.54
	26.56
	26.58
	26.59
	26.60
	26.61


验算结论

空调房间

	类型
	构造
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	26.89
	28.50
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	26.51
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造一
	26.56
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造一
	26.54
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造一
	26.42
	28.00
	满足

	
	东:外墙构造二
	26.81
	28.00
	满足

	
	西:外墙构造二
	26.91
	28.00
	满足

	
	南:外墙构造二
	26.86
	28.00
	满足

	
	北:外墙构造二
	26.67
	28.00
	满足

	热桥柱
	东:热桥柱构造一
	26.74
	28.00
	满足

	
	西:热桥柱构造一
	26.83
	28.00
	满足

	
	南:热桥柱构造一
	26.79
	28.00
	满足

	
	北:热桥柱构造一
	26.62
	28.00
	满足

	热桥梁
	东:热桥梁构造一
	26.74
	28.00
	满足

	
	西:热桥梁构造一
	26.83
	28.00
	满足

	
	南:热桥梁构造一
	26.79
	28.00
	满足

	
	北:热桥梁构造一
	26.62
	28.00
	满足


 2 / 19

[image: image77.png]_1234567890.unknown

