4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

门窗型材的规格尺寸及玻璃的性能指标分别符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 （GB/T7106-2008）、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T8484-2008）的要求。 抗风压性能：4级，P/3≥2.5kPa； 水密性：3级，△P≥250Pa； 气密性能：7级；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑专业施工图及设计说明