4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（8分）

1 得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 8 | 8 |
| 合计 | 8 | 8 |

2 评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术：R是、否

简要论述该项技术做法：

本工程为剪力墙体系外墙均采用保温与结构一体化设计，外墙保温采用热固改性聚苯复合保温板，建筑构造详见图集J91J191。

3 证明材料

提交材料及要求：

1. 建筑专业施工图及设计说明；

2. 结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

- 建筑专业施工图纸与设计说明。 - 结构专业施工图纸与设计说明