7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 | 12 |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

地下空间主要功能为：   汽车库

地上建筑面积：     105706.05      m2，地下建筑面积：   39617.14       m2

地下一层建筑面积：   13725.63    m2，总用地面积：  42282.42     m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为： 37.5 %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为： 93.7 %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：32.5 %

请简要说明地下空间开发利用情况。

本项目地下建筑面积：39617.14㎡，地上建筑面积：105706.05㎡，地下建筑面积与地上总建筑面积的比率Rr=37.50%，地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp=40.44%。地下空间主要功能为地下机动车库等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：