8.1.6 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

在人行流线的起点、终点、转折点、分叉点、交汇点等设置引导标识点位；在可能发生危险的部位设置安全警示标志；通向紧急出口的通道、楼梯口等处设置紧急出口标志。各类标志应符合国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894-200的要求。 本项目对不同类型的信息进行设计标识区分，尽量避免给住户带来困扰，标识系统设计主要包括小区总平图标识、商业、物业、停车场引导标识、楼栋号标识、楼层标识、地库标识、非机动车停放引导标识、配电房标识、电梯无障碍标识等内容。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

- 建筑总平面图。 - 标识设计图。