4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108 的要求。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。

- 防水等级：变配电室、电井、电梯基坑、上部为种植区的地下室顶板为一级,其它部分为二级。 防水材料：采用4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材<Ⅱ型>+4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.本项目地下室采用P6防水混凝土。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明；

3）隐蔽工程验收记录。

实际提交材料：

1）建筑施工图与设计说明 2）结构施工图与设计说明