6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：R是 否；是否设置无障碍汽车停车位：R是 否

场地内是否设有电动汽车充电设施：R是 £否；若否，是否具备充电设施的安装条件：R是 否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 | 69 | 69 | R是 否 |
| 电动汽车停车位数量 | 8 | 8 | R是 否 |
| 无障碍汽车停车位数量 | 2 | 2 | R是 £否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目停车采用全地上的方式。汽车停车位包括69个机动车停车位，8个电动汽车停车位和2个无障碍汽车停车位。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

1）建筑专业总平面图