[image: image23.jpg]




建筑构件隔声性能报告书


8 室内环境质量
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.2
	主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设 计规范》GB 50118中的低限要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.3
	建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。
	/
	—
	√

	
	8.1.4
	采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。
	/
	—
	√

	
	8.1.5
	在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。
	/
	—
	√

	
	8.1.6
	屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
	/
	—
	√

	
	8.1.7
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空 气质量标准》GB/T 18883的有关规定。
	/
	/
	✖

	评分项
	8.2.1
	主要功能房间室内噪声级。
	6
	0
	6

	
	8.2.2
	主要功能房间的隔声性能良好。
	9
	0
	0

	
	8.2.3
	采取减少噪声干扰的措施。
	4
	0
	2

	
	8.2.4
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。
	3
	3
	0

	
	8.2.5
	建筑主要功能房间具有良好的户外视野。
	3
	0
	3

	
	8.2.6
	主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 的要求。
	8
	0
	8

	
	8.2.7
	改善建筑室内天然采光效果。
	14
	0
	0

	
	8.2.8
	采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。
	12
	0
	0

	
	8.2.9
	供暖空调系统末端现场可独立调节。
	8
	0
	8

	
	8.2.10
	优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。
	13
	0
	13

	
	8.2.11
	气流组织合理
	7
	0
	7

	
	8.2.12
	主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大 的区域设置室内空气质量监控系统。
	8
	8
	0

	
	8.2.13
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
	4
	0
	4

	
	8.2.14
	应采用低挥发性油漆和其他饰面、密封剂、粘合剂等环保产品，使用低（VOC）含量，并无毒的装修产品，采取低醛或无醛板材，减少对室内空气的污染。
	1
	1
	0

	合计
	100.0
	12.0
	51.0


8.1 控制项

8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1)  达标自评
(达标；□不达标

1) 评价要点 

请简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（300 字以内）

[image: image23.jpg]项目的主要噪声源为项目周边的交通噪声，传播途径为空气传播。围护结构隔声性能按照国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118设计，满足标准歌声标准低限要求。结合交通噪声预测值，主要功能房间的室内噪声级满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的高限要求。
主要功能房间室内噪声值：

	主要功能房间名称
	室内噪声值[dB(A)]
	允许噪声级（A 声级，dB）

	起居室
	35.0
	45.0

	卧室
	35.0
	45.0

	
	
	

	
	
	


3)
证明材料 

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；
4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪 声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预 测值。
实际提交材料：

	1、 环评报告书
2、 总平面图
3、 建筑施工图设计说明
4、 室内噪声级预测分析报告



建筑构件隔声性能报告书
住宅建筑
	工程名称
	启新C-02地块项目

	设计编号
	MJ401

	建设单位
	唐山盾石房地产开发有限公司

	设计单位
	建都设计研究院有限责任公司

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑声环境SEDU2022

	软件版本
	20210808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	P182EFA37 


目  录
31 建筑概况


3

2 评价依据

3

3 标准要求

4

4 隔声理论概述

4

4.1 原理概要

5

4.2 质量定律

5

4.3 隔声量计算经验公式

6

4.4 单值评价量

7

4.5 频谱修正量

7

5 构件空气声隔声性能

7

5.1 墙板的空气声隔声量

7

5.1.1 墙板构造做法

9

5.1.2 墙板空气声隔声性能

11

5.2 门窗的空气声隔声量

12

6 楼板撞击声隔声性能

13

7 结论




1 建筑概况
表1.1  项目概况
	工程名称
	启新C-02地块项目

	建筑面积(m2)
	地上6189    地下333

	建筑层数
	地上19        地下1

	建筑高度（m）
	地上56.4    

	北向角度（°）
	90


请先在[模型观察]命令中保存图片！

图1-1 建筑模型
2 评价依据
1) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

2) 《绿色建筑评价技术细则》
3) 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

4) 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

5) 《建筑声学设计手册》
6) 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》
7) 《声学手册》
8) 《噪声与振动控制工程手册 》
9) 《建筑声学设计原理》
10) 《建筑设计资料集》（第二版）第2集
3 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB /T 50378-2014第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构隔声性能提出了明确要求。

· 控制项要求： 

8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

· 评分项要求：

8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

4 隔声理论概述
声音通过围护结构的传播，按传播规律有两种途径。由此可将声音分为：

· 空气声：声源经过空气向四周传播的噪声，如室外交通噪声。
· 撞击声：两物体相互撞击产生的噪声，通过固体来传播，如楼板上行走的脚步声。

[image: image2.png]



图4-1 空气声和撞击声
4.1 原理概要
声音通过围护结构的传播，按传播规律可将声音分为空气声和撞击声。墙、板、门、窗和屏障等构件作为建筑隔声材料，对于入射声波具有较强的反射，使透射声波大大减小，从而起到隔声作用。为了表示材料及构件的空气声隔声性能，常采用隔声量R这一指标来体现。


[image: image3.wmf]t

1

lg

10

=

R


式中：τ—为构件的透射系数，透射声能与入射声能之比。
构件的透射系数越小，隔声量就越大，隔声性能越好。对于高声阻、刚性、匀质密实的围护结构，通常越密实的材料对应结构的隔声性能越好。单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关，还取决于墙体的面密度、劲度、材料的内阻尼以及墙的边界条件等因素。现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果，也可以增加墙体的隔声性能。
[image: image4.png]70

60

3

BFEE (@)
5

30

20

125

250

500 1000
R (H2)

2000

o oo

4000

20 h0TiE
e nt]

SRR
REHB




图4-2  单层匀质墙典型隔声频率特性曲线          图4-3改善多孔材料的隔声特性实例
4.2 质量定律
如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件，则在声波垂直入射时，可从理论上得到墙的隔声量的计算式：


[image: image5.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

2

1

lg

10

c

mf

R

o

o

r

p


式中：m——墙单位面积的质量，或称面密度，kg/m2 

ρ0——空气密度，kg/m3
c——空气中的声速，一般取344 m/s
f——入射声波的频率，Hz
一般情况下，πmf＞ρ0c，即πmf/ρ0c＞1，上式便可简化为：
[image: image6.png]R =20lg(ﬂfJ =201gm+201g £ —43
poc




如果声波并非垂直入射，而是无规入射时，则墙的隔声量为：
[image: image7.png]R=R, —5=20lgm+20lg f —48




上述公式证明，墙的单位面积质量越大，则隔声效果越好，这一规律称为“质量定律”，单位面积质量每增加一倍，隔声量可增加6 dB。入射声波的频率每增加一倍，隔声量也可以增加6 dB。下图表示了质量定律直线：
[image: image8.png]EE]
<<
PR
R R
O0®

I!"llll

-IV/V‘AIIIF

B (Hzxkg/em?)

ﬁﬁxﬂﬁﬁ




图4-4  由质量控制的柔性板的隔声量
由于本式是建立在理论上的许多假定条件下导出的，计算值普遍比实测大，并不符合现场实际情况，所以一般隔声设计中采用经验公式进行隔声量计算。
4.3 隔声量计算经验公式

经验公式加进了实践的因素，即包括实验室测定、现场测定等研究成果，更接近实际。虽然不完全符合质量定律中的假定条件，但经验公式的基本变量还是质量m，质量大小控制隔声量，所以以质量定律为基本理论的隔声量经验计公式，是理论向实践的延伸。

一般由混凝土材料组成的建筑构件空气声隔声情况可由《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中推荐的经验公式进行构件隔声计算分析：

[image: image9.png]R = 23lgm + 11lg/— 41 (m = 200kg/m?)




[image: image10.png]R = 13lgm + 11lg/— 18 (m < 200kg/m?)




砌体材料、保温层材料、轻钢龙骨材料等轻质材料的空气声隔声和撞击声隔声情况无法通过公式直接进行计算，一般采用与典型构造的现场检测值进行对比的形式来确定。
4.4 单值评价量
单值评价量是表征建筑或建筑构件隔声性能的单一值，该值综合考虑了建筑或建筑构件在规定频率范围内的隔声性能。依据 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005提供了单值评价量的计算方法。
计权隔声量是表征构件空气声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差Pi要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，精确到1dB。
1) 可采用公式法求得：
[image: image11.png]



[image: image12.png]X, +K.-X, X,+K -X,>0
0 X, +K,-X,<0




式中：
[image: image13.wmf]W

X

—空气声隔声计权单值评价量；

[image: image14.wmf]i

K

—第i个频带的基准值；


[image: image15.wmf]i

X

—第i个频带的隔声量，精确到0.1dB；
[image: image16.png]


—频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率；
2) 计权规范化撞击声压级是表征构件撞击声隔声性能的单值评价量，满足不利偏差要求的最小值再减5dB即为撞击声隔声计权单值评价量，精确到1dB，可采用公式法求得：
[image: image17.png]X,-K,-X, -5
0

X -K -X,-5>0
X,-K,-X,-5<0




式中：
[image: image18.wmf]W

X

—撞击声隔声计权单值评价量；

[image: image19.wmf]i

X

— 第i个频带的撞击声压级，精确到0.1dB；
表4.1 各频带基准值Ki                                     单位：dB

	倍频程频率
	125Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	空气声基准值
	-16
	-7
	0
	3
	4

	撞击声基准值
	2
	2
	0
	-3
	-16


4.5 频谱修正量
频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频率特性或交通噪声频率特性时，计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通噪声频谱修正量。
《建筑隔声评价标准》GB/T50121中明确了频谱修正量Cj的算法：
[image: image20.png]C,=-101g > 10“ ™" —x,




式中：j — 频谱序号，j=1或2，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2；
Xw— 空气声隔声计权单值评价量；
i — 100~3150Hz的1/3倍频程或125~2000Hz的倍频程序号；
Lij —第j号频谱的第i个频带的声压级；
Xi — 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB。
频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。
表4.2  计算频谱修正量的声压级频谱                          单位：dB

	频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	计算粉红噪声C的频谱1
	-21
	-14
	-8
	-5
	-4

	计算交通噪声Ctr的频谱2
	-14
	-10
	-7
	-4
	-6


5 构件空气声隔声性能
5.1 墙板的空气声隔声量
5.1.1 墙板构造做法
构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。
本项目中建筑围护结构详细信息可见下表：
表5.1  建筑围护结构构造与材料清单
	构件
	材料
	厚度(mm)
	密度(kg/m3)
	面密度(kg/m2)
	总面密度(kg/m2)

	外墙1
	抗裂砂浆（网格布）
	10
	1800
	18
	567

	
	热固改性聚苯
	50
	200
	10
	

	
	石墨聚苯板（1）
	40
	30
	1
	

	
	聚合物砂浆（网格布）
	3
	1800
	5
	

	
	钢筋混凝土（2）
	200
	2500
	500
	

	
	石灰砂浆（1）
	20
	1600
	32
	

	外墙2
	抗裂砂浆（网格布）
	10
	1800
	18
	207

	
	热固改性聚苯
	50
	200
	10
	

	
	石墨聚苯板（1）
	40
	30
	1
	

	
	聚合物砂浆（网格布）
	3
	1800
	5
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	700
	140
	

	
	石灰砂浆（1）
	20
	1600
	32
	

	隔墙1
	抗裂砂浆（网格布）
	5
	1800
	9
	519

	
	膨胀玻化微珠
	15
	40
	1
	

	
	钢筋混凝土
	200
	2500
	500
	

	
	膨胀玻化微珠
	15
	40
	1
	

	
	抗裂砂浆（网格布）
	5
	1800
	9
	

	隔墙2
	改性粉煤灰保温砂浆
	10
	450
	5
	509

	
	钢筋混凝土（1）
	200
	2500
	500
	

	
	改性粉煤灰保温砂浆
	10
	450
	5
	

	隔墙3
	石灰砂浆（1）
	20
	1600
	32
	542

	
	钢筋混凝土（1）
	200
	2500
	500
	

	
	膨胀玻化微珠
	20
	40
	1
	

	
	抗裂砂浆（网格布）
	5
	1800
	9
	

	屋顶
	实木地板
	25
	700
	18
	471

	
	C20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	2300
	69
	

	
	挤塑聚苯板
	150
	30
	5
	

	
	干拌复合轻集料混凝土垫层
A型
	80
	600
	48
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	楼板
	实木地板
	20
	700
	14
	512

	
	水泥砂浆（3）
	20
	1800
	36
	

	
	C15豆石混凝土
	50
	2300
	115
	

	
	挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30)
	20
	30
	1
	

	
	实木地板
	20
	700
	14
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	挑空楼板
	实木地板
	20
	700
	14
	405

	
	实木地板
	15
	700
	11
	

	
	C20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	2300
	69
	

	
	挤塑聚苯板
	20
	30
	1
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	挤塑聚苯板
	60
	30
	2
	

	
	聚合物砂浆（网格布）
	5
	1800
	9
	


5.1.2 墙板空气声隔声性能
本项目墙板的各频程下空气声隔声量可以通过经验公式计算，或者直接通过构造数据库中给出的构造隔声参数选取合适的空气声隔声量。
· 符合质量定律的构件，可按面密度m计算各频率下的空气声隔声量： 
 R=23lg m+11lg f-41       （m≥200kg/m2）

 R=13lg m+11lg f-18       （m≤200kg/m2）

· 式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；

· 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔声计算。
注：表5.2中【隔声量来源】指明了计算采用的方法，“根据面密度计算”或“参照”相近构造的隔声量数据。
表5.2墙板空气声隔声性能计算详表                             单位：dB

	构件
	计算过程参数

	卧室外墙
	构造做法
	抗裂砂浆（网格布） 10mm＋热固改性聚苯 50mm＋石墨聚苯板（1） 40mm＋聚合物砂浆（网格布） 3mm＋钢筋混凝土（2） 200mm＋石灰砂浆（1） 20mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	567

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	45.4
	48.7
	52.0
	55.3
	58.6

	
	不利偏差
	0.0
	0.3
	4.0
	3.7
	1.4

	
	计权隔声量
	56

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	53

	
	限值
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	结论
	满足高要求

	卧室墙1
	构造做法
	改性粉煤灰保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋改性粉煤灰保温砂浆 10mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	509

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	44.3
	47.6
	50.9
	54.3
	57.6

	
	不利偏差
	0.0
	0.4
	4.1
	3.7
	1.4

	
	计权隔声量
	55

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:≥35

	
	结论
	满足高要求

	卧室墙2
	构造做法
	石灰砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 200mm＋膨胀玻化微珠 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	542

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	44.9
	48.3
	51.6
	54.9
	58.2

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	3.4
	3.1
	0.8

	
	计权隔声量
	55

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:≥35

	
	结论
	满足高要求

	分户墙
	构造做法
	抗裂砂浆（网格布） 5mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	519

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	44.5
	47.8
	51.1
	54.5
	57.8

	
	不利偏差
	0.0
	0.2
	3.9
	3.5
	1.2

	
	计权隔声量
	55

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:>45,高要求:>50

	
	结论
	满足高要求

	起居室外墙
	构造做法
	抗裂砂浆（网格布） 10mm＋热固改性聚苯 50mm＋石墨聚苯板（1） 40mm＋聚合物砂浆（网格布） 3mm＋钢筋混凝土（2） 200mm＋石灰砂浆（1） 20mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	567

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	45.4
	48.7
	52.0
	55.3
	58.6

	
	不利偏差
	0.0
	0.3
	4.0
	3.7
	1.4

	
	计权隔声量
	56

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	53

	
	限值
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	结论
	满足高要求

	分户楼板
	构造做法
	实木地板 20mm＋水泥砂浆（3） 20mm＋C15豆石混凝土 50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 20mm＋实木地板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	--

	
	面密度(kg/㎡)
	512

	
	隔声量来源
	通过经验公式计算

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	44.4
	47.7
	51.0
	54.3
	57.6

	
	不利偏差
	0.0
	0.3
	4.0
	3.7
	1.4

	
	计权隔声量
	55

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:>45,高要求:>50

	
	结论
	满足高要求


5.2 门窗的空气声隔声量
由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算

表5.3 门窗空气声隔声性能计算详表                            单位：dB

	构件
	计算过程参数

	户门
	构造名称
	金属框—保温门（多功能门）

	
	参照构造
	平开钢质单扇乙级防盗安全门
门扇厚为50，门框一道管形胶条。

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	28.0
	30.0
	34.0
	35.0
	36.0

	
	不利偏差
	0.0
	0.0
	2.0
	4.0
	4.0

	
	计权隔声量
	36

	
	频谱修正量
	-1.0

	
	隔声性能
	35

	
	限值
	低限:≥25,高要求:≥30

	
	结论
	满足高要求

	住宅建筑中其他外窗
	构造名称
	上限-系列平开浇注铝合金断热窗5+12A+5+12A+5LowE

	
	参照构造
	平开铝合金隔热窗
（5+15A+5）,三道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	25.0
	23.0
	33.0
	40.0
	39.0

	
	不利偏差
	0.0
	6.0
	3.0
	0.0
	1.0

	
	计权隔声量
	36

	
	频谱修正量
	-5.0

	
	隔声性能
	31

	
	限值
	低限:≥25,高要求:≥30

	
	结论
	满足高要求

	交通干线两侧卧室的窗
	构造名称
	上限-60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE

	
	参照构造
	平开铝合金隔热窗
（5+15A+5）,三道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	25.0
	23.0
	33.0
	40.0
	39.0

	
	不利偏差
	0.0
	6.0
	3.0
	0.0
	1.0

	
	计权隔声量
	36

	
	频谱修正量
	-5.0

	
	隔声性能
	31

	
	限值
	低限:≥30,高要求:≥35

	
	结论
	满足低限要求


6 楼板撞击声隔声性能
物体的撞击、设备振动、卫生设备及管道使用都会产生固体噪声。根据隔声的质量定律，楼板具有一定的隔绝空气声的能力，但是由于楼板与四周墙体为刚性连接，将使振动能量沿着建筑结构传播。楼板的撞击声隔声性能要满足要求，以控制撞击声的影响。

本报告参照相近楼板构造的撞击声声计权隔声量，依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的要求，求得计权规范化撞击声压级来评价楼板的撞击声隔声性能。

表6.1 楼板撞击声隔声性能                                单位：dB

	构件
	构造参数

	起居室的分户楼板
	构造做法
	实木地板 20mm＋水泥砂浆（3） 20mm＋C15豆石混凝土 50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 20mm＋实木地板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	50mmC20细石混凝土+20mm挤塑苯板+1.5mm聚氨酯防水材料+20mm水泥砂浆+钢筋混凝土楼板

	
	参照构造简图
	[image: image21.jpg]HERENE

L RIERE
2 RIPH: SOMCHOBATRA L. C LRSI,
ORI, B TR
RO
N

LS RARBARN





	
	数据来源
	《浙江省居住建筑楼板保温设计构造》2018浙J76

	
	计权规范化撞击声压级
	70


	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足低限要求

	卧室的分户楼板
	构造做法
	实木地板 20mm＋水泥砂浆（3） 20mm＋C15豆石混凝土 50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 20mm＋实木地板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	50mmC20细石混凝土+20mm挤塑苯板+1.5mm聚氨酯防水材料+20mm水泥砂浆+钢筋混凝土楼板

	
	参照构造简图
	[image: image22.jpg]HERENE

L RIERE
2 RIPH: SOMCHOBATRA L. C LRSI,
ORI, B TR
RO
N

LS RARBARN





	
	数据来源
	《浙江省居住建筑楼板保温设计构造》2018浙J76

	
	计权规范化撞击声压级
	70

	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足低限要求


7 结论
根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：
表7.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB

	构件
	单值评价量+频谱修正量
	标准限值
	结论

	卧室外墙
	53
	低限:≥45,高要求:≥50
	满足高要求

	卧室墙
	54
	低限:≥35
	满足高要求

	分户墙
	54
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	起居室外墙
	53
	低限:≥45,高要求:≥50
	满足高要求

	分户楼板
	54
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	户门
	35
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求

	住宅建筑中其他外窗
	31
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求

	交通干线两侧卧室的窗
	31
	低限:≥30,高要求:≥35
	满足低限要求


表7.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB

	构件
	计权规范化撞击声压级
	标准限值
	结论

	起居室的分户楼板
	70
	低限:<75,高要求:<65
	满足低限要求

	卧室的分户楼板
	70
	低限:<75,高要求:<65
	满足低限要求


    综上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014和《民用建筑隔声设计规范》GB50118-

2010评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下表：
表7.4 围护结构隔声性能评价结果                       单位：dB

	检查项
	评价依据
	结论
	得分

	空气声隔声
	控制项：

8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求
	满足
	--

	
	评分项：
8.2.2  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
	满足低限要求
	0

	撞击声隔声
	控制项：

8.1.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
8.2.2  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。
	满足低限要求
	0


8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1)
达标自评
(达标；□不达标

2)
评价要点
	房间类型
	照度（Lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（R0）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 配电间
	 213
	200  
	
	
	 0.7
	 0.6
	 81
	80  

	弱电间  
	 198
	 200
	 18
	 19
	0.7  
	 0.6
	 81
	80  

	 热计量间
	 110
	 100
	  
	  
	 0.6
	0.6  
	 62
	60  

	楼梯间
	50  
	 50
	 24
	 25
	 0.5
	 0.4
	 61
	60  

	 合用前室
	 76
	 75
	  
	  
	 0.5
	 0.4
	 63
	 60

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

本工程采用高光效光源、高效灯具和节能器材。选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。人员长期工作或停留的房间或场所, 照明光源的显色指数不应小于80 。本工程选用的敞开式灯具效率大于75%，带透光罩灯具效率大于65%。
3)
证明材料
提交清单及要求 ：
1. 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；
2. 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；
3. 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。 

实际提交材料：

设计说明、照明平面图（包含照明节能计算表）。
8.1.4  采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。

1) 达标自评
(达标；□不达标；□不参评（未采用集中供暖空调系统的建筑可不参评）
2)
评价要点 

	房间类型
	人员密度（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3)
证明材料 

提交清单及要求：
暖通业图纸及设计说明：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度和新风量等，并明确参照的设计标准，设备材料表应体现新风机组的风量、冷水机组的制冷量和制热量等参数，应提供为达到设计参数所采用的空调系统图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。
实际提交材料：

暖通业图纸及设计说明
8.1.5  在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

1) 达标自评
(达标；□不达标；□不参评（项目所在地为温和地区、夏热冬暖地区，或项目没有采暖需求，可不参评）
2) 评价要点 

请简要说明建筑围护结构的防结露措施。（200 字以内）


本工程设计所有围护结构的热工性能均满足河北省《民用建筑热工设计规范》的要求和规定，在室内设计温、湿度条件下验算建筑屋面和外墙热桥部分的内表面不存在结露现象。
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	15.87
	7.42
	不结露

	屋面
	12.72
	7.42
	不结露

	外窗
	10.97、15.56、11.00
	7.42
	不结露

	其他          
	
	
	


3)
证明材料
提交清单及要求：
1. 暖通专业图纸及设计说明：应体现温湿度等室内设计参数及参照的设计标准；
2. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构（外墙、屋面、外窗等）的形式，围护结构详图应包括不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式，体现防结露措施构造做法；
3. 结露验算计算书：应详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的结论。  

实际提交材料：

1、建筑图纸及说明、门窗详图、墙身详图
2、结露验算计算书。
8.1.6  屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1)
达标自评
(达标；□不达标

2)
评价要点 

	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	36.57
	39.2
	是

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	36.53
	39.2
	是

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	38.36
	39.2
	是

	
	空调房间
	
	
	


3)
证明材料
提交清单及要求：
1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑热工设计参数，应提供围护结构做法详图；
2. 屋顶和东、西外墙内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。
实际提交材料：

1、 建筑专业图纸及设计说明、墙身详图。
2、 屋顶和东、西外墙内表面温度计算说明书
8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。

设计阶段不参评

8.2 评分项

I 室内声环境

8.2.1 主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值。（总分 6 分）

1)
自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	6

	2
	室内噪声级达到高要求标准限值
	6
	

	合计
	6
	6


2)
评价要点

 请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施。（300 字以内）

室外噪声多来自于交通噪声，通过室外场地噪声评价可知本建筑周边环境噪声值，室外边界噪声值：昼间为55dB(A)， 夜间为45dB(A)。
主要功能房间室内噪声值列表：

	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	卧室
	昼间35.0夜间25.0
	
	昼间：低限:≤45,高要求:≤40

夜间：低限:≤37,高要求:≤30

	
	
	
	


3)
证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；
3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；
4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。
实际提交材料：
5、 环评报告书
6、 总平面图
7、 建筑施工图设计说明
8、 室内噪声级预测分析报告
8.2.2  主要功能房间的隔声性能良好。（总分 9 分）

1)
自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	0

	
	
	达到高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔 声性能
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	0

	
	
	达到高要求标准限值
	4
	

	合计
	9
	0


2)
评价要点 

请简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。


围护结构隔声性能按照国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118设计，满足标准隔声标准低限要求。外墙采用抗裂砂浆（网格布）10mm＋热固改性聚苯 50mm＋石墨聚苯板40mm＋聚合物砂浆（网格布）3mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm，总面密度567总面密度(kg/m2)， 分户隔墙采用抗裂砂浆（网格布）5mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀玻化微珠 15mm＋抗裂砂浆（网格布）5mm；分户楼板均为现浇钢筋混凝土楼板或钢筋混凝土叠合楼板，实木地板 20mm＋水泥砂浆 20mm＋C15豆石混凝土50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 20mm＋实木地板 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm。交通干线两侧卧室的窗上限-60系列平开铝合金断热窗6+12A+6LowE，三道密封胶条。
主要功能房间的隔声性能（限值平均值按四舍五入取整）
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限制[dB(A)]

	
	卧室
	外墙
	53
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	分户墙
	内隔墙
	54
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	起居室
	外墙
	53
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	交通干线两侧卧室
	外窗
	31
	低限:≥30,高要求:≥35

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限制[dB(A)]

	
	起居室
	分户楼板
	70
	低限:<75,高要求:<65

	
	卧室板
	分户楼板
	70
	低限:<75,高要求:<65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3)
证明材料 

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型，应提供围护结构做法详图；
2. 新型门窗或楼板，应提供检测报告。
实际提交材料：

1.建筑专业图纸及设计说明及门窗详图
2. 建筑构件隔声性能报告书
8.2.3  采取减少噪声干扰的措施。（总分 4 分）

1)
自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰
	2
	2

	2
	采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于 50%
	2
	0

	合计
	4
	2


2)
评价要点 

请简要说明建筑外界噪声源的情况、建筑平面布局和空间功能安排（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置等）、对应的降噪措施。（200 字以内）
项目住宅楼建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰。生活污废水管道管材：横支管采用普通UPVC排水管，厨房、阳台排水立管采用PVC-U内螺旋消音管，卫生间排水立管采用PVC-U加强型内螺旋消音管。
是否采用同层排水技术或其他降低排水噪声的措施：□是（使用率           %）(否
请简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）

3)
证明材料 

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2. 总平面图：应反映项目周边交通干道位置；
3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明相关隔振降噪措施，平面图应反映设备机房、电梯间等噪声源位置；
4. 暖通专业图纸及设计说明：应说明设备机房的位置，应提供机房详图；
5. 给排水专业图纸及设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况，应提交排水系统图、同层排水详图。 

实际提交材料：

1、环评报告书
2、建筑总平面图：规划\建筑总平面图
3、给排水设计总说明：给排水\给排水设计说明
8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（总分 3 分）

1)
自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求
	3
	

	2
	项目为居住建筑
	不参评
	不参评

	3
	项目中不含有声学要求房间（多功能厅、接待厅、大型会议室、讲堂、音乐厅、教室等）的公共建筑
	不参评
	

	合计
	3
	


2)
评价要点 

项目内的有声学要求的重要房间：□多功能厅  □接待厅  □大型会议室  □讲堂  □音乐厅  □教室  □餐厅  □其他                      
如有上述房间，请简要说明专项声学设计方案，包括建筑声学或扩声设计，混响时间、噪声控制等设计要点。（300字内）

3)
证明材料
提交清单及要求：
1. 建筑平面图：应反映建筑的功能房间类型；
2. 建筑声学与扩声系统图纸：应反映有声学要求房间的专项设计措施；建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等；
3. 声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（如设有扩声系统）的过程。
实际提交材料：

II 室内光环境与视野

8.2.5  建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分 3 分）

1)
得分自评
	项目类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	居住建筑与相邻建筑的直接间距超过 18m
	3
	3

	□公共建筑
	公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰
	3
	

	合计
	3
	3


2)
评价要点
( 居住建筑

相邻建筑为         住宅            ，相邻建筑的水平视线距离    33.62                   m ，
如超过18m是否至少有一面外墙无窗户：□是   (否
□ 公共建筑
最不利楼层的主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外），是否出现无法看到室外自然环境或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：□是（位置                   ）   (否
3)
证明材料 

提交清单及要求：
1. 总平面图：体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼（相邻建筑）之间的直接间距；
2. 建筑专业图纸及设计说明：平面图应反映最不利楼层楼层的房间布局、门窗位置，立面图和门窗表应反映最不利楼层的门窗位置、门窗高度等信息；
3. 视野分析报告：结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间的中心点 1.5m 高位置的视野情况。
实际提交材料：

1. 总平面图
2. 建筑专业图纸及设计说明
8.2.6  主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。（总分 8 分）

1)
得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(居住建筑
	卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6
	6
	

	
	卧室、起居室的窗地面积比达到 1/5
	8
	8

	□公共建筑
	主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例RA
	60%≤RA＜65%
	4
	

	
	
	65%≤RA＜70%
	5
	

	
	
	70%≤RA＜75%
	6
	

	
	
	75%≤RA＜80%
	7
	

	
	
	RA≥80%
	8
	

	合计
	8
	8


2)
评价要点 

	(
居住
建筑
	房间类型
	采光等级
	外窗类型(侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗)
	窗地面积比

	
	
	
	
	实际值
	标准要求

	
	卧室
	IV
	内平开侧窗
	0.229
	1/5

	
	起居室
	IV
	内平开侧窗
	0.232
	1/5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	□
公共建筑
	分析区域
	主要功能空间面积(m2)
	天然采光达标面积(m2)
	采光达标比例(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	


3)
证明材料 

提交清单及要求：
1. 建筑专业图纸及设计说明：应提交平面图、剖面图及门窗表，体现不同户型或使用功能的房间布局、窗户位置及尺寸；
2. 窗地面积比计算说明书：应包括对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与图纸一致；
3. 采光计算报告：应包括各层主要功能房间采光计算说明并统计达标的面积；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。 

实际提交材料：

1、 建筑专业图纸及设计说明
2、 窗地面积比计算说明书
3、 采光计算报告
8.2.7  改善建筑室内天然采光效果。（总分 14 分）

1)
得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间有合理的控制眩光措施
	6
	0

	2
	内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%（无内区或为住宅建筑可直接得分）
	4
	0

	3
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA
	5%≤RA＜10%
	1
	

	
	
	10%≤RA＜15%
	2
	

	
	
	15%≤RA＜20%
	3
	

	
	
	RA≥20%
	4
	

	
	
	无地下室直接得分
	4
	

	合计
	14
	0


2)
评价要点 

请简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200 字以内）


采光系数达标统计

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积(m2)
	内区面积(m2)
	采光达标面积(m2)
	达标比例(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	地下
空间
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积(m2)
	达标比例(%)

	
	
	
	
	


3)
证明材料

提交清单及要求：
1. 建筑专业图纸及设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施，门窗等天然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；
2. 天然采光模拟计算报告：应包括眩光计算、采光系数计算、面积统计等内容；应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、工作面、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等。
实际提交材料：

III 室内热湿环境

8.2.8  采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分 12 分）

1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%
	6
	0

	2
	外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到50%
	12
	0

	合计
	12
	0


2) 评价要点

请简要说明所采用的可控遮阳调节措施及使用位置。（200字以内）

	


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量(个)
	采取可控遮阳调节措施面积(m2)
	采取可控遮阳调节措施面积比例(%)

	
	宽度(m)
	高度(m)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计(%)
	0


3) 证明材料

提交清单及要求：
1.建筑专业图纸及设计说明：门窗表应体现窗户或透明幕墙的位置及尺寸，立面图应体现可控遮阳措施的设计；
2.遮阳系统详图：应提供遮阳系统详细的控制安装节点图，遮阳系统的平面图、立面图；
3.遮阳设计说明与可控遮阳覆盖率计算参数表：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计，并体现可控遮阳覆盖率的计算过程。
实际提交材料：
	


6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分 10 分）

1)
得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的 方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	6
	

	2
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	10
	10

	3
	未设置空调设备或系统
	不参评
	

	合计
	10
	10


2)
评价要点 

是否设置了空调设备或系统：(是（是否有蒸发耗水量：□是 (否） □否 

空调冷源形式：□分体空调 □风冷式冷水机组 (风冷式多联机 □地源热泵机组 □冷水机组（闭式冷却塔） □冷水机组（开式冷却塔） □其他            
所采用的循环冷却水采取节水技术：□加大集水盘 □设置平衡管或平衡水箱 □其他                   
3)
证明材料 

提交材料及要求：
1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；
2. 给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。
实际提交材料：


203#-R暖通设计说明
IV 室内空气质量

8.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分 13 分）

1)
自评得分
	类型
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	(
居住
建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例不小于 5%
	10
	10

	
	项目设有明卫
	3
	3

	□
公共
建筑
	公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的 面积比例RR
	60%≤RR＜65%
	6
	

	
	
	65%≤RR＜70%
	7
	

	
	
	70%≤RR＜75%
	8
	

	
	
	75%≤RR＜80%
	9
	

	
	
	80%≤RR＜85%
	10
	

	
	
	85%≤RR＜90%
	11
	

	
	
	90%≤RR＜95%
	12
	

	
	
	RR≥95%
	13
	

	合计
	13
	13


2)
评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒    (寒冷
( 居住建筑

是否每套住宅均有至少1个明卫：(是  □否，进行了优化设计的部分：□建筑空间  □平面布局
□构造设计
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	卧室
	0.08
	是

	起居室
	0.07
	是

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

□ 公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间  □平面布局  □构造设计 
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积(m2)
	达标面积
	通风达标比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

3)
证明材料
提交清单及要求： 

1. 建筑专业图纸及设计说明：各层平面图应体现卫生间开窗和通风优化措施的落实情况，门窗表应体现窗户位置及尺寸、开启方式；
2. 主要功能房间通风开口面积比例计算书：应包括不同户型不同房间类型的通风开口面积、地板面积及二者比例统计；
3. 自然通风模拟分析报告：应体现采用的模拟软件名称及版本、模拟工况边界条件描述、气象参数选择、可开启部分尺寸描述、模拟结果，体现优化前后的通风效果对比；
4. 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例计算书：应包括主要功能房间的面积、达标面积及二者比例统计。
 实际提交材料：


1、 建筑专业图纸及设计说明
2、 主要功能房间通风开口面积比例计算书
8.2.11  气流组织合理。（总分 7 分）

1)
自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求
	4
	4

	2
	避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所
	3
	3

	合计
	7
	7


2)
评价要点 

请简要说明建筑重要功能区域气流组织形式以及热环境保证措施。（200字以内）
住宅卫生间排气设备排风通过建筑专业预留外墙排风孔直接排出室外。暗卫通过建筑专业设置专用的防倒流排风竖井排出室外。住宅厨房排油烟由建筑专业设置专用的防倒流排油烟竖井及接入排风孔。
请简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。（200字以内）

住宅卫生间排气设备排风通过建筑专业预留外墙排风孔直接排出室外。暗卫通过建筑专业设置专用的防倒流排风竖井排出室外。住宅厨房排油烟由建筑专业设置专用的防倒流排油烟竖井及接入排风孔。
3)
证明材料
提交清单及要求：
1. 暖通专业图纸设计说明：应说明重要功能区域环境设计参数以及气流组织和卫生间、餐厅等区域的排风系统，平面图应体现主要功能区域的末端风口位置及尺寸、卫生间及餐厅的排风设备及排风口布置；
2. 高大空间重要功能区域气流组织模拟报告：应包括模拟的工况、边界参数设置、模拟结果等。
实际提交材料：


8.2.12  主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分 8 分）

1)
自评得分

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动
	5
	

	2
	实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动
	3
	

	3
	住宅建筑
	不参评
	不参评

	4
	未设集中通风空调系统的公共建筑
	不参评
	不参评

	合计
	8
	不参评


2)
评价要点 

建筑类型：□居住建筑  □不设集中通风空调系统的公共建筑  □有人员密度较高且随时间变化大的区域设置的室内空气质量监控系统：□二氧化碳浓度监测装置  □甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置二氧化碳浓度监测装置是否实现数据采集和报警：□是（是否与新风系统联动：□是  □否）□否
甲醛、氨、VOC等空气污染物浓度监测装置是否实现超标报警：□是（是否与通风系统联动：□是  □否）□否
请简要说明室内空气质量监控系统监控参数、监测点布局以及控制策略。（200 字以内）


3)
证明材料 

提交清单及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明室内通风系统设计以及空气质量监控系统，平面图应体现空气质量监 测传感器的位置；
2. 电气专业图纸及设计说明：BA 监控系统原理图应包括室内空气质量监控系统以及联动策略，BA 监控系统点位表应体现空气质量监测传感器的点数。
实际提交材料：

8.2.13  地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分4分）

1)
自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	4
	4

	2
	项目为设地下车库
	不参评
	

	合计
	4
	4


2)
评价要点
请简要说明地下车库 CO 浓度监测装置布点情况以及控制策略（如项目为设地下车库，需对该情况进行说明）。（200 字以内）


CO 浓度监测装置布置与排风口处，根据室内CO气体浓度自动控制送、排风机运行。
3)
证明材料 

提交清单及要求：
1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明地下车库通风系统设计以及一氧化碳浓度监测装置，地下车库各层面图应体现空气质量监测传感器的位置；
2. 电气专业图纸及设计说明：BA 监控系统原理图应包括一氧化碳监控系统以及联动系统控制，BA 监控系统点位表应体现地下车库一氧化碳监测传感器的点数。
实际提交材料：

暖通专业图纸
8.2.14  应采用低挥发性油漆和其他饰面、密封剂、粘合剂等环保产品，使用低（VOC）含量，并且无毒的装修产品，采取低醛或无醛板材，减少对室内空气的污染。（总分1分）
设计阶段不参评。












PAGE  
http://www.gbsware.cn/
44/44
SEDU2022


_1703916819.unknown

_1703916821.unknown

_1703916823.unknown

_1703916824.unknown

_1703916822.unknown

_1703916820.unknown

_1703916818.unknown

