### 5.1.2 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源。

1） 达标自评

达标；□不达标；□不参评，原因：

2） 评价要点

项目的供暖空调系统的热源 市政换热站     ，是否采用电直接加热设备：□是 否

项目的空气加湿热源 无加湿设备          ，是否采用电直接加热设备：□是 否

热源选择是否符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376和《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定：是 □否

如属于《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）

3） 证明材料

提交材料及要求：

暖通专业图纸及设计说明：应说明对空调采暖系统的设置，设备材料表应包括相关设备性能参数，机房布置图应体现机组形式及位置。

实际提交材料：

暖通专业图纸