## 5.2 评分项

## Ⅰ建筑与围护结构

### 5.2.1 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分 6分）

1） 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计 | 6 | 6 |
| 合计 |  | 6 | 6 |

2） 评价要点

建筑朝向为： 南北    ；体形为：条式、□点式，体形系数为0.38   ，

是否满足国家或地方节能标准：是 □否

建筑的窗墙比为：东向  0.41    南向  0.47    西向   0.41 	北向   0.30     ，

是否满足国家或地方节能标准：是 □否

建筑的楼间距为 33.62      ，是否满足国家或地方节能标准：是 □否

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导 风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150 字以内）

本项目为南北向布置，冬季可获得足够日照，楼间距最小34.25米，最大间距54.75米，冬季避开主导风向，夏季利用自然通风。

3） 证明材料

提交材料及要求：

1. 总平面图：应反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2. 建筑专业图纸及设计说明：应包括建筑总平面设计原则，说明建筑的朝向、体形系数和窗墙比，应提供建筑立面图；

3. 优化设计报告：应包括设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告。

实际提交材料：

- 总平面图

- 建筑专业图纸及设计说明