## Ⅲ 照明与电气

### 5.2.9 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分 5 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 | 5 |
|  | 合计 | 5 | 5 |

注：住宅建筑仅评价公共部分。

2)  评价要点

走廊的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 光感应 □其他

楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 光感应 □其他

门厅的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 光感应 □其他

大堂的照明系统采取的控制措施：□分区 □定时 光感应 □其他

地下停车场的照明系统采取的控制措施：分区 □定时 □光感应 □其他

大空间的照明系统采取的控制措施：分区 □定时 □光感应 □其他

室外夜景照明系统采取的控制措施：□定时 □光感应 其他  无室外夜景照明。

3)  证明材料

提交材料及要求：

电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计系统的分区设计及不同区域的控制策略，各层照明平面图应体现不同区域的照明灯具及照明配电系统的平面布置情况，照明控制系统图应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，应提供相应的弱电图纸。

实际提交资料：

设计说明、配电系统图、照明平面图。