### 8.1.6  屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 36.57 | 39.2 | 是 |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 36.53 | 39.2 | 是 |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 38.36 | 39.2 | 是 |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑热工设计参数，应提供围护结构做法详图；

2. 屋顶和东、西外墙内表面温度计算说明书：应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸及设计说明、墙身详图。

- 屋顶和东、西外墙内表面温度计算说明书