[image: image263.png]




室内温度达标比例报告书
	http://www.gbsware.cn/
	第20页 共153页
	ITES2020



室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	绿海明珠宿舍园

	工程地点
	云南普洱市思茅区学苑路6号

	设计编号
	BK40701

	建设单位
	普洱学院

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年01月05日


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔室内热舒适评价ITES2020

	软件版本
	20200808

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19995896272


目  录
3

1
项目概况

4

1.1
平面图

9

1.2
三维视图

10

2
计算依据

10

3
参考标准

10

4
计算方法

10

4.1
参数定义

10

4.2
计算流程

11

4.3
计算参数

11

4.3.1
室外月平均温度

12

4.3.2
室内热舒适温度

12

4.3.3
围护结构热工性能参数

19

5
结果分析

19

5.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计

26

6
结论

27

7
附录




项目概况
平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4~6层平面

[image: image6.wmf]
7层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image7.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image9.png]ERREERGFERE HEE
BRALETTNEE




具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中思茅的气象数据。
 [image: image10.png]A AR

250

200

s g
LA

D HE

0.0

n 12

10

At




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	13.2
	18.4~25.4

	2
	15.0
	19.0~26.0

	3
	17.8
	19.8~26.8

	4
	20.3
	20.6~27.6

	5
	21.3
	20.9~27.9

	6
	22.6
	21.3~28.3

	7
	22.0
	21.1~28.1

	8
	21.8
	21.1~28.1

	9
	21.2
	20.9~27.9

	10
	19.1
	20.2~27.2

	11
	15.5
	19.1~26.1

	12
	13.1
	18.4~25.4


参评时间段

4月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.77


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑3 阳台隔墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑4 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑5 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


表 4.3‑6 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑7 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑8 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑9 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑10 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑11 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑12 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑13 12A钢铝单框双玻窗（平均）
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	3.90

	
	


表 4.3‑14 阳台栏板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	50
	1.740
	17.200
	1.00
	0.029
	0.494

	各层之和∑
	50
	－
	－
	－
	0.029
	0.494

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	5.60


表 4.3‑15 中间层阳台底板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑16 开敞阳台外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑17 封闭阳台门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	单层实体门
	2.30


表 4.3‑18 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑19外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


表 4.3‑20阳台外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	封闭阳台
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	36.6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	4.3(W/㎡)


工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1-B
	1002
	阳台 
	5.9
	71.76

	
	
	1003
	阳台 
	5.9
	69.88

	
	
	1006
	阳台 
	5.9
	71.55

	
	
	1007
	阳台 
	5.9
	69.80

	
	
	1010
	阳台 
	5.9
	71.52

	
	
	1011
	阳台 
	5.9
	69.80

	
	
	1014
	阳台 
	5.9
	71.59

	
	
	1015
	阳台 
	5.9
	69.83

	
	
	1018
	阳台 
	5.9
	58.38

	
	
	1019
	浴室
	1.8
	69.50

	
	
	1021
	浴室
	1.8
	69.24

	
	
	1022
	浴室
	1.8
	69.38

	
	
	1023
	浴室
	1.8
	69.26

	
	
	1024
	浴室
	1.8
	69.36

	
	
	1025
	浴室
	1.8
	69.23

	
	
	1026
	浴室
	1.8
	68.98

	
	
	1027
	浴室
	1.8
	67.53

	
	
	1028
	卧室
	27.3
	66.05

	
	
	1029
	卧室
	27.3
	65.26

	
	
	1030
	卧室
	27.3
	65.26

	
	
	1031
	卧室
	27.3
	65.14

	
	
	1032
	卧室
	27.3
	65.12

	
	
	1033
	卧室
	27.3
	65.05

	
	
	1034
	卧室
	27.3
	64.98

	
	
	1035
	卧室
	27.3
	64.50

	
	
	1036
	卧室
	27.3
	64.18

	
	1-G
	1039
	阳台 
	5.9
	57.45

	
	
	1042
	阳台 
	5.9
	72.15

	
	
	1043
	阳台 
	5.9
	71.38

	
	
	1046
	阳台 
	5.9
	72.14

	
	
	1047
	阳台 
	5.9
	71.21

	
	
	1050
	阳台 
	5.9
	71.89

	
	
	1051
	阳台 
	5.9
	71.21

	
	
	1054
	阳台 
	5.9
	62.06

	
	
	1055
	浴室
	1.8
	68.36

	
	
	1056
	浴室
	1.8
	68.55

	
	
	1057
	浴室
	1.8
	68.71

	
	
	1058
	浴室
	1.8
	68.62

	
	
	1060
	浴室
	1.8
	68.52

	
	
	1061
	浴室
	1.8
	68.06

	
	
	1062
	浴室
	1.8
	66.79

	
	
	1063
	卧室
	27.3
	66.03

	
	
	1064
	卧室
	27.3
	65.21

	
	
	1065
	卧室
	27.3
	65.38

	
	
	1066
	卧室
	27.3
	65.41

	
	
	1067
	卧室
	27.3
	65.39

	
	
	1068
	卧室
	27.3
	65.26

	
	
	1069
	卧室
	27.3
	64.80

	
	
	1070
	卧室
	27.3
	64.24

	
	1-J
	1037
	配电室
	33.1
	71.91

	
	
	1038
	卧室 
	33.1
	74.32

	2
	1-A
	2072
	阳台 
	5.9
	65.79

	
	
	2073
	阳台 
	5.9
	65.67

	
	
	2076
	阳台 
	5.9
	65.68

	
	
	2077
	阳台 
	5.9
	65.67

	
	
	2080
	阳台 
	5.9
	65.67

	
	
	2081
	阳台 
	5.9
	65.67

	
	
	2084
	阳台 
	5.9
	65.58

	
	
	2085
	阳台 
	5.9
	67.97

	
	
	2088
	阳台 
	5.9
	64.68

	
	
	2089
	浴室
	1.8
	68.94

	
	
	2090
	浴室
	1.8
	68.42

	
	
	2091
	浴室
	1.8
	68.36

	
	
	2092
	浴室
	1.8
	68.35

	
	
	2093
	浴室
	1.8
	68.35

	
	
	2094
	浴室
	1.8
	68.33

	
	
	2095
	浴室
	1.8
	68.38

	
	
	2096
	浴室
	1.8
	68.32

	
	
	2097
	浴室
	1.8
	67.02

	
	
	2098
	卧室
	27.3
	66.83

	
	
	2099
	卧室
	27.3
	65.94

	
	
	2100
	卧室
	27.3
	65.73

	
	
	2101
	卧室
	27.3
	65.67

	
	
	2102
	卧室
	27.3
	65.67

	
	
	2103
	卧室
	27.3
	65.65

	
	
	2104
	卧室
	27.3
	65.59

	
	
	2105
	卧室
	27.3
	65.47

	
	
	2106
	卧室
	27.3
	64.95

	
	1-F
	2108
	阳台 
	5.9
	66.67

	
	
	2111
	阳台 
	5.9
	65.59

	
	
	2112
	阳台 
	5.9
	66.80

	
	
	2115
	阳台 
	5.9
	66.86

	
	
	2116
	阳台 
	5.9
	65.50

	
	
	2119
	阳台 
	5.9
	65.17

	
	
	2120
	阳台 
	5.9
	65.03

	
	
	2123
	阳台 
	5.9
	64.32

	
	
	2124
	浴室
	1.8
	68.05

	
	
	2125
	浴室
	1.8
	67.98

	
	
	2127
	浴室
	1.8
	68.30

	
	
	2128
	浴室
	1.8
	68.12

	
	
	2129
	浴室
	1.8
	68.06

	
	
	2130
	浴室
	1.8
	67.53

	
	
	2131
	浴室
	1.8
	66.77

	
	
	2132
	卧室
	27.3
	67.02

	
	
	2133
	卧室
	27.3
	66.03

	
	
	2134
	卧室
	27.3
	66.09

	
	
	2135
	卧室
	27.3
	66.11

	
	
	2136
	卧室
	27.3
	66.09

	
	
	2137
	卧室
	27.3
	66.02

	
	
	2138
	卧室
	27.3
	65.73

	
	
	2139
	卧室
	27.3
	65.14

	
	1-I
	2107
	自习室
	66.2
	72.76

	3
	1-D
	3141
	阳台 
	5.9
	63.38

	
	
	3142
	阳台 
	5.9
	63.41

	
	
	3145
	阳台 
	5.9
	63.29

	
	
	3146
	阳台 
	5.9
	63.29

	
	
	3149
	阳台 
	5.9
	63.26

	
	
	3150
	阳台 
	5.9
	63.29

	
	
	3153
	阳台 
	5.9
	63.48

	
	
	3154
	阳台 
	5.9
	63.77

	
	
	3157
	阳台 
	5.9
	63.92

	
	
	3158
	浴室
	1.8
	67.82

	
	
	3159
	浴室
	1.8
	67.47

	
	
	3160
	浴室
	1.8
	67.50

	
	
	3162
	浴室
	1.8
	67.52

	
	
	3164
	浴室
	1.8
	67.58

	
	
	3165
	浴室
	1.8
	67.21

	
	
	3166
	浴室
	1.8
	66.30

	
	
	3167
	卧室
	27.3
	66.59

	
	
	3168
	卧室
	27.3
	65.86

	
	
	3169
	卧室
	27.3
	65.83

	
	
	3170
	卧室
	27.3
	65.77

	
	
	3171
	卧室
	27.3
	65.74

	
	
	3172
	卧室
	27.3
	65.79

	
	
	3173
	卧室
	27.3
	65.98

	
	
	3174
	卧室
	27.3
	65.58

	
	
	3175
	卧室
	27.3
	65.20

	
	1-E
	3177
	阳台 
	5.9
	65.02

	
	
	3180
	阳台 
	5.9
	63.52

	
	
	3181
	阳台 
	5.9
	65.08

	
	
	3184
	阳台 
	5.9
	65.06

	
	
	3185
	阳台 
	5.9
	63.41

	
	
	3188
	阳台 
	5.9
	62.83

	
	
	3189
	阳台 
	5.9
	62.80

	
	
	3192
	阳台 
	5.9
	63.73

	
	
	3193
	浴室
	1.8
	67.27

	
	
	3194
	浴室
	1.8
	67.26

	
	
	3195
	浴室
	1.8
	67.76

	
	
	3196
	浴室
	1.8
	67.73

	
	
	3197
	浴室
	1.8
	67.44

	
	
	3198
	浴室
	1.8
	67.30

	
	
	3199
	浴室
	1.8
	66.95

	
	
	3200
	浴室
	1.8
	66.15

	
	
	3201
	卧室
	27.3
	66.82

	
	
	3202
	卧室
	27.3
	66.05

	
	
	3203
	卧室
	27.3
	66.15

	
	
	3204
	卧室
	27.3
	66.15

	
	
	3205
	卧室
	27.3
	66.11

	
	
	3206
	卧室
	27.3
	66.02

	
	
	3207
	卧室
	27.3
	65.82

	
	
	3208
	卧室
	27.3
	65.30

	
	1-K
	3176
	党员活动室
	66.2
	72.42

	4
	1-C
	4210
	阳台 
	5.9
	62.50

	
	
	4211
	阳台 
	5.9
	61.91

	
	
	4214
	阳台 
	5.9
	61.83

	
	
	4215
	阳台 
	5.9
	61.83

	
	
	4218
	阳台 
	5.9
	61.82

	
	
	4219
	阳台 
	5.9
	61.83

	
	
	4222
	阳台 
	5.9
	61.83

	
	
	4223
	阳台 
	5.9
	61.83

	
	
	4226
	阳台 
	5.9
	63.52

	
	
	4227
	浴室
	1.8
	67.45

	
	
	4228
	浴室
	1.8
	66.26

	
	
	4229
	浴室
	1.8
	66.32

	
	
	4230
	浴室
	1.8
	66.39

	
	
	4231
	浴室
	1.8
	66.36

	
	
	4232
	浴室
	1.8
	66.39

	
	
	4233
	浴室
	1.8
	66.36

	
	
	4235
	浴室
	1.8
	66.12

	
	
	4236
	卧室
	27.3
	65.68

	
	
	4237
	卧室
	27.3
	65.00

	
	
	4238
	卧室
	27.3
	64.98

	
	
	4239
	卧室
	27.3
	65.00

	
	
	4240
	卧室
	27.3
	65.00

	
	
	4241
	卧室
	27.3
	65.00

	
	
	4242
	卧室
	27.3
	64.98

	
	
	4243
	卧室
	27.3
	64.67

	
	
	4244
	卧室
	27.3
	64.89

	
	1-H
	4245
	阳台 
	5.9
	64.35

	
	
	4248
	阳台 
	5.9
	61.95

	
	
	4249
	阳台 
	5.9
	63.82

	
	
	4252
	阳台 
	5.9
	63.82

	
	
	4253
	阳台 
	5.9
	61.88

	
	
	4256
	阳台 
	5.9
	61.76

	
	
	4257
	阳台 
	5.9
	61.77

	
	
	4260
	阳台 
	5.9
	63.42

	
	
	4261
	浴室
	1.8
	66.30

	
	
	4262
	浴室
	1.8
	66.20

	
	
	4263
	浴室
	1.8
	66.70

	
	
	4264
	浴室
	1.8
	66.68

	
	
	4265
	浴室
	1.8
	66.27

	
	
	4266
	浴室
	1.8
	66.17

	
	
	4267
	浴室
	1.8
	65.79

	
	
	4268
	浴室
	1.8
	66.00

	
	
	4269
	卧室
	27.3
	65.88

	
	
	4270
	卧室
	27.3
	65.29

	
	
	4271
	卧室
	27.3
	65.29

	
	
	4272
	卧室
	27.3
	65.29

	
	
	4273
	卧室
	27.3
	65.17

	
	
	4274
	卧室
	27.3
	65.12

	
	
	4275
	卧室
	27.3
	64.88

	
	
	4276
	卧室
	27.3
	64.94

	6
	1-C@6
	4210@6
	阳台 
	5.9
	60.76

	
	
	4211@6
	阳台 
	5.9
	60.33

	
	
	4214@6
	阳台 
	5.9
	60.18

	
	
	4215@6
	阳台 
	5.9
	60.17

	
	
	4218@6
	阳台 
	5.9
	60.18

	
	
	4219@6
	阳台 
	5.9
	60.17

	
	
	4222@6
	阳台 
	5.9
	60.23

	
	
	4223@6
	阳台 
	5.9
	60.02

	
	
	4226@6
	阳台 
	5.9
	61.77

	
	
	4227@6
	浴室
	1.8
	65.97

	
	
	4228@6
	浴室
	1.8
	63.59

	
	
	4229@6
	浴室
	1.8
	63.52

	
	
	4230@6
	浴室
	1.8
	63.55

	
	
	4231@6
	浴室
	1.8
	63.50

	
	
	4232@6
	浴室
	1.8
	63.55

	
	
	4233@6
	浴室
	1.8
	63.50

	
	
	4235@6
	浴室
	1.8
	64.14

	
	
	4236@6
	卧室
	27.3
	62.80

	
	
	4237@6
	卧室
	27.3
	60.39

	
	
	4238@6
	卧室
	27.3
	60.32

	
	
	4239@6
	卧室
	27.3
	60.30

	
	
	4240@6
	卧室
	27.3
	60.29

	
	
	4241@6
	卧室
	27.3
	60.29

	
	
	4242@6
	卧室
	27.3
	60.30

	
	
	4243@6
	卧室
	27.3
	60.21

	
	
	4244@6
	卧室
	27.3
	62.32

	
	1-H@6
	4245@6
	阳台 
	5.9
	62.39

	
	
	4248@6
	阳台 
	5.9
	60.39

	
	
	4249@6
	阳台 
	5.9
	61.80

	
	
	4252@6
	阳台 
	5.9
	61.79

	
	
	4253@6
	阳台 
	5.9
	60.36

	
	
	4256@6
	阳台 
	5.9
	60.12

	
	
	4257@6
	阳台 
	5.9
	60.15

	
	
	4260@6
	阳台 
	5.9
	61.76

	
	
	4261@6
	浴室
	1.8
	64.33

	
	
	4262@6
	浴室
	1.8
	63.74

	
	
	4263@6
	浴室
	1.8
	63.97

	
	
	4264@6
	浴室
	1.8
	63.94

	
	
	4265@6
	浴室
	1.8
	63.55

	
	
	4266@6
	浴室
	1.8
	63.50

	
	
	4267@6
	浴室
	1.8
	63.61

	
	
	4268@6
	浴室
	1.8
	64.03

	
	
	4269@6
	卧室
	27.3
	62.82

	
	
	4270@6
	卧室
	27.3
	60.44

	
	
	4271@6
	卧室
	27.3
	60.38

	
	
	4272@6
	卧室
	27.3
	60.38

	
	
	4273@6
	卧室
	27.3
	60.35

	
	
	4274@6
	卧室
	27.3
	60.35

	
	
	4275@6
	卧室
	27.3
	60.26

	
	
	4276@6
	卧室
	27.3
	62.27

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	65.16%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为65.16%，根据绿标5.2.9的第1条，应得5分。
附录
阳台[1002]
[image: image11.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20 !

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1002房间全年逐时温度图

阳台[1003]
[image: image12.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1003房间全年逐时温度图

阳台[1006]
[image: image13.png]LI

a0

ES

30

25
l

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1006房间全年逐时温度图

阳台[1007]
[image: image14.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20 I

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1007房间全年逐时温度图

阳台[1010]
[image: image15.png]LI

a0

ES

30

25
l

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1010房间全年逐时温度图

阳台[1011]
[image: image16.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20 I

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1011房间全年逐时温度图

阳台[1014]
[image: image17.png]LI

a0

ES

30

25
l

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1014房间全年逐时温度图

阳台[1015]
[image: image18.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20 I

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1015房间全年逐时温度图

阳台[1018]
[image: image19.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1018房间全年逐时温度图

浴室[1019]
[image: image20.png]AARIBIN
40

ES

30

25— —

20 m

. WMK/ g LA i f

10

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1019房间全年逐时温度图

浴室[1021]
[image: image21.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

" - it W\WWWWMMW\WW%WWM

i
. _I_!_L'l

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1021房间全年逐时温度图

浴室[1022]
[image: image22.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20 pgmn Dl
. _I_!_L'l

10

H

0

il el bbb e b

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1022房间全年逐时温度图

浴室[1023]
[image: image23.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

" - il WW,WWMWMMW\W%WWM

i
. _I_!_L'l

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1023房间全年逐时温度图

浴室[1024]
[image: image24.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20 o Dl
. _I_!_L"

10

H

0

il el e b

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1024房间全年逐时温度图

浴室[1025]
[image: image25.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25 —————

20

10

H

0

ol mnWVWMWMWM\WMWWWm

i [
. _I_!_L'l

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1025房间全年逐时温度图

浴室[1026]
[image: image26.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20

10

H

0

sl
i
. _I_!_L'l

e WWMWMMWMWWM

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1026房间全年逐时温度图

浴室[1027]
[image: image27.png]BEC

a0

ES

30

25—

:

10

H

0

Aot

it me,wwwwwmwmww

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





1027房间全年逐时温度图

卧室[1028]
[image: image28.png]AARBIHE
a0

ES

30

N ™ “MMM sl gy iy

. o !
s ] LTI

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1028房间全年逐时温度图

卧室[1029]
[image: image29.png]AARBIHE
40

ES

30

25

T o A g W,
R el LAl .

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1029房间全年逐时温度图

卧室[1030]
[image: image30.png]AARBIHE
40

ES

30

25

T bl i G g il iy
> CL v —
L= e

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1030房间全年逐时温度图

卧室[1031]
[image: image31.png]AARBIHE

g G gl P, g
2 ™ e w
LT

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1031房间全年逐时温度图

卧室[1032]
[image: image32.png]AARBIHE

g G P, g
2 ™ e w
LT

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1032房间全年逐时温度图

卧室[1033]
[image: image33.png]AARBIHE

g G gl P, gy
2 ™, e w
LT

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1033房间全年逐时温度图

卧室[1034]
[image: image34.png]AARBIHE

" \J"“ bl MWWWWWWWMMMWWJWWW

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1034房间全年逐时温度图

卧室[1035]
[image: image35.png]AARBIHE

o i b g B
2 o V\“n L w“ g .

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1035房间全年逐时温度图

卧室[1036]
[image: image36.png]BEC

a0

ES

30

25

20

15

10

H

0

AR

N L T T iy

ki

T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





1036房间全年逐时温度图

阳台[1039]
[image: image37.png]BEC

50

a0

30

LI

20

10

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1039房间全年逐时温度图

阳台[1042]
[image: image38.png]LI

a0

ES

30

[ e TS
1

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1042房间全年逐时温度图

阳台[1043]
[image: image39.png]LI

a0

ES

30

25

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1043房间全年逐时温度图

阳台[1046]
[image: image40.png]LI

a0

ES

30

- T e TS
1

20 !

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1046房间全年逐时温度图

阳台[1047]
[image: image41.png]LI

a0

ES

30

25

i
i

20 I

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1047房间全年逐时温度图

阳台[1050]
[image: image42.png]LI

a0

ES

30

. | Ll I
1

20 X i

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1050房间全年逐时温度图

阳台[1051]
[image: image43.png]LI

a0

ES

30

25

i
i

20 !

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1051房间全年逐时温度图

阳台[1054]
[image: image44.png]BEC

a0

ES

30

LI

25

20

15

10

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




1054房间全年逐时温度图

浴室[1055]
[image: image45.png]BEC

40

ES

30

25—

10

H

0

AARIBIN

= ) Pt P iy

20 e, i
7
. _I_!_L'l

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1055房间全年逐时温度图

浴室[1056]
[image: image46.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25 —————

20

10

H

0

i
. _I_!_L'l

. MMMWMW,MMMWWWW\W%MWM

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1056房间全年逐时温度图

浴室[1057]
[image: image47.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20 w‘""ww
15

10

H

0

I

A N by

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1057房间全年逐时温度图

浴室[1058]
[image: image48.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25 —————

20

15

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1058房间全年逐时温度图

浴室[1060]
[image: image49.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25 —————

20

15

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1060房间全年逐时温度图

浴室[1061]
[image: image50.png]BEC

40

ES

30

25—

gl
20 ik

10

H

0

AARIBIN

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1061房间全年逐时温度图

浴室[1062]
[image: image51.png]BEC

40

ES

30

25—

2 ?’“‘m\?ﬂ"” i

15

10

H

0

AARIBIN

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





1062房间全年逐时温度图

卧室[1063]
[image: image52.png]AARBIHE
40

ES

30

25

20 __W ‘Mm‘ I W"mw WWMW“MNWMMMWWWW -
i fiimiriwa

15

BEC

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1063房间全年逐时温度图

卧室[1064]
[image: image53.png]AARBIHE

s by gl

[ —— \Wm z

- TR

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1064房间全年逐时温度图

卧室[1065]
[image: image54.png]AARBIHE

o e o gl B
* wm&wﬂ \)"1M s Ay —

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1065房间全年逐时温度图

卧室[1066]
[image: image55.png]AARBIHE

o i o gl B
P - e ol s -

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1066房间全年逐时温度图

卧室[1067]
[image: image56.png]AARBIHE

o i o gl B,
0 e ™ - — W .

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1067房间全年逐时温度图

卧室[1068]
[image: image57.png]AARBIHE

o i o gl B
0 ™ - — W -

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1068房间全年逐时温度图

卧室[1069]
[image: image58.png]AARBIHE

o i o gl B
0 e Ll .

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





1069房间全年逐时温度图

卧室[1070]
[image: image59.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

20 ot e

AAEERHRE

o oty gy gy

i

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





1070房间全年逐时温度图

配电室[1037]
[image: image60.png]LI

a0

ES

30

25

o O

10

__ TN
\

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1037房间全年逐时温度图

卧室[1038]
[image: image61.png]LI

a0

ES

30

-

25— —

20 | gl s

15

BEC

10

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




1038房间全年逐时温度图

阳台[2072]
[image: image62.png]BEC

a0

ES

30

25 —————

20

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2072房间全年逐时温度图

阳台[2073]
[image: image63.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2073房间全年逐时温度图

阳台[2076]
[image: image64.png]a0

ES

30

25 ————— —_—

N bt o b

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2076房间全年逐时温度图

阳台[2077]
[image: image65.png]a0

ES

30

25— —

i ot o

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2077房间全年逐时温度图

阳台[2080]
[image: image66.png]e

a0

ES

30

25 ————— —_—

i sl ) i

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2080房间全年逐时温度图

阳台[2081]
[image: image67.png]a0

ES

30

25— —

o ot i o

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2081房间全年逐时温度图

阳台[2084]
[image: image68.png]BEC

a0

ES

30

25—

10

H

0

- nWMW b il oy
5 % LA

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2084房间全年逐时温度图

阳台[2085]
[image: image69.png]BEC

a0

ES

30

25—

N % DWM% i WWWMMMMWMWMMWWWWW

10

H

0

AR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2085房间全年逐时温度图

阳台[2088]
[image: image70.png]BEC

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2088房间全年逐时温度图

浴室[2089]
[image: image71.png]AARIBIN
40

ES

30

25— —
20 £ ¥ i

10

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2089房间全年逐时温度图

浴室[2090]
[image: image72.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

MMW i
B —

AARIBIN

i) sl

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2090房间全年逐时温度图

浴室[2091]
[image: image73.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

MMW ikl
D

AARIBIN

Y e M L
i st et oy

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2091房间全年逐时温度图

浴室[2092]
[image: image74.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

MWW‘ -
M —

AARIBIN

Y e M L
i s s et gy

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2092房间全年逐时温度图

浴室[2093]
[image: image75.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

AARIBIN

M"ﬁ MwWMWMMMWmMW

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2093房间全年逐时温度图

浴室[2094]
[image: image76.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

AARIBIN

mﬂ'ﬁ MwWMWMMMMmMW

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2094房间全年逐时温度图

浴室[2095]
[image: image77.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

AARIBIN

M"ﬁ mmWWMMMW%MW

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2095房间全年逐时温度图

浴室[2096]
[image: image78.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

10

:

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2096房间全年逐时温度图

浴室[2097]
[image: image79.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

- A

it MMWMWMWM\MWMWM

10

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2097房间全年逐时温度图

卧室[2098]
[image: image80.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

e i

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2098房间全年逐时温度图

卧室[2099]
[image: image81.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

" - ™ \J"yﬂ WMMNWMWMMMWMWWMWM%\WM

Rhai"2

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2099房间全年逐时温度图

卧室[2100]
[image: image82.png]BEC

I il !MWWWM‘NWMWMW\WWW
20 et i -

AAEERHRE

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2100房间全年逐时温度图

卧室[2101]
[image: image83.png]BEC

AAEERHRE

I il MWMW%MWMWMW\WWW
20 o e -

Rai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2101房间全年逐时温度图

卧室[2102]
[image: image84.png]BEC

I il MWMW%MWMWMW\WWW
20 v i -

AAEERHRE

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2102房间全年逐时温度图

卧室[2103]
[image: image85.png]BEC

AAEERHRE

I il MWMW%MWMWMW\WWW
20 ol e -

a2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2103房间全年逐时温度图

卧室[2104]
[image: image86.png]BEC

I il MWWWM‘NWMWMW\WWW
20 Y. i -

AAEERHRE

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2104房间全年逐时温度图

卧室[2105]
[image: image87.png]BEC

AAEERHRE

il fg MWWWMWMWMW\WWW T

—) i

Rai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2105房间全年逐时温度图

卧室[2106]
[image: image88.png]BEC

a0

ES

30

25—

10

H

0

AAEERHRE

T “.)WMM o ‘u‘m\mmw MWWW‘“MMMWWMWM

» W

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2106房间全年逐时温度图

阳台[2108]
[image: image89.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

15

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2108房间全年逐时温度图

阳台[2111]
[image: image90.png]a0

ES

30

25— —

o sttt i do g

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2111房间全年逐时温度图

阳台[2112]
[image: image91.png]BEC

AARIBIN
a0

ES

30

25

. w wmm&mm.mwwwwmmwmwmwmw
s ety
o

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2112房间全年逐时温度图

阳台[2115]
[image: image92.png]BEC

AARIBIN
a0

ES

30

25

b i s
" it Mn ! Mwwwmwwm
- ey
.

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2115房间全年逐时温度图

阳台[2116]
[image: image93.png]BEC

a0

ES

30

25—

10

H

0

JWM s

MMMMMWW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2116房间全年逐时温度图

阳台[2119]
[image: image94.png]L E

a0

ES

30

25

L e b Al o gy
i

: i T = ey w

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2119房间全年逐时温度图

阳台[2120]
[image: image95.png]BEC

a0

ES

30

25

10

H

0

s

W

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2120房间全年逐时温度图

阳台[2123]
[image: image96.png]BEC

a0

ES

30

25—

2 a1 i
15

10

H

0

i s Sl Wwwmmwmmm

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2123房间全年逐时温度图

浴室[2124]
[image: image97.png]BEC

40

ES

30

25

15

10

S VAV

AARIBIN

] Pt bl

H

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2124房间全年逐时温度图

浴室[2125]
[image: image98.png]BEC

40

ES

30

25 —————

20

10

H

0

AARIBIN

) WMMMWMWMMMW%MW

i
. _I_!_Ll

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2125房间全年逐时温度图

浴室[2127]
[image: image99.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

H

0

AARIBIN

MWMWMMMMMMM

h W il
. _I_!_Ll

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2127房间全年逐时温度图

浴室[2128]
[image: image100.png]BEC

40

ES

30

25—

* M i
. _I_!_L'l

10

H

0

AARIBIN

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2128房间全年逐时温度图

浴室[2129]
[image: image101.png]BEC

40

ES

30

25

20

10

H

0

AARIBIN

MWWMMMMMMWM

il ‘ymw il
. _I_!_’LI

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2129房间全年逐时温度图

浴室[2130]
[image: image102.png]BEC

40

ES

30

25

20

15

10

H

0

|

AARIBIN

Y

WP

Y e (N
i s Mt s g

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2130房间全年逐时温度图

浴室[2131]
[image: image103.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20 B AV

Y e P L
i st el gy

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





2131房间全年逐时温度图

卧室[2132]
[image: image104.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

e LS

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2132房间全年逐时温度图

卧室[2133]
[image: image105.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

" T ™ \J"yn WMMNWMWMMM“MMWWMWMwmwm

Rhai"2

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2133房间全年逐时温度图

卧室[2134]
[image: image106.png]BEC

il il !MWMWWMWWMWMW\WMW T
20 pr_ e -

AAEERHRE

Rhai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2134房间全年逐时温度图

卧室[2135]
[image: image107.png]BEC

il il !MWMWWMWWMWMW\WMW T
20 ™ e -

AAEERHRE

Rhai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2135房间全年逐时温度图

卧室[2136]
[image: image108.png]BEC

il il !MWMWWMWWMWMW\WMW T
20 pro el e -

AAEERHRE

Rhai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2136房间全年逐时温度图

卧室[2137]
[image: image109.png]BEC

AAEERHRE

il i !MWMWWMWWMWMW\WMW T
20 ol e -

Rhai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2137房间全年逐时温度图

卧室[2138]
[image: image110.png]BEC

AAEERHRE

il fge MWMWWMWWMWM%\WM T

—) e

Rhai"2

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2138房间全年逐时温度图

卧室[2139]
[image: image111.png]BEC

a0

ES

30

25—

10

H

0

AAEERHRE

T n WMW WWWWMMWWMMW%WM%

» W

A

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





2139房间全年逐时温度图

自习室[2107]
[image: image112.png]AARBIHE
40

ES

30

i I ]

10

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





2107房间全年逐时温度图

阳台[3141]
[image: image113.png]BEC

a0

ES

30

25—

E L

15

10

H

0

Aot

0 g b

W

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3141房间全年逐时温度图

阳台[3142]
[image: image114.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

Aot

s o il B, M‘“‘MW‘WMWM

_,—f_w%/_w e

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3142房间全年逐时温度图

阳台[3145]
[image: image115.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

_I_!_Whmm -

AARIBIN

il st g mumm by

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3145房间全年逐时温度图

阳台[3146]
[image: image116.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

_l—!_ww” -

AARIBIN

il e g mumm iy

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3146房间全年逐时温度图

阳台[3149]
[image: image117.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

_I_!_Whmm .

AARIBIN

s s i g mwwm

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3149房间全年逐时温度图

阳台[3150]
[image: image118.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

_I_!_Whmm -

AARIBIN

il s g mumm iy

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3150房间全年逐时温度图

阳台[3153]
[image: image119.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

_l—!_ww” -

AARIBIN

s s i g mwm

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3153房间全年逐时温度图

阳台[3154]
[image: image120.png]BEC

a0

ES

30

25— —

b P g
' i

20 i

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3154房间全年逐时温度图

阳台[3157]
[image: image121.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20 1 T
15

10

H

0

i s et

plt ““"“WMW‘WMW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3157房间全年逐时温度图

浴室[3158]
[image: image122.png]AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

. st
. JEPay Wﬁm P, el

10

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3158房间全年逐时温度图

浴室[3159]
[image: image123.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) Pt ittt sl g iy
20 _I_]_M L v

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3159房间全年逐时温度图

浴室[3160]
[image: image124.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) s Pt it gl g iy
20 _I_]_M e [ i v

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3160房间全年逐时温度图

浴室[3162]
[image: image125.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

i) Pt ittt g iy
20 _I_]_M Y v

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3162房间全年逐时温度图

浴室[3164]
[image: image126.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) Pt ittt sl g iy
20 _I_]_M P i v

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3164房间全年逐时温度图

浴室[3165]
[image: image127.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

’ _I_!_mm T ]

10

25 —————

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3165房间全年逐时温度图

浴室[3166]
[image: image128.png]BEC

40

ES

30

AARIBIN

25—

20 v

MMMMWW,WWMMWMW\M%MW

10

H

0

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





3166房间全年逐时温度图

卧室[3167]
[image: image129.png]BEC

a0

ES

30

25—

e

10

H

0

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3167房间全年逐时温度图

卧室[3168]
[image: image130.png]BEC

il i MWMWWMWWMWMW\WWW
20 . L -

AAEERHRE

N

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3168房间全年逐时温度图

卧室[3169]
[image: image131.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fge !MWMM%WM‘NWMWM“\WWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3169房间全年逐时温度图

卧室[3170]
[image: image132.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

W T

10

H

0

AAEERHRE

Y fge !MWMM%WM‘NWMWMJWWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3170房间全年逐时温度图

卧室[3171]
[image: image133.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fge !MWMM%WMNWMWM“\WWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3171房间全年逐时温度图

卧室[3172]
[image: image134.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

w7 T

10

H

0

AAEERHRE

Y fge !MWMM%WM‘NWMWMJWWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3172房间全年逐时温度图

卧室[3173]
[image: image135.png]BEC

il il MWMWWMWWMWMJWMW
20 ot L -

AAEERHRE

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3173房间全年逐时温度图

卧室[3174]
[image: image136.png]BEC

AAEERHRE

Y fge MWMWWMWWMWM%\WWW T

" Fa e

TR

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3174房间全年逐时温度图

卧室[3175]
[image: image137.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

10

H

0

AARBIHE

o i meWWMMMWWMMWM mewm
M s !

5

-10

1A1B 2R

— FEEE

AR 4A1B sAiR

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





3175房间全年逐时温度图

阳台[3177]
[image: image138.png]BEC

Aot

ol s i WMWWMWWW

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3177房间全年逐时温度图

阳台[3180]
[image: image139.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

A A — T

AARIBIN

i o iy . mumm b iy

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3180房间全年逐时温度图

阳台[3181]
[image: image140.png]BEC

a0

ES

30

ML

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




3181房间全年逐时温度图

阳台[3184]
[image: image141.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25 —————

20

15

10

H

0

s et i WMWMMWWW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3184房间全年逐时温度图

阳台[3185]
[image: image142.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

P o o i M“MMWMWM

_I_!_wymw‘ e

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3185房间全年逐时温度图

阳台[3188]
[image: image143.png]BEC

a0

ES

30

25

20

15

10

H

0

%

AARIBIN

o s g mwwm

m]m e

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3188房间全年逐时温度图

阳台[3189]
[image: image144.png]BEC

a0

ES

30

25

20

15

10

H

0

%

AARIBIN

o s i B g mwwm

m]m i

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3189房间全年逐时温度图

阳台[3192]
[image: image145.png]BEC

a0

ES

30

25—

e an o

10

H

0

Aot

LY R

p ““"“WMW‘WW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3192房间全年逐时温度图

浴室[3193]
[image: image146.png]BEC

40

ES

30

25—

20

AARIBIN

10

X Mmmmwwwwmwmwmvmm
L

AL

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





3193房间全年逐时温度图

浴室[3194]
[image: image147.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

. } mmmmmwwwwmwmwwm

’ _I_!_mml T i M

10

25 —————

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3194房间全年逐时温度图

浴室[3195]
[image: image148.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3195房间全年逐时温度图

浴室[3196]
[image: image149.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3196房间全年逐时温度图

浴室[3197]
[image: image150.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3197房间全年逐时温度图

浴室[3198]
[image: image151.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

15

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3198房间全年逐时温度图

浴室[3199]
[image: image152.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

’ _I_!_mlml T i M

10

25 —————

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3199房间全年逐时温度图

浴室[3200]
[image: image153.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

s o iy
" A %‘NMW s N

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





3200房间全年逐时温度图

卧室[3201]
[image: image154.png]BEC

a0

ES

30

25—

e

10

H

0

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3201房间全年逐时温度图

卧室[3202]
[image: image155.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

il fg MWMWWMWM‘MWMW\WMW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3202房间全年逐时温度图

卧室[3203]
[image: image156.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fg MWMWWMWWMWM%\WMW T

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3203房间全年逐时温度图

卧室[3204]
[image: image157.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fg MWMWWMWWMWM%\WMW T

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3204房间全年逐时温度图

卧室[3205]
[image: image158.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fg MWMWWMWWMWM%\WWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3205房间全年逐时温度图

卧室[3206]
[image: image159.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

N

10

H

0

AAEERHRE

Y fg MWMWWMWWMWM%\WWW T

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3206房间全年逐时温度图

卧室[3207]
[image: image160.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

it i, ‘MWM‘M\WMW T

0 Pt \K" *

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3207房间全年逐时温度图

卧室[3208]
[image: image161.png]BEC

a0

ES

30

25—

. P
B

10

H

0

AAEERHRE

i WMMW‘MWMWWMWMMWWWWMW
e o

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





3208房间全年逐时温度图

党员活动室[3176]
[image: image162.png]LI

a0

ES
30

s —— A A ——

0 J T =
. Al

10

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




3176房间全年逐时温度图

阳台[4210]
[image: image163.png]BEC

a0

ES

30

AARIBIN

25—

2 /’\/‘\W

e i g ot

Wan e il

10

H

0

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4210房间全年逐时温度图

阳台[4211]
[image: image164.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

2 VAT

i Rt P

’ _I_!_wmw‘ e

10

H

0

v

e

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4211房间全年逐时温度图

阳台[4214]
[image: image165.png]AARIBIN

a0

ES

30

s gl M"Wm

20 o pal »m]m W"“
5 e

10

25

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4214房间全年逐时温度图

阳台[4215]
[image: image166.png]BEC

a0

ES

30

25

20

15

10

H

0

%

AARIBIN

s o il put ‘WWWM

m]m ww “'

a2

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4215房间全年逐时温度图

阳台[4218]
[image: image167.png]BEC

a0

ES

30

ML

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




4218房间全年逐时温度图

阳台[4219]
[image: image168.png]AARIBIN

a0

ES

30

s gl M"w«m

20 - I i W" 4
N Lo wa

10

25

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4219房间全年逐时温度图

阳台[4222]
[image: image169.png]AARIBIN

a0

ES

30

ot gl M"Wmm

20 - paut »m]m W""'
5 e

10

25

BEC

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4222房间全年逐时温度图

阳台[4223]
[image: image170.png]LI

a0

ES

30

25—

20

15

BEC

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




4223房间全年逐时温度图

阳台[4226]
[image: image171.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

10

H

0

Pt

m
i
® ELJ

Aot

il Bl

b M“MMW‘WMWM

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4226房间全年逐时温度图

浴室[4227]
[image: image172.png]AARIBIN
40

ES

30

25— —
20 e

A A

10

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4227房间全年逐时温度图

浴室[4228]
[image: image173.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

’ _I_!_mlml T : M

10

25 —————

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4228房间全年逐时温度图

浴室[4229]
[image: image174.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 —————

20 [ ¥
ey L
10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4229房间全年逐时温度图

浴室[4230]
[image: image175.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) MMMMWWWMWWM iy
R s

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4230房间全年逐时温度图

浴室[4231]
[image: image176.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) MMMMWWWMWWM iy
R s

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4231房间全年逐时温度图

浴室[4232]
[image: image177.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 ————— —_—

) MMMMWWWMWWM iy
R s

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4232房间全年逐时温度图

浴室[4233]
[image: image178.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25 —————

20 i ¥
Moy L
10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4233房间全年逐时温度图

浴室[4235]
[image: image179.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25— —

iy
20 o WWMW‘L P WW*“WW

S A

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4235房间全年逐时温度图

卧室[4236]
[image: image180.png]BEC

a0

ES

30

25—

e

10

H

0

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4236房间全年逐时温度图

卧室[4237]
[image: image181.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

AAEERHRE

Y f g !WMWWMWWMWMWWM T

2 o e

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4237房间全年逐时温度图

卧室[4238]
[image: image182.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

AAEERHRE

it i, MMMW\MWW T

0 Pt \K" *

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4238房间全年逐时温度图

卧室[4239]
[image: image183.png]BEC

AAEERHRE

it i, ‘MWM‘M\WWM T

0 P \K" *

AL

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4239房间全年逐时温度图

卧室[4240]
[image: image184.png]BEC

AAEERHRE

it i, ‘MWM‘M\WWM T

0 P \K" *

AL

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4240房间全年逐时温度图

卧室[4241]
[image: image185.png]BEC

AAEERHRE

it i, ‘MWM‘M\WWM T

0 P! \K" *

AL

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4241房间全年逐时温度图

卧室[4242]
[image: image186.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

AAEERHRE

il figh !MWWWM‘NWMMMW\WWM T

2 o e

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4242房间全年逐时温度图

卧室[4243]
[image: image187.png]BEC

a0

ES

30

25—

IRV I T
Nt il

10

H

0

AAEERHRE

i MWMW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4243房间全年逐时温度图

卧室[4244]
[image: image188.png]BEC

a0

ES

30

25—

e

10

H

0

AAEERHRE

i i !MWMWWMNMMMWM ‘W‘WWWM
e -

at™E

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4244房间全年逐时温度图

阳台[4245]
[image: image189.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

15

10

H

0

Aot

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4245房间全年逐时温度图

阳台[4248]
[image: image190.png]BEC

a0

ES

30

AARIBIN

25—

IRV

L I Y put ‘“'MWM

B _,IM

10

H

0

e

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4248房间全年逐时温度图

阳台[4249]
[image: image191.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

15

10

H

0

Aot

w

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4249房间全年逐时温度图

阳台[4252]
[image: image192.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

15

10

H

0

Aot

fuaaltdo P tbiah gy

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4252房间全年逐时温度图

阳台[4253]
[image: image193.png]BEC

a0

ES

30

AARIBIN

25—

10

H

0

. “‘mel%wlw"‘ bl oy gl iy iy
2 oM v

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4253房间全年逐时温度图

阳台[4256]
[image: image194.png]BEC

a0

ES

30

ML

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




4256房间全年逐时温度图

阳台[4257]
[image: image195.png]BEC

a0

ES

30

ML

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




4257房间全年逐时温度图

阳台[4260]
[image: image196.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20 i
15

10

H

0

g

il M“MMW‘WMWM

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4260房间全年逐时温度图

浴室[4261]
[image: image197.png]BEC

40

ES

30

25

15

10

H

0

EACE N

AARIBIN

i) A Rt ey

%

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4261房间全年逐时温度图

浴室[4262]
[image: image198.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

" . MMMMWMWM«MMVWM

’ _I_!_mlml T : M

10

25 —————

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4262房间全年逐时温度图

浴室[4263]
[image: image199.png]BEC

40

ES

30

25

15

10

H

0

o _an O g

AARIBIN

] ot

%

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4263房间全年逐时温度图

浴室[4264]
[image: image200.png]BEC

40

ES

30

25

15

10

H

0

o _an O g

AARIBIN

L i) e Rl

%

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4264房间全年逐时温度图

浴室[4265]
[image: image201.png]BEC

40

ES

30

25

15

10

H

0

20 W@Vﬁ i

AARIBIN

L mWWWMWMMMMm

%

5

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4265房间全年逐时温度图

浴室[4266]
[image: image202.png]BEC

40

ES

30

SRR

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




4266房间全年逐时温度图

浴室[4267]
[image: image203.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25

L gl st i
v

20

15

|

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4267房间全年逐时温度图

浴室[4268]
[image: image204.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25— —

iy
20 o u;‘.‘w‘”w‘t P ”“'W%WMM

S A

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4268房间全年逐时温度图

卧室[4269]
[image: image205.png]BEC

a0

ES

30

25—

e

10

H

0

AAEERHRE

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4269房间全年逐时温度图

卧室[4270]
[image: image206.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

AAEERHRE

b i, ‘MWMW‘WWWW T

0 Pt \K" #

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4270房间全年逐时温度图

卧室[4271]
[image: image207.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

L A bt b g
_I_!

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4271房间全年逐时温度图

卧室[4272]
[image: image208.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

L A et b g
_I_!

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4272房间全年逐时温度图

卧室[4273]
[image: image209.png]BEC

a0

ES

30

25

15

10

H

0

AAEERHRE

IEEaN WS
_I_!

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4273房间全年逐时温度图

卧室[4274]
[image: image210.png]BEC

a0

ES

30

25—

15

10

H

0

AAEERHRE

b i, ‘MMMW‘WWWM T

0 Pt \K" *

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4274房间全年逐时温度图

卧室[4275]
[image: image211.png]BEC

a0

ES

30

25—

10

H

0

AAEERHRE

__,aM i st iy -
20 e RS

I

AL

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4275房间全年逐时温度图

卧室[4276]
[image: image212.png]BEC

a0

ES

30

25—

T

10

H

0

AAEERHRE

i i MWMWWMWMWM ‘W‘WWWW
i -

TR

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4276房间全年逐时温度图

阳台[4210@6]
[image: image213.png]LI

25—
A M‘JWMM byl

EL’ 1 Y]

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




4210@6房间全年逐时温度图

阳台[4211@6]
[image: image214.png]BEC

a0

ES

30

25

ol oy,
el

T

B asvan

10

L
1

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4211@6房间全年逐时温度图

阳台[4214@6]
[image: image215.png]BEC

a0

ES

30

25—

i s il B b
i oA

20

I v

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4214@6房间全年逐时温度图

阳台[4215@6]
[image: image216.png]BEC

a0

ES

30

25—

i s il B b
B oA

20

5 L]

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4215@6房间全年逐时温度图

阳台[4218@6]
[image: image217.png]BEC

a0

ES

30

25—

i s il B b
B oA

20

5 L

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4218@6房间全年逐时温度图

阳台[4219@6]
[image: image218.png]BEC

a0

ES

30

25—

i s il B b
s oA

20

5 L

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4219@6房间全年逐时温度图

阳台[4222@6]
[image: image219.png]BEC

i s il B b
B iuan -

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4222@6房间全年逐时温度图

阳台[4223@6]
[image: image220.png]BEC

a0

ES

30

25

20

10

H

0

e

AR

1“ iiEs

il by Vg
S %

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4223@6房间全年逐时温度图

阳台[4226@6]
[image: image221.png]BEC

a0

ES

30

25—

. > L T“”‘WM‘W%

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4226@6房间全年逐时温度图

浴室[4227@6]
[image: image222.png]BEC

AARIBIN
40

ES

30

25— —

it MMWMWMWWMMWW

20 £ Mw?"ﬂm‘ ki

o ]

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4227@6房间全年逐时温度图

浴室[4228@6]
[image: image223.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Ean il MWWMMWMMMWMMMVMMM

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4228@6房间全年逐时温度图

浴室[4229@6]
[image: image224.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Nl B o

_I_!_wm]\ T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4229@6房间全年逐时温度图

浴室[4230@6]
[image: image225.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

A~ ay M’M il MWWMWMMMWW\MMVMW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4230@6房间全年逐时温度图

浴室[4231@6]
[image: image226.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

A~ ay m\m il MWWMWMMMWMMMVMW

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4231@6房间全年逐时温度图

浴室[4232@6]
[image: image227.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

ol B o

_I_!_wm]\ T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4232@6房间全年逐时温度图

浴室[4233@6]
[image: image228.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Pavan il MWWWM’“MMWMMMVMW

_I_!_wm]\ T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4233@6房间全年逐时温度图

浴室[4235@6]
[image: image229.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

10

H

0

Aot

Y TN WMWVMMM

_I_!_Wym\ il

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4235@6房间全年逐时温度图

卧室[4236@6]
[image: image230.png]BEC

a0

ES

30

25—

20 ﬁ i

10

H

0

AAEERHRE

- HMMM il ‘"f MW%WWMW\MM

Ty

i

|

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4236@6房间全年逐时温度图

卧室[4237@6]
[image: image231.png]BEC

AARBIHE
40

ES

S oot -
" HWMH ‘A‘ I LY Iy Jlly,
o ‘

10

=

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4237@6房间全年逐时温度图

卧室[4238@6]
[image: image232.png]BEC

AARBIHE
40

ES

15 _I_! ‘

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4238@6房间全年逐时温度图

卧室[4239@6]
[image: image233.png]BEC

AARBIHE
40

ES

30

N T HW%M \u IMMWMM‘M A j“hﬂw Jlly, T

e e

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4239@6房间全年逐时温度图

卧室[4240@6]
[image: image234.png]BEC

AARBIHE
40

ES

30

N T HW%M \u IMMWMM‘M Hma j“hﬂw Jlly, T

T e

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4240@6房间全年逐时温度图

卧室[4241@6]
[image: image235.png]BEC

AARBIHE
40

ES

30

N T HW%M \u IMMWMM‘M A j“hﬂw Jlly, T

» e

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4241@6房间全年逐时温度图

卧室[4242@6]
[image: image236.png]BEC

AARBIHE
40

ES

15 _I_! ‘

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4242@6房间全年逐时温度图

卧室[4243@6]
[image: image237.png]BEC

AARBIHE
40

ES

30

e T H“W%Wn Iy IM‘MWMMM‘MM MWL j\mdw HWM T

- P -

10

£

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4243@6房间全年逐时温度图

卧室[4244@6]
[image: image238.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

Wara

10

H

0

T MW‘L i

AAEERHRE

gt g

um‘wmw‘"m

ity I U

T

g

K]

-10

1A1B 2R

— FEEE

AR 4A1B sAiR

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4244@6房间全年逐时温度图

阳台[4245@6]
[image: image239.png]LI
2

ES

30

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




4245@6房间全年逐时温度图

阳台[4248@6]
[image: image240.png]BEC

a0

ES

30

25

20

15

10

LI

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE

SR




4248@6房间全年逐时温度图

阳台[4249@6]
[image: image241.png]LI
2

ES

30

BEC

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE SR




4249@6房间全年逐时温度图

阳台[4252@6]
[image: image242.png]BEC

LI

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE SR




4252@6房间全年逐时温度图

阳台[4253@6]
[image: image243.png]BEC

! s ul
. o 7Y W A ‘w:MWW“M‘WM M”'WWMMMWW

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4253@6房间全年逐时温度图

阳台[4256@6]
[image: image244.png]BEC

a0

ES

30

25

L L
Al

e

v

10

I
1

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4256@6房间全年逐时温度图

阳台[4257@6]
[image: image245.png]BEC

i
- by mmwmmmmwmmmm‘m“m‘wmw

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4257@6房间全年逐时温度图

阳台[4260@6]
[image: image246.png]BEC

a0

ES

30

25—

. > s i g
el

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4260@6房间全年逐时温度图

浴室[4261@6]
[image: image247.png]BEC

Aot

Jsg o i, WMWMMMM

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4261@6房间全年逐时温度图

浴室[4262@6]
[image: image248.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Ean il MWWWMMWMWMMMVMMM

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4262@6房间全年逐时温度图

浴室[4263@6]
[image: image249.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Ewan MM i el MMMMWMMMMMMWM

_I_!_wm]\ i

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4263@6房间全年逐时温度图

浴室[4264@6]
[image: image250.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

Ewan MM i el MMMMWMMMMMMWM

_I_!_wm]\ i

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4264@6房间全年逐时温度图

浴室[4265@6]
[image: image251.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

pawan i MWWWM’“MMWMMMVMW

_I_!_wm]\ T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4265@6房间全年逐时温度图

浴室[4266@6]
[image: image252.png]BEC

a0

ES

30

Aot

25—

20

10

H

0

P i MWWWM’“MMMWMMMVMW

_I_!_wm]\ T

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4266@6房间全年逐时温度图

浴室[4267@6]
[image: image253.png]BEC

a0

ES

30

AARIBIN

25—

20

i i gt

. /W“'Hm\ i

10

H

0

W

5

-10

1A1B 2R

— FEEE

AR 4A1B sAiR

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4267@6房间全年逐时温度图

浴室[4268@6]
[image: image254.png]BEC

AARIBIN

N TN MMMV‘WMWM

-10

1A1B 2R

— FEEE

AR 4A1B sAiR

— = ATIIRE

sH1R

7A1R sAi1R

REFERICEE

9A1H 10A18 ufi1E AR

HEFEREAE





4268@6房间全年逐时温度图

卧室[4269@6]
[image: image255.png]BEC

a0

ES

30

25—

20 W"fﬂ i

10

H

0

AAEERHRE

e HWM e g

Ty

i

|

K]

-10

1A18 2A18 A8 AR sAIR

— FEEE

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4269@6房间全年逐时温度图

卧室[4270@6]
[image: image256.png]BEC

AARBIHE
20

ES

T gt s -
» uww " I k| ly
o ‘

10

=

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE RAERELE





4270@6房间全年逐时温度图

卧室[4271@6]
[image: image257.png]BEC

AARBIHE
20

ES

. __m_\ \u )M‘W}W‘MWMW MWL il D
20 \WM I Uy
15 _I_l T

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE RAERELE





4271@6房间全年逐时温度图

卧室[4272@6]
[image: image258.png]BEC

AARBIHE
20

ES

30

T HIW%M " g gl M“W e

S——v -

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE nEERSEE





4272@6房间全年逐时温度图

卧室[4273@6]
[image: image259.png]BEC

AARBIHE
20

ES

30

T HW%M " g gl M“W e

—— -

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE nEERSEE





4273@6房间全年逐时温度图

卧室[4274@6]
[image: image260.png]BEC

AARBIHE
20

ES

. __m_\ \u )M‘W}W‘MMMW MWL il D
20 \WM I Uy
15 _I_l T

10

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE RAERELE





4274@6房间全年逐时温度图

卧室[4275@6]
[image: image261.png]BEC

AARBIHE
40

ES

30

e T H“W%Wn Iy IM‘MWMMM‘MM MWL j\mdw HWM T

- U —

10

£

H

0

5

-10
1A18 2A1H AR A8 sAiR eA1B 7Ai1H sAiH 9Ai1B 10A:1H ufiA A1

— FEBE — THATEE REFERICEE HEFEREAE





4275@6房间全年逐时温度图

卧室[4276@6]
[image: image262.png]BEC

a0

ES

30

25—

20

o T

10

H

0

AARIRINELE

- \\W% il ‘h‘l MW%WWMWMM

MMM‘WWMMWM

A e

Ty

g

5

-10

1A18 2A18

— FEEE

sFiIR 4FE sAIR

— = ATIIRE

6A18 7A1H sAiH 9A1R 10A1A ufiA 12A1H
REFERICEE HEFEREAE





4276@6房间全年逐时温度图

	http://www.gbsware.cn/
	第20页 共153页
	ITES2020



[image: image263.png]