建设项目日照分析报告

项目名称：

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2021年12月05日

日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～4 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 1.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 1.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 1.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 1.50 | 09:19～11:09 | 01:50 |
|  | 30 | 1.50 | 09:34～11:09 | 01:35 |
|  | 31 | 1.50 | 09:36～11:09 | 01:33 |
|  | 32 | 1.50 | 09:41～11:09 | 01:28 |
|  | 33～44 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 1.50 | 12:52～15:21 15:21～16:00 | 03:08 |
|  | 46 | 1.50 | 12:52～14:47 15:45～16:00 | 02:10 |
|  | 47 | 1.50 | 12:52～13:31 | 00:39 |
|  | 48～69 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～80 | 1.50 | 10:14～16:00 | 05:46 |
|  | 81 | 1.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 82 | 1.50 | 11:10～14:03 14:46～16:00 | 04:07 |
|  | 83 | 1.50 | 11:47～13:46 15:02～16:00 | 02:57 |
|  | 84 | 1.50 | 12:28～13:46 15:17～16:00 | 02:01 |
|  | 85 | 1.50 | 13:16～13:46 15:31～16:00 | 00:59 |
|  | 86 | 1.50 | 15:56～16:00 | 00:04 |
|  | 87～98 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103 | 1.50 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 104 | 1.50 | 13:11～16:00 | 02:49 |
|  | 105 | 1.50 | 13:56～16:00 | 02:04 |
|  | 106 | 1.50 | 14:36～16:00 | 01:24 |
|  | 107 | 1.50 | 15:13～16:00 | 00:47 |
|  | 108 | 1.50 | 15:45～16:00 | 00:15 |
|  | 109 | 1.50 | 08:30～08:56 | 00:26 |
|  | 110 | 1.50 | 08:34～09:26 | 00:52 |
|  | 111 | 1.50 | 08:38～09:57 | 01:19 |
|  | 112 | 1.50 | 08:42～10:30 | 01:48 |
|  | 113 | 1.50 | 08:47～11:06 | 02:19 |
|  | 114 | 1.50 | 08:51～11:42 | 02:51 |
|  | 115 | 1.50 | 08:51～11:09 | 02:18 |
|  | 116 | 1.50 | 08:48～11:09 | 02:21 |
|  | 117 | 1.50 | 08:49～11:09 | 02:20 |
|  | 118～121 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 1.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 1.50 | 09:42～11:14 | 01:32 |
|  | 124 | 1.50 | 09:46～09:58 | 00:12 |
|  | 125 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 1.50 | 09:07～09:40 | 00:33 |
|  | 127 | 1.50 | 08:58～11:08 | 02:10 |
|  | 128 | 1.50 | 09:16～11:09 | 01:53 |
|  | 129 | 1.50 | 09:34～12:12 | 02:38 |
|  | 130 | 1.50 | 09:48～11:09 | 01:21 |
|  | 131 | 1.50 | 09:45～11:09 | 01:24 |
|  | 132～143 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 1.50 | 12:52～14:31 | 01:39 |
|  | 145 | 1.50 | 12:52～14:13 | 01:21 |
|  | 146 | 1.50 | 11:49～14:20 | 02:31 |
|  | 147 | 1.50 | 12:52～14:14 | 01:22 |
|  | 148 | 1.50 | 12:53～14:25 | 01:32 |
|  | 149 | 1.50 | 14:20～14:37 | 00:17 |
|  | 150 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 1.50 | 14:02～14:19 | 00:17 |
|  | 152 | 1.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 1.50 | 14:15～15:13 | 00:58 |
|  | 154～157 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 1.50 | 12:52～14:02 | 01:10 |
|  | 159 | 1.50 | 12:52～13:57 | 01:05 |
|  | 160 | 1.50 | 09:24～14:10 | 04:46 |
|  | 161 | 1.50 | 09:38～14:33 | 04:55 |
|  | 162 | 1.50 | 09:50～14:51 | 05:01 |
|  | 163 | 1.50 | 09:59～15:06 | 05:07 |
|  | 164 | 1.50 | 10:10～15:18 | 05:08 |
|  | 165 | 1.50 | 08:00～08:15 10:22～15:28 | 05:21 |
|  | 166 | 1.50 | 08:00～08:37 10:34～15:37 | 05:40 |
|  | 167 | 1.50 | 08:00～09:01 10:42～15:44 | 06:03 |
|  | 168 | 1.50 | 08:01～09:56 10:45～15:50 | 07:00 |
|  | 169 | 1.50 | 08:05～15:55 | 07:50 |
|  | 170 | 1.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 171 | 1.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 172 | 1.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 173 | 1.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 174 | 1.50 | 08:43～13:14 13:33～15:59 15:59～16:00 | 06:58 |
|  | 175～176 | 1.50 | 08:48～11:09 | 02:21 |
|  | 177～194 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 195 | 1.50 | 09:27～11:00 | 01:33 |
|  | 196 | 1.50 | 09:27～12:11 | 02:44 |
|  | 197 | 1.50 | 09:27～13:08 | 03:41 |
|  | 198 | 1.50 | 09:27～13:56 | 04:29 |
|  | 199 | 1.50 | 08:10～08:20 09:27～14:28 | 05:11 |
|  | 200 | 1.50 | 08:22～08:43 09:27～14:35 | 05:29 |
|  | 201 | 1.50 | 08:31～09:08 09:27～14:35 | 05:45 |
|  | 202 | 1.50 | 08:40～14:35 | 05:55 |
|  | 203 | 1.50 | 08:52～14:35 | 05:43 |
|  | 204 | 1.50 | 08:55～14:35 | 05:40 |
|  | 205 | 1.50 | 09:10～14:35 | 05:25 |
|  | 206 | 1.50 | 09:29～14:35 | 05:06 |
|  | 207 | 1.50 | 09:16～11:09 | 01:53 |
|  | 208 | 1.50 | 09:37～11:09 | 01:32 |
|  | 209～223 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224 | 1.50 | 12:52～15:37 | 02:45 |
|  | 225 | 1.50 | 12:52～15:20 | 02:28 |
|  | 226 | 1.50 | 11:49～15:09 | 03:20 |
|  | 227 | 1.50 | 12:53～14:38 | 01:45 |
|  | 228 | 1.50 | 14:20～14:45 | 00:25 |
|  | 229 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 1.50 | 14:02～14:20 | 00:18 |
|  | 231 | 1.50 | 12:47～14:50 | 02:03 |
|  | 232 | 1.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237 | 1.50 | 12:52～15:28 15:55～16:00 | 02:41 |
|  | 238 | 1.50 | 12:52～14:29 | 01:37 |
|  | 239 | 1.50 | 10:02～14:28 | 04:26 |
|  | 240 | 1.50 | 10:33～14:42 | 04:09 |
|  | 241 | 1.50 | 11:09～14:55 | 03:46 |
|  | 242 | 1.50 | 11:49～15:07 | 03:18 |
|  | 243 | 1.50 | 12:45～15:17 | 02:32 |
|  | 244 | 1.50 | 13:45～15:27 | 01:42 |
|  | 245 | 1.50 | 14:39～15:35 | 00:56 |
|  | 246 | 1.50 | 15:25～15:42 | 00:17 |
|  | 247～249 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 1.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 1.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 1.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 1.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～271 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 272 | 1.50 | 09:27～11:00 | 01:33 |
|  | 273 | 1.50 | 09:27～12:11 | 02:44 |
|  | 274 | 1.50 | 09:27～13:08 | 03:41 |
|  | 275 | 1.50 | 09:27～13:56 | 04:29 |
|  | 276 | 1.50 | 08:00～08:20 09:27～14:28 | 05:21 |
|  | 277 | 1.50 | 08:00～08:43 09:27～14:35 | 05:51 |
|  | 278 | 1.50 | 08:00～09:08 09:27～14:35 | 06:16 |
|  | 279～283 | 1.50 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 284～298 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 1.50 | 12:52～15:27 | 02:35 |
|  | 300 | 1.50 | 12:52～15:39 | 02:47 |
|  | 301～306 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 1.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 1.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 1.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 1.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 1.50 | 11:04～11:10 | 00:06 |
|  | 313 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 314～315 | 1.50 | 11:02～11:09 | 00:07 |
|  | 316 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 1.50 | 09:12～10:17 | 01:05 |
|  | 318 | 1.50 | 09:12～12:30 | 03:18 |
|  | 319 | 1.50 | 08:00～08:12 09:01～09:04 09:12～13:22 | 04:25 |
|  | 320 | 1.50 | 08:00～08:38 09:01～14:04 | 05:41 |
|  | 321 | 1.50 | 08:00～14:34 | 06:34 |
|  | 322 | 1.50 | 08:00～14:57 | 06:57 |
|  | 323 | 1.50 | 08:00～14:40 14:55～15:11 | 06:56 |
|  | 324 | 1.50 | 08:00～14:50 15:18～15:24 | 06:56 |
|  | 325～328 | 1.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 1.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 1.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 1.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～4 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 4.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 4.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 4.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 4.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 30 | 4.50 | 09:21～11:09 | 01:48 |
|  | 31 | 4.50 | 09:25～11:09 | 01:44 |
|  | 32 | 4.50 | 09:29～11:09 | 01:40 |
|  | 33～44 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 46 | 4.50 | 12:52～15:24 15:45～16:00 | 02:47 |
|  | 47 | 4.50 | 12:52～14:46 | 01:54 |
|  | 48～49 | 4.50 | 09:51～14:10 | 04:19 |
|  | 50 | 4.50 | 09:54～14:10 | 04:16 |
|  | 51 | 4.50 | 11:12～14:10 | 02:58 |
|  | 52～69 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～77 | 4.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 78 | 4.50 | 09:18～16:00 | 06:42 |
|  | 79 | 4.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 80 | 4.50 | 10:08～16:00 | 05:52 |
|  | 81 | 4.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 82 | 4.50 | 11:09～16:00 | 04:51 |
|  | 83 | 4.50 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 84 | 4.50 | 12:28～15:17 15:17～16:00 | 03:32 |
|  | 85 | 4.50 | 13:16～14:55 15:31～16:00 | 02:08 |
|  | 86 | 4.50 | 15:56～16:00 | 00:04 |
|  | 87～98 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103 | 4.50 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 104 | 4.50 | 13:11～16:00 | 02:49 |
|  | 105 | 4.50 | 13:56～16:00 | 02:04 |
|  | 106 | 4.50 | 14:36～16:00 | 01:24 |
|  | 107 | 4.50 | 15:13～16:00 | 00:47 |
|  | 108 | 4.50 | 08:16～08:23 15:45～16:00 | 00:22 |
|  | 109 | 4.50 | 08:19～08:56 | 00:37 |
|  | 110 | 4.50 | 08:23～09:26 | 01:03 |
|  | 111 | 4.50 | 08:26～09:59 | 01:33 |
|  | 112 | 4.50 | 08:30～10:41 | 02:11 |
|  | 113 | 4.50 | 08:34～11:26 | 02:52 |
|  | 114 | 4.50 | 08:38～12:10 | 03:32 |
|  | 115 | 4.50 | 08:39～11:09 | 02:30 |
|  | 116 | 4.50 | 08:41～11:09 | 02:28 |
|  | 117 | 4.50 | 08:38～11:09 | 02:31 |
|  | 118～121 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 4.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 4.50 | 09:30～11:14 | 01:44 |
|  | 124 | 4.50 | 09:19～09:58 | 00:39 |
|  | 125 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 4.50 | 08:36～09:40 | 01:04 |
|  | 127 | 4.50 | 08:50～11:08 | 02:18 |
|  | 128 | 4.50 | 09:12～11:09 | 01:57 |
|  | 129 | 4.50 | 09:24～12:12 | 02:48 |
|  | 130 | 4.50 | 09:32～11:09 | 01:37 |
|  | 131 | 4.50 | 09:21～11:09 | 01:48 |
|  | 132～143 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 4.50 | 12:52～14:33 | 01:41 |
|  | 145 | 4.50 | 12:52～14:46 | 01:54 |
|  | 146 | 4.50 | 11:49～14:31 | 02:42 |
|  | 147 | 4.50 | 12:52～14:38 | 01:46 |
|  | 148 | 4.50 | 12:53～14:41 | 01:48 |
|  | 149 | 4.50 | 14:20～14:49 | 00:29 |
|  | 150 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 4.50 | 14:02～14:29 | 00:27 |
|  | 152 | 4.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 4.50 | 14:15～15:41 | 01:26 |
|  | 154～157 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 4.50 | 12:52～14:30 | 01:38 |
|  | 159 | 4.50 | 12:52～14:16 | 01:24 |
|  | 160 | 4.50 | 09:15～14:26 | 05:11 |
|  | 161 | 4.50 | 09:22～14:49 | 05:27 |
|  | 162 | 4.50 | 09:30～15:06 | 05:36 |
|  | 163 | 4.50 | 09:39～15:21 | 05:42 |
|  | 164 | 4.50 | 09:45～15:32 | 05:47 |
|  | 165 | 4.50 | 08:00～08:15 09:43～15:41 | 06:13 |
|  | 166 | 4.50 | 08:00～08:37 09:40～15:49 | 06:46 |
|  | 167 | 4.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 168～170 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 171 | 4.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 172 | 4.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 173 | 4.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 174 | 4.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 175～176 | 4.50 | 08:34～11:09 | 02:35 |
|  | 177～193 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 4.50 | 09:09～09:40 | 00:31 |
|  | 195 | 4.50 | 08:44～11:00 | 02:16 |
|  | 196 | 4.50 | 08:44～12:11 | 03:27 |
|  | 197 | 4.50 | 08:44～13:08 | 04:24 |
|  | 198 | 4.50 | 08:44～13:56 | 05:12 |
|  | 199 | 4.50 | 08:04～08:20 08:44～14:37 | 06:09 |
|  | 200 | 4.50 | 08:11～08:43 08:44～15:03 | 06:51 |
|  | 201 | 4.50 | 08:18～15:17 | 06:59 |
|  | 202 | 4.50 | 08:25～15:17 | 06:52 |
|  | 203 | 4.50 | 08:29～15:17 | 06:48 |
|  | 204 | 4.50 | 08:41～15:17 | 06:36 |
|  | 205 | 4.50 | 08:46～15:17 | 06:31 |
|  | 206 | 4.50 | 08:52～15:17 | 06:25 |
|  | 207 | 4.50 | 09:09～11:09 | 02:00 |
|  | 208 | 4.50 | 09:26～11:09 | 01:43 |
|  | 209～223 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224 | 4.50 | 12:52～15:57 | 03:05 |
|  | 225 | 4.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 226 | 4.50 | 11:49～15:38 | 03:49 |
|  | 227 | 4.50 | 12:53～15:19 | 02:26 |
|  | 228 | 4.50 | 14:20～15:01 | 00:41 |
|  | 229 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 4.50 | 14:02～14:36 | 00:34 |
|  | 231 | 4.50 | 12:47～14:50 | 02:03 |
|  | 232 | 4.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 238 | 4.50 | 12:52～14:37 | 01:45 |
|  | 239 | 4.50 | 09:47～14:44 | 04:57 |
|  | 240 | 4.50 | 10:20～14:56 | 04:36 |
|  | 241 | 4.50 | 11:00～15:03 | 04:03 |
|  | 242 | 4.50 | 11:47～15:15 | 03:28 |
|  | 243 | 4.50 | 12:45～15:25 | 02:40 |
|  | 244 | 4.50 | 13:45～15:34 | 01:49 |
|  | 245 | 4.50 | 14:39～15:42 | 01:03 |
|  | 246 | 4.50 | 15:25～15:49 | 00:24 |
|  | 247～249 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 4.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 4.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 4.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 4.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～270 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 4.50 | 09:09～09:40 | 00:31 |
|  | 272 | 4.50 | 08:44～11:00 | 02:16 |
|  | 273 | 4.50 | 08:44～12:11 | 03:27 |
|  | 274 | 4.50 | 08:44～13:08 | 04:24 |
|  | 275 | 4.50 | 08:44～13:56 | 05:12 |
|  | 276 | 4.50 | 08:00～08:20 08:44～14:37 | 06:13 |
|  | 277 | 4.50 | 08:00～08:43 08:44～15:03 | 07:02 |
|  | 278～283 | 4.50 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 284～298 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 4.50 | 12:52～15:36 | 02:44 |
|  | 300 | 4.50 | 12:52～15:42 | 02:50 |
|  | 301～306 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 4.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 4.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 4.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 4.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 4.50 | 11:00～11:10 | 00:10 |
|  | 313 | 4.50 | 10:53～10:54 | 00:01 |
|  | 314 | 4.50 | 10:53～11:09 | 00:16 |
|  | 315 | 4.50 | 09:35～11:09 | 01:34 |
|  | 316 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 4.50 | 08:35～10:17 | 01:42 |
|  | 318 | 4.50 | 08:29～08:33 08:35～12:35 | 04:04 |
|  | 319 | 4.50 | 08:00～08:12 08:29～13:31 | 05:14 |
|  | 320 | 4.50 | 08:00～14:14 | 06:14 |
|  | 321 | 4.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 322 | 4.50 | 08:00～15:12 | 07:12 |
|  | 323 | 4.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 324 | 4.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 325～328 | 4.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 4.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 4.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 4.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～4 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 7.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 7.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 7.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 7.50 | 09:03～11:09 | 02:06 |
|  | 30 | 7.50 | 09:06～11:09 | 02:03 |
|  | 31～32 | 7.50 | 09:12～11:09 | 01:57 |
|  | 33～44 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～46 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 47 | 7.50 | 12:52～15:29 | 02:37 |
|  | 48～49 | 7.50 | 08:50～15:11 | 06:21 |
|  | 50 | 7.50 | 09:35～15:11 | 05:36 |
|  | 51 | 7.50 | 11:02～15:11 | 04:09 |
|  | 52 | 7.50 | 12:52～14:36 | 01:44 |
|  | 53～69 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 7.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 75 | 7.50 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 76 | 7.50 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 77 | 7.50 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 78 | 7.50 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 79 | 7.50 | 09:39～16:00 | 06:21 |
|  | 80 | 7.50 | 10:05～16:00 | 05:55 |
|  | 81 | 7.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 82 | 7.50 | 11:09～16:00 | 04:51 |
|  | 83 | 7.50 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 84 | 7.50 | 12:27～16:00 | 03:33 |
|  | 85 | 7.50 | 13:15～16:00 | 02:45 |
|  | 86 | 7.50 | 14:20～14:59 15:56～16:00 | 00:43 |
|  | 87～98 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～104 | 7.50 | 10:16～16:00 | 05:44 |
|  | 105 | 7.50 | 10:17～13:44 13:56～16:00 | 05:31 |
|  | 106 | 7.50 | 10:17～13:44 14:36～16:00 | 04:51 |
|  | 107 | 7.50 | 10:17～13:44 15:13～16:00 | 04:14 |
|  | 108 | 7.50 | 08:06～08:23 10:17～13:44 15:45～16:00 | 03:59 |
|  | 109 | 7.50 | 08:09～08:56 10:17～13:44 | 04:14 |
|  | 110 | 7.50 | 08:12～09:30 10:17～13:44 | 04:45 |
|  | 111 | 7.50 | 08:15～10:15 10:17～13:44 | 05:27 |
|  | 112 | 7.50 | 08:19～13:44 | 05:25 |
|  | 113 | 7.50 | 08:22～13:44 | 05:22 |
|  | 114 | 7.50 | 08:27～13:44 | 05:17 |
|  | 115 | 7.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 116 | 7.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 117 | 7.50 | 08:27～11:09 | 02:42 |
|  | 118～121 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 7.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 7.50 | 09:11～11:14 | 02:03 |
|  | 124 | 7.50 | 08:55～09:58 | 01:03 |
|  | 125 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 7.50 | 08:21～09:40 | 01:19 |
|  | 127 | 7.50 | 08:43～11:08 | 02:25 |
|  | 128 | 7.50 | 08:57～11:09 | 02:12 |
|  | 129 | 7.50 | 09:04～12:17 | 03:13 |
|  | 130 | 7.50 | 09:08～11:09 | 02:01 |
|  | 131 | 7.50 | 08:51～11:09 | 02:18 |
|  | 132～143 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 7.50 | 12:52～14:47 | 01:55 |
|  | 145 | 7.50 | 12:52～14:54 | 02:02 |
|  | 146 | 7.50 | 11:44～15:07 | 03:23 |
|  | 147 | 7.50 | 12:52～14:54 | 02:02 |
|  | 148 | 7.50 | 12:53～15:00 | 02:07 |
|  | 149 | 7.50 | 14:20～15:00 | 00:40 |
|  | 150 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 7.50 | 14:02～14:44 | 00:42 |
|  | 152 | 7.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 7.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 7.50 | 12:52～15:01 | 02:09 |
|  | 159 | 7.50 | 12:52～14:47 | 01:55 |
|  | 160 | 7.50 | 08:58～14:50 | 05:52 |
|  | 161 | 7.50 | 09:05～15:07 | 06:02 |
|  | 162 | 7.50 | 09:11～15:24 | 06:13 |
|  | 163 | 7.50 | 09:07～15:37 | 06:30 |
|  | 164 | 7.50 | 09:01～15:47 | 06:46 |
|  | 165 | 7.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 166～172 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 173 | 7.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 174 | 7.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 175～176 | 7.50 | 08:19～11:09 | 02:50 |
|  | 177～193 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 7.50 | 08:28～09:40 | 01:12 |
|  | 195 | 7.50 | 08:14～11:00 | 02:46 |
|  | 196 | 7.50 | 08:14～12:11 | 03:57 |
|  | 197 | 7.50 | 08:14～13:09 | 04:55 |
|  | 198 | 7.50 | 08:14～13:59 | 05:45 |
|  | 199 | 7.50 | 08:00～14:38 | 06:38 |
|  | 200 | 7.50 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 201 | 7.50 | 08:02～15:34 | 07:32 |
|  | 202 | 7.50 | 08:06～15:45 | 07:39 |
|  | 203～204 | 7.50 | 08:15～15:47 | 07:32 |
|  | 205 | 7.50 | 08:23～15:47 | 07:24 |
|  | 206 | 7.50 | 08:36～15:47 | 07:11 |
|  | 207 | 7.50 | 09:04～11:09 | 02:05 |
|  | 208 | 7.50 | 09:07～11:09 | 02:02 |
|  | 209～223 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 7.50 | 11:43～16:00 | 04:17 |
|  | 227 | 7.50 | 12:53～15:49 | 02:56 |
|  | 228 | 7.50 | 14:20～15:35 | 01:15 |
|  | 229 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 7.50 | 14:02～14:55 | 00:53 |
|  | 231 | 7.50 | 12:47～14:55 | 02:08 |
|  | 232 | 7.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 7.50 | 09:28～14:52 | 05:24 |
|  | 240 | 7.50 | 10:02～15:04 | 05:02 |
|  | 241 | 7.50 | 10:48～15:14 | 04:26 |
|  | 242 | 7.50 | 11:44～15:23 | 03:39 |
|  | 243 | 7.50 | 12:45～15:32 | 02:47 |
|  | 244 | 7.50 | 13:45～15:41 | 01:56 |
|  | 245 | 7.50 | 14:39～15:48 | 01:09 |
|  | 246 | 7.50 | 15:25～15:55 | 00:30 |
|  | 247～249 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 7.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 7.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 7.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 7.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～270 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 7.50 | 08:28～09:40 | 01:12 |
|  | 272 | 7.50 | 08:14～11:00 | 02:46 |
|  | 273 | 7.50 | 08:14～12:11 | 03:57 |
|  | 274 | 7.50 | 08:14～13:09 | 04:55 |
|  | 275 | 7.50 | 08:14～13:59 | 05:45 |
|  | 276 | 7.50 | 08:00～14:38 | 06:38 |
|  | 277 | 7.50 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 278 | 7.50 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 279 | 7.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 280～283 | 7.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 284～298 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 7.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 300 | 7.50 | 12:52～15:51 | 02:59 |
|  | 301～306 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 7.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 7.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 7.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 7.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 7.50 | 10:48～11:10 | 00:22 |
|  | 313 | 7.50 | 10:39～10:54 | 00:15 |
|  | 314 | 7.50 | 09:55～11:09 | 01:14 |
|  | 315 | 7.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 316 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 7.50 | 08:04～08:07 08:08～10:17 | 02:12 |
|  | 318 | 7.50 | 08:04～12:52 | 04:48 |
|  | 319 | 7.50 | 08:00～13:55 | 05:55 |
|  | 320 | 7.50 | 08:00～14:33 | 06:33 |
|  | 321 | 7.50 | 08:00～15:05 | 07:05 |
|  | 322 | 7.50 | 08:00～15:29 | 07:29 |
|  | 323 | 7.50 | 08:00～15:41 | 07:41 |
|  | 324 | 7.50 | 08:00～15:51 | 07:51 |
|  | 325～328 | 7.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 7.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 7.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 7.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～4 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 10.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 10.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 10.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 29 | 10.50 | 08:47～11:09 | 02:22 |
|  | 30 | 10.50 | 08:52～11:09 | 02:17 |
|  | 31 | 10.50 | 08:56～11:09 | 02:13 |
|  | 32 | 10.50 | 08:50～11:09 | 02:19 |
|  | 33～44 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～46 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 47 | 10.50 | 12:52～16:00 | 03:08 |
|  | 48 | 10.50 | 08:11～15:50 | 07:39 |
|  | 49 | 10.50 | 08:27～15:50 | 07:23 |
|  | 50 | 10.50 | 09:11～15:50 | 06:39 |
|  | 51 | 10.50 | 10:47～15:50 | 05:03 |
|  | 52 | 10.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 53 | 10.50 | 12:52～14:02 | 01:10 |
|  | 54～69 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 10.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 75 | 10.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 76 | 10.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 77 | 10.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 78 | 10.50 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 79 | 10.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 80 | 10.50 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 81 | 10.50 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 82 | 10.50 | 10:55～16:00 | 05:05 |
|  | 83 | 10.50 | 11:39～16:00 | 04:21 |
|  | 84 | 10.50 | 12:27～16:00 | 03:33 |
|  | 85 | 10.50 | 13:15～16:00 | 02:45 |
|  | 86 | 10.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87～98 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～106 | 10.50 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 107 | 10.50 | 08:50～15:12 15:13～16:00 | 07:09 |
|  | 108 | 10.50 | 08:00～08:23 08:50～15:12 15:45～16:00 | 07:00 |
|  | 109 | 10.50 | 08:00～15:12 | 07:12 |
|  | 110 | 10.50 | 08:02～15:12 | 07:10 |
|  | 111 | 10.50 | 08:05～15:12 | 07:07 |
|  | 112 | 10.50 | 08:08～15:12 | 07:04 |
|  | 113 | 10.50 | 08:14～15:12 | 06:58 |
|  | 114 | 10.50 | 08:21～15:12 | 06:51 |
|  | 115 | 10.50 | 08:21～11:09 | 02:48 |
|  | 116 | 10.50 | 08:19～11:09 | 02:50 |
|  | 117 | 10.50 | 08:09～11:09 | 03:00 |
|  | 118～121 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 10.50 | 08:34～09:46 | 01:12 |
|  | 123 | 10.50 | 08:38～12:05 | 03:27 |
|  | 124 | 10.50 | 08:20～09:58 | 01:38 |
|  | 125 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 10.50 | 08:13～09:40 | 01:27 |
|  | 127 | 10.50 | 08:26～11:08 | 02:42 |
|  | 128 | 10.50 | 08:35～11:09 | 02:34 |
|  | 129 | 10.50 | 08:38～12:46 | 04:08 |
|  | 130 | 10.50 | 08:38～11:09 | 02:31 |
|  | 131 | 10.50 | 08:31～11:09 | 02:38 |
|  | 132～143 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 10.50 | 12:52～15:01 | 02:09 |
|  | 145 | 10.50 | 12:52～15:09 | 02:17 |
|  | 146 | 10.50 | 11:16～15:23 | 04:07 |
|  | 147 | 10.50 | 12:52～15:26 | 02:34 |
|  | 148 | 10.50 | 12:53～15:16 | 02:23 |
|  | 149 | 10.50 | 14:20～15:23 | 01:03 |
|  | 150 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 10.50 | 14:02～15:00 | 00:58 |
|  | 152 | 10.50 | 11:56～15:08 | 03:12 |
|  | 153 | 10.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 10.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 159 | 10.50 | 12:52～15:20 | 02:28 |
|  | 160 | 10.50 | 08:43～15:22 | 06:39 |
|  | 161 | 10.50 | 08:41～15:34 | 06:53 |
|  | 162 | 10.50 | 08:36～15:44 | 07:08 |
|  | 163 | 10.50 | 08:22～15:54 | 07:32 |
|  | 164～174 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 10.50 | 08:02～11:09 | 03:07 |
|  | 177～191 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 192 | 10.50 | 09:04～09:58 | 00:54 |
|  | 193 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 10.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 10.50 | 08:00～11:00 | 03:00 |
|  | 196 | 10.50 | 08:00～12:17 | 04:17 |
|  | 197 | 10.50 | 08:00～13:26 | 05:26 |
|  | 198 | 10.50 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 199 | 10.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 200 | 10.50 | 08:00～15:21 | 07:21 |
|  | 201 | 10.50 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 202～204 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 205 | 10.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 206 | 10.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 207 | 10.50 | 08:45～11:09 | 02:24 |
|  | 208 | 10.50 | 08:41～11:09 | 02:28 |
|  | 209～223 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 10.50 | 11:15～16:00 | 04:45 |
|  | 227 | 10.50 | 12:52～16:00 | 03:08 |
|  | 228 | 10.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 10.50 | 14:02～15:18 | 01:16 |
|  | 231 | 10.50 | 11:56～15:18 | 03:22 |
|  | 232 | 10.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 10.50 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 240 | 10.50 | 09:20～15:51 | 06:31 |
|  | 241 | 10.50 | 09:20～15:22 | 06:02 |
|  | 242 | 10.50 | 09:51～15:31 | 05:40 |
|  | 243 | 10.50 | 10:36～15:40 | 05:04 |
|  | 244 | 10.50 | 10:36～15:47 | 05:11 |
|  | 245 | 10.50 | 10:36～15:55 | 05:19 |
|  | 246 | 10.50 | 10:37～13:25 14:18～14:41 15:24～16:00 | 03:47 |
|  | 247～249 | 10.50 | 10:37～13:25 | 02:48 |
|  | 250 | 10.50 | 08:00～08:28 10:38～13:24 | 03:14 |
|  | 251 | 10.50 | 08:00～09:22 10:38～13:24 | 04:08 |
|  | 252 | 10.50 | 08:00～10:25 10:38～13:24 | 05:11 |
|  | 253 | 10.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 254～268 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 269 | 10.50 | 09:04～09:58 | 00:54 |
|  | 270 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 10.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 10.50 | 08:00～11:00 | 03:00 |
|  | 273 | 10.50 | 08:00～12:17 | 04:17 |
|  | 274 | 10.50 | 08:00～13:26 | 05:26 |
|  | 275 | 10.50 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 276 | 10.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 277 | 10.50 | 08:00～15:21 | 07:21 |
|  | 278 | 10.50 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 279～283 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 10.50 | 12:52～15:54 | 03:02 |
|  | 300～306 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 10.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 10.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 10.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 10.50 | 10:19～11:09 | 00:50 |
|  | 312 | 10.50 | 10:30～11:10 | 00:40 |
|  | 313 | 10.50 | 10:20～10:54 | 00:34 |
|  | 314 | 10.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 315 | 10.50 | 08:07～11:09 | 03:02 |
|  | 316 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 10.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 10.50 | 08:00～13:06 | 05:06 |
|  | 319 | 10.50 | 08:00～14:18 | 06:18 |
|  | 320 | 10.50 | 08:00～15:02 | 07:02 |
|  | 321 | 10.50 | 08:00～15:28 | 07:28 |
|  | 322 | 10.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 323 | 10.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 324 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 10.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 10.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 10.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 10.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～4 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 13.50 | 08:17～11:09 | 02:52 |
|  | 28 | 13.50 | 08:25～11:09 | 02:44 |
|  | 29 | 13.50 | 08:31～11:09 | 02:38 |
|  | 30 | 13.50 | 08:37～11:09 | 02:32 |
|  | 31 | 13.50 | 08:34～11:09 | 02:35 |
|  | 32 | 13.50 | 08:28～11:09 | 02:41 |
|  | 33～44 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 49 | 13.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 50 | 13.50 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 51 | 13.50 | 10:21～16:00 | 05:39 |
|  | 52 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 53 | 13.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 54～69 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75 | 13.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 76 | 13.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 77 | 13.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 78 | 13.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 79 | 13.50 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 80 | 13.50 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 81 | 13.50 | 09:50～16:00 | 06:10 |
|  | 82 | 13.50 | 10:21～16:00 | 05:39 |
|  | 83 | 13.50 | 11:00～16:00 | 05:00 |
|  | 84 | 13.50 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 85 | 13.50 | 13:08～16:00 | 02:52 |
|  | 86 | 13.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 13.50 | 14:02～14:54 | 00:52 |
|  | 89～98 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～107 | 13.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 108 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～111 | 13.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 112 | 13.50 | 08:01～15:59 | 07:58 |
|  | 113 | 13.50 | 08:06～15:59 | 07:53 |
|  | 114 | 13.50 | 08:10～15:59 | 07:49 |
|  | 115 | 13.50 | 08:10～11:09 | 02:59 |
|  | 116 | 13.50 | 08:04～11:09 | 03:05 |
|  | 117 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 13.50 | 08:09～09:46 | 01:37 |
|  | 123 | 13.50 | 08:09～12:12 | 04:03 |
|  | 124 | 13.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 127 | 13.50 | 08:02～11:23 | 03:21 |
|  | 128 | 13.50 | 08:07～11:09 | 03:02 |
|  | 129 | 13.50 | 08:08～13:19 | 05:11 |
|  | 130 | 13.50 | 08:05～11:09 | 03:04 |
|  | 131 | 13.50 | 08:22～11:09 | 02:47 |
|  | 132～143 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 13.50 | 12:52～15:15 | 02:23 |
|  | 145 | 13.50 | 12:52～15:25 | 02:33 |
|  | 146 | 13.50 | 10:26～15:38 | 05:12 |
|  | 147 | 13.50 | 12:52～15:51 | 02:59 |
|  | 148 | 13.50 | 12:39～15:44 | 03:05 |
|  | 149 | 13.50 | 14:20～15:35 | 01:15 |
|  | 150 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 13.50 | 14:02～15:16 | 01:14 |
|  | 152 | 13.50 | 11:49～15:27 | 03:38 |
|  | 153 | 13.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160 | 13.50 | 08:18～15:53 | 07:35 |
|  | 161 | 13.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 162～174 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～190 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 191 | 13.50 | 09:38～12:12 | 02:34 |
|  | 192 | 13.50 | 08:08～09:58 | 01:50 |
|  | 193 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 13.50 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 196 | 13.50 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 197 | 13.50 | 08:00～14:08 | 06:08 |
|  | 198 | 13.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 199 | 13.50 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 200 | 13.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 201～205 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 206 | 13.50 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 207 | 13.50 | 08:18～11:09 | 02:51 |
|  | 208 | 13.50 | 08:10～11:09 | 02:59 |
|  | 209～223 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 13.50 | 10:25～16:00 | 05:35 |
|  | 227 | 13.50 | 12:38～16:00 | 03:22 |
|  | 228 | 13.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 13.50 | 14:02～15:54 | 01:52 |
|  | 231 | 13.50 | 11:49～15:44 | 03:55 |
|  | 232 | 13.50 | 14:15～15:55 | 01:40 |
|  | 233～236 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 13.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 240 | 13.50 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 241 | 13.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 242 | 13.50 | 08:38～15:39 | 07:01 |
|  | 243 | 13.50 | 08:38～15:47 | 07:09 |
|  | 244 | 13.50 | 08:38～15:54 | 07:16 |
|  | 245～246 | 13.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 247 | 13.50 | 08:39～15:46 | 07:07 |
|  | 248～249 | 13.50 | 08:39～15:23 | 06:44 |
|  | 250 | 13.50 | 08:00～08:28 08:39～15:23 | 07:12 |
|  | 251～253 | 13.50 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 254～267 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 268 | 13.50 | 09:38～12:12 | 02:34 |
|  | 269 | 13.50 | 08:08～09:58 | 01:50 |
|  | 270 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 13.50 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 273 | 13.50 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 274 | 13.50 | 08:00～14:08 | 06:08 |
|  | 275 | 13.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 276 | 13.50 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 277 | 13.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 278～283 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 13.50 | 10:48～16:00 | 05:12 |
|  | 308 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 13.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310～311 | 13.50 | 09:49～11:09 | 01:20 |
|  | 312 | 13.50 | 10:02～11:10 | 01:08 |
|  | 313 | 13.50 | 08:40～10:54 | 02:14 |
|  | 314～315 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 13.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 13.50 | 08:00～13:29 | 05:29 |
|  | 319 | 13.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 320 | 13.50 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 321 | 13.50 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 322～324 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 13.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 13.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 13.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～4 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～27 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 28 | 16.50 | 08:06～11:09 | 03:03 |
|  | 29 | 16.50 | 08:15～11:09 | 02:54 |
|  | 30 | 16.50 | 08:16～11:09 | 02:53 |
|  | 31 | 16.50 | 08:12～11:09 | 02:57 |
|  | 32 | 16.50 | 08:08～11:09 | 03:01 |
|  | 33～44 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48～49 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 50 | 16.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 51 | 16.50 | 09:34～16:00 | 06:26 |
|  | 52～53 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 54 | 16.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 55～69 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～75 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 76 | 16.50 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 77 | 16.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 78 | 16.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 79 | 16.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 80 | 16.50 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 81 | 16.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 82 | 16.50 | 09:53～16:00 | 06:07 |
|  | 83 | 16.50 | 10:24～16:00 | 05:36 |
|  | 84 | 16.50 | 11:00～16:00 | 05:00 |
|  | 85 | 16.50 | 11:45～16:00 | 04:15 |
|  | 86 | 16.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 16.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 89 | 16.50 | 11:49～14:33 | 02:44 |
|  | 90～98 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～114 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115～117 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 16.50 | 08:00～10:15 | 02:15 |
|  | 123 | 16.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 124 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 127 | 16.50 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 128 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 129 | 16.50 | 08:00～13:35 | 05:35 |
|  | 130～131 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 132～143 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 16.50 | 12:52～15:29 | 02:37 |
|  | 145 | 16.50 | 12:52～15:39 | 02:47 |
|  | 146 | 16.50 | 10:26～15:53 | 05:27 |
|  | 147 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 148 | 16.50 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 149 | 16.50 | 14:20～15:58 | 01:38 |
|  | 150 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 16.50 | 14:02～15:45 | 01:43 |
|  | 152 | 16.50 | 11:49～15:46 | 03:57 |
|  | 153 | 16.50 | 10:31～13:38 13:45～16:00 | 05:22 |
|  | 154～157 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160～174 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～189 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 190 | 16.50 | 10:24～13:30 | 03:06 |
|  | 191 | 16.50 | 08:02～12:12 | 04:10 |
|  | 192 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 193 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 16.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 196 | 16.50 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 197 | 16.50 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 198 | 16.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 199～206 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 207～208 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 209～223 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 16.50 | 10:25～16:00 | 05:35 |
|  | 227 | 16.50 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 228 | 16.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 16.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 231 | 16.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 232 | 16.50 | 10:31～13:38 13:45～16:00 | 05:22 |
|  | 233～236 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239～253 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 254～266 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 267 | 16.50 | 10:24～13:30 | 03:06 |
|  | 268 | 16.50 | 08:02～12:12 | 04:10 |
|  | 269 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 270 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 16.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 273 | 16.50 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 274 | 16.50 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 275 | 16.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 276～283 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 16.50 | 10:10～16:00 | 05:50 |
|  | 308 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 16.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310～311 | 16.50 | 09:01～11:09 | 02:08 |
|  | 312 | 16.50 | 08:28～11:10 | 02:42 |
|  | 313 | 16.50 | 08:00～10:54 | 02:54 |
|  | 314～315 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 16.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 16.50 | 08:00～14:13 | 06:13 |
|  | 319 | 16.50 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 320～324 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 16.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 16.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  | 339 | 16.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 16.50 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～4 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～32 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 33～44 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48～50 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 51 | 19.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 52～54 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 55 | 19.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 56～69 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～77 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 78 | 19.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 79 | 19.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 80 | 19.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 81 | 19.50 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 82 | 19.50 | 09:29～16:00 | 06:31 |
|  | 83 | 19.50 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 84 | 19.50 | 08:59～10:17 10:27～16:00 | 06:51 |
|  | 85 | 19.50 | 09:50～16:00 | 06:10 |
|  | 86 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 87 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 19.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 89 | 19.50 | 11:49～15:36 | 03:47 |
|  | 90 | 19.50 | 09:29～14:22 | 04:53 |
|  | 91～98 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～114 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115～117 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 19.50 | 08:00～14:22 | 06:22 |
|  | 123 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 124 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 127 | 19.50 | 08:00～14:37 | 06:37 |
|  | 128 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 129 | 19.50 | 08:00～14:26 | 06:26 |
|  | 130～131 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 132～143 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 19.50 | 12:52～15:42 | 02:50 |
|  | 145 | 19.50 | 12:52～15:54 | 03:02 |
|  | 146 | 19.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 147 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 148 | 19.50 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 149 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 150 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 19.50 | 14:02～16:00 | 01:58 |
|  | 152 | 19.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 153 | 19.50 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 154 | 19.50 | 12:52～14:43 | 01:51 |
|  | 155～157 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160～174 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～188 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 189 | 19.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 190 | 19.50 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 191 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 192 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 193 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 195 | 19.50 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 196～206 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 207～208 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 209～223 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 19.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 227 | 19.50 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 228 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 229 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 19.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 231 | 19.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 232 | 19.50 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 233 | 19.50 | 12:52～14:43 | 01:51 |
|  | 234～236 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239～253 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 254～265 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 266 | 19.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 267 | 19.50 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 268 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 269 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 270 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 272 | 19.50 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 273～283 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 19.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 308 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309～311 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 312 | 19.50 | 08:00～11:10 | 03:10 |
|  | 313～315 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 19.50 | 10:40～11:09 | 00:29 |
|  | 317 | 19.50 | 08:00～15:25 | 07:25 |
|  | 318～324 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 19.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338～341 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 19.50 | 0 | 00:00 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～4 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 1.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 1.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 1.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 1.50 | 09:19～11:09 | 01:50 |
|  | 30 | 1.50 | 09:34～11:09 | 01:35 |
|  | 31 | 1.50 | 09:36～11:09 | 01:33 |
|  | 32 | 1.50 | 09:41～11:09 | 01:28 |
|  | 33～44 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 1.50 | 12:52～15:21 15:21～16:00 | 03:08 |
|  | 46 | 1.50 | 12:52～14:47 15:45～16:00 | 02:10 |
|  | 47 | 1.50 | 12:52～13:31 | 00:39 |
|  | 48～69 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～80 | 1.50 | 10:14～16:00 | 05:46 |
|  | 81 | 1.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 82 | 1.50 | 11:10～14:03 14:46～16:00 | 04:07 |
|  | 83 | 1.50 | 11:47～13:46 15:02～16:00 | 02:57 |
|  | 84 | 1.50 | 12:28～13:46 15:17～16:00 | 02:01 |
|  | 85 | 1.50 | 13:16～13:46 15:31～16:00 | 00:59 |
|  | 86 | 1.50 | 15:56～16:00 | 00:04 |
|  | 87～98 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103 | 1.50 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 104 | 1.50 | 13:11～16:00 | 02:49 |
|  | 105 | 1.50 | 13:56～16:00 | 02:04 |
|  | 106 | 1.50 | 14:36～16:00 | 01:24 |
|  | 107 | 1.50 | 15:13～16:00 | 00:47 |
|  | 108 | 1.50 | 15:45～16:00 | 00:15 |
|  | 109 | 1.50 | 08:30～08:56 | 00:26 |
|  | 110 | 1.50 | 08:34～09:26 | 00:52 |
|  | 111 | 1.50 | 08:38～09:57 | 01:19 |
|  | 112 | 1.50 | 08:42～10:30 | 01:48 |
|  | 113 | 1.50 | 08:47～11:06 | 02:19 |
|  | 114 | 1.50 | 08:51～11:42 | 02:51 |
|  | 115 | 1.50 | 08:51～11:09 | 02:18 |
|  | 116 | 1.50 | 08:48～11:09 | 02:21 |
|  | 117 | 1.50 | 08:49～11:09 | 02:20 |
|  | 118～121 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 1.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 1.50 | 09:42～11:14 | 01:32 |
|  | 124 | 1.50 | 09:46～09:58 | 00:12 |
|  | 125 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 1.50 | 09:07～09:40 | 00:33 |
|  | 127 | 1.50 | 08:58～11:08 | 02:10 |
|  | 128 | 1.50 | 09:16～11:09 | 01:53 |
|  | 129 | 1.50 | 09:34～12:12 | 02:38 |
|  | 130 | 1.50 | 09:48～11:09 | 01:21 |
|  | 131 | 1.50 | 09:45～11:09 | 01:24 |
|  | 132～143 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 1.50 | 12:52～14:31 | 01:39 |
|  | 145 | 1.50 | 12:52～14:13 | 01:21 |
|  | 146 | 1.50 | 11:49～14:20 | 02:31 |
|  | 147 | 1.50 | 12:52～14:14 | 01:22 |
|  | 148 | 1.50 | 12:53～14:25 | 01:32 |
|  | 149 | 1.50 | 14:20～14:37 | 00:17 |
|  | 150 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 1.50 | 14:02～14:19 | 00:17 |
|  | 152 | 1.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 1.50 | 14:15～15:13 | 00:58 |
|  | 154～157 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 1.50 | 12:52～14:02 | 01:10 |
|  | 159 | 1.50 | 12:52～13:57 | 01:05 |
|  | 160 | 1.50 | 09:24～14:10 | 04:46 |
|  | 161 | 1.50 | 09:38～14:33 | 04:55 |
|  | 162 | 1.50 | 09:50～14:51 | 05:01 |
|  | 163 | 1.50 | 09:59～15:06 | 05:07 |
|  | 164 | 1.50 | 10:10～15:18 | 05:08 |
|  | 165 | 1.50 | 08:00～08:15 10:22～15:28 | 05:21 |
|  | 166 | 1.50 | 08:00～08:37 10:34～15:37 | 05:40 |
|  | 167 | 1.50 | 08:00～09:01 10:42～15:44 | 06:03 |
|  | 168 | 1.50 | 08:01～09:56 10:45～15:50 | 07:00 |
|  | 169 | 1.50 | 08:05～15:55 | 07:50 |
|  | 170 | 1.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 171 | 1.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 172 | 1.50 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 173 | 1.50 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 174 | 1.50 | 08:43～13:14 13:33～15:59 15:59～16:00 | 06:58 |
|  | 175～176 | 1.50 | 08:48～11:09 | 02:21 |
|  | 177～194 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 195 | 1.50 | 09:27～11:00 | 01:33 |
|  | 196 | 1.50 | 09:27～12:11 | 02:44 |
|  | 197 | 1.50 | 09:27～13:08 | 03:41 |
|  | 198 | 1.50 | 09:27～13:56 | 04:29 |
|  | 199 | 1.50 | 08:10～08:20 09:27～14:28 | 05:11 |
|  | 200 | 1.50 | 08:22～08:43 09:27～14:35 | 05:29 |
|  | 201 | 1.50 | 08:31～09:08 09:27～14:35 | 05:45 |
|  | 202 | 1.50 | 08:40～14:35 | 05:55 |
|  | 203 | 1.50 | 08:52～14:35 | 05:43 |
|  | 204 | 1.50 | 08:55～14:35 | 05:40 |
|  | 205 | 1.50 | 09:10～14:35 | 05:25 |
|  | 206 | 1.50 | 09:29～14:35 | 05:06 |
|  | 207 | 1.50 | 09:16～11:09 | 01:53 |
|  | 208 | 1.50 | 09:37～11:09 | 01:32 |
|  | 209～223 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224 | 1.50 | 12:52～15:37 | 02:45 |
|  | 225 | 1.50 | 12:52～15:20 | 02:28 |
|  | 226 | 1.50 | 11:49～15:09 | 03:20 |
|  | 227 | 1.50 | 12:53～14:38 | 01:45 |
|  | 228 | 1.50 | 14:20～14:45 | 00:25 |
|  | 229 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 1.50 | 14:02～14:20 | 00:18 |
|  | 231 | 1.50 | 12:47～14:50 | 02:03 |
|  | 232 | 1.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237 | 1.50 | 12:52～15:28 15:55～16:00 | 02:41 |
|  | 238 | 1.50 | 12:52～14:29 | 01:37 |
|  | 239 | 1.50 | 10:02～14:28 | 04:26 |
|  | 240 | 1.50 | 10:33～14:42 | 04:09 |
|  | 241 | 1.50 | 11:09～14:55 | 03:46 |
|  | 242 | 1.50 | 11:49～15:07 | 03:18 |
|  | 243 | 1.50 | 12:45～15:17 | 02:32 |
|  | 244 | 1.50 | 13:45～15:27 | 01:42 |
|  | 245 | 1.50 | 14:39～15:35 | 00:56 |
|  | 246 | 1.50 | 15:25～15:42 | 00:17 |
|  | 247～249 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 1.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 1.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 1.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 1.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～271 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 272 | 1.50 | 09:27～11:00 | 01:33 |
|  | 273 | 1.50 | 09:27～12:11 | 02:44 |
|  | 274 | 1.50 | 09:27～13:08 | 03:41 |
|  | 275 | 1.50 | 09:27～13:56 | 04:29 |
|  | 276 | 1.50 | 08:00～08:20 09:27～14:28 | 05:21 |
|  | 277 | 1.50 | 08:00～08:43 09:27～14:35 | 05:51 |
|  | 278 | 1.50 | 08:00～09:08 09:27～14:35 | 06:16 |
|  | 279～283 | 1.50 | 08:00～14:35 | 06:35 |
|  | 284～298 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 1.50 | 12:52～15:27 | 02:35 |
|  | 300 | 1.50 | 12:52～15:39 | 02:47 |
|  | 301～306 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 1.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 1.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 1.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 1.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 1.50 | 11:04～11:10 | 00:06 |
|  | 313 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 314～315 | 1.50 | 11:02～11:09 | 00:07 |
|  | 316 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 1.50 | 09:12～10:17 | 01:05 |
|  | 318 | 1.50 | 09:12～12:30 | 03:18 |
|  | 319 | 1.50 | 08:00～08:12 09:01～09:04 09:12～13:22 | 04:25 |
|  | 320 | 1.50 | 08:00～08:38 09:01～14:04 | 05:41 |
|  | 321 | 1.50 | 08:00～14:34 | 06:34 |
|  | 322 | 1.50 | 08:00～14:57 | 06:57 |
|  | 323 | 1.50 | 08:00～14:40 14:55～15:11 | 06:56 |
|  | 324 | 1.50 | 08:00～14:50 15:18～15:24 | 06:56 |
|  | 325～328 | 1.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 1.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 1.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 1.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 1.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 1.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 1.50 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～4 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 4.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 4.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 4.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 4.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 30 | 4.50 | 09:21～11:09 | 01:48 |
|  | 31 | 4.50 | 09:25～11:09 | 01:44 |
|  | 32 | 4.50 | 09:29～11:09 | 01:40 |
|  | 33～44 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 46 | 4.50 | 12:52～15:24 15:45～16:00 | 02:47 |
|  | 47 | 4.50 | 12:52～14:46 | 01:54 |
|  | 48～49 | 4.50 | 09:51～14:10 | 04:19 |
|  | 50 | 4.50 | 09:54～14:10 | 04:16 |
|  | 51 | 4.50 | 11:12～14:10 | 02:58 |
|  | 52～69 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～77 | 4.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 78 | 4.50 | 09:18～16:00 | 06:42 |
|  | 79 | 4.50 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 80 | 4.50 | 10:08～16:00 | 05:52 |
|  | 81 | 4.50 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 82 | 4.50 | 11:09～16:00 | 04:51 |
|  | 83 | 4.50 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 84 | 4.50 | 12:28～15:17 15:17～16:00 | 03:32 |
|  | 85 | 4.50 | 13:16～14:55 15:31～16:00 | 02:08 |
|  | 86 | 4.50 | 15:56～16:00 | 00:04 |
|  | 87～98 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103 | 4.50 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 104 | 4.50 | 13:11～16:00 | 02:49 |
|  | 105 | 4.50 | 13:56～16:00 | 02:04 |
|  | 106 | 4.50 | 14:36～16:00 | 01:24 |
|  | 107 | 4.50 | 15:13～16:00 | 00:47 |
|  | 108 | 4.50 | 08:16～08:23 15:45～16:00 | 00:22 |
|  | 109 | 4.50 | 08:19～08:56 | 00:37 |
|  | 110 | 4.50 | 08:23～09:26 | 01:03 |
|  | 111 | 4.50 | 08:26～09:59 | 01:33 |
|  | 112 | 4.50 | 08:30～10:41 | 02:11 |
|  | 113 | 4.50 | 08:34～11:26 | 02:52 |
|  | 114 | 4.50 | 08:38～12:10 | 03:32 |
|  | 115 | 4.50 | 08:39～11:09 | 02:30 |
|  | 116 | 4.50 | 08:41～11:09 | 02:28 |
|  | 117 | 4.50 | 08:38～11:09 | 02:31 |
|  | 118～121 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 4.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 4.50 | 09:30～11:14 | 01:44 |
|  | 124 | 4.50 | 09:19～09:58 | 00:39 |
|  | 125 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 4.50 | 08:36～09:40 | 01:04 |
|  | 127 | 4.50 | 08:50～11:08 | 02:18 |
|  | 128 | 4.50 | 09:12～11:09 | 01:57 |
|  | 129 | 4.50 | 09:24～12:12 | 02:48 |
|  | 130 | 4.50 | 09:32～11:09 | 01:37 |
|  | 131 | 4.50 | 09:21～11:09 | 01:48 |
|  | 132～143 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 4.50 | 12:52～14:33 | 01:41 |
|  | 145 | 4.50 | 12:52～14:46 | 01:54 |
|  | 146 | 4.50 | 11:49～14:31 | 02:42 |
|  | 147 | 4.50 | 12:52～14:38 | 01:46 |
|  | 148 | 4.50 | 12:53～14:41 | 01:48 |
|  | 149 | 4.50 | 14:20～14:49 | 00:29 |
|  | 150 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 4.50 | 14:02～14:29 | 00:27 |
|  | 152 | 4.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 4.50 | 14:15～15:41 | 01:26 |
|  | 154～157 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 4.50 | 12:52～14:30 | 01:38 |
|  | 159 | 4.50 | 12:52～14:16 | 01:24 |
|  | 160 | 4.50 | 09:15～14:26 | 05:11 |
|  | 161 | 4.50 | 09:22～14:49 | 05:27 |
|  | 162 | 4.50 | 09:30～15:06 | 05:36 |
|  | 163 | 4.50 | 09:39～15:21 | 05:42 |
|  | 164 | 4.50 | 09:45～15:32 | 05:47 |
|  | 165 | 4.50 | 08:00～08:15 09:43～15:41 | 06:13 |
|  | 166 | 4.50 | 08:00～08:37 09:40～15:49 | 06:46 |
|  | 167 | 4.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 168～170 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 171 | 4.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 172 | 4.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 173 | 4.50 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 174 | 4.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 175～176 | 4.50 | 08:34～11:09 | 02:35 |
|  | 177～193 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 4.50 | 09:09～09:40 | 00:31 |
|  | 195 | 4.50 | 08:44～11:00 | 02:16 |
|  | 196 | 4.50 | 08:44～12:11 | 03:27 |
|  | 197 | 4.50 | 08:44～13:08 | 04:24 |
|  | 198 | 4.50 | 08:44～13:56 | 05:12 |
|  | 199 | 4.50 | 08:04～08:20 08:44～14:37 | 06:09 |
|  | 200 | 4.50 | 08:11～08:43 08:44～15:03 | 06:51 |
|  | 201 | 4.50 | 08:18～15:17 | 06:59 |
|  | 202 | 4.50 | 08:25～15:17 | 06:52 |
|  | 203 | 4.50 | 08:29～15:17 | 06:48 |
|  | 204 | 4.50 | 08:41～15:17 | 06:36 |
|  | 205 | 4.50 | 08:46～15:17 | 06:31 |
|  | 206 | 4.50 | 08:52～15:17 | 06:25 |
|  | 207 | 4.50 | 09:09～11:09 | 02:00 |
|  | 208 | 4.50 | 09:26～11:09 | 01:43 |
|  | 209～223 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224 | 4.50 | 12:52～15:57 | 03:05 |
|  | 225 | 4.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 226 | 4.50 | 11:49～15:38 | 03:49 |
|  | 227 | 4.50 | 12:53～15:19 | 02:26 |
|  | 228 | 4.50 | 14:20～15:01 | 00:41 |
|  | 229 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 4.50 | 14:02～14:36 | 00:34 |
|  | 231 | 4.50 | 12:47～14:50 | 02:03 |
|  | 232 | 4.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 238 | 4.50 | 12:52～14:37 | 01:45 |
|  | 239 | 4.50 | 09:47～14:44 | 04:57 |
|  | 240 | 4.50 | 10:20～14:56 | 04:36 |
|  | 241 | 4.50 | 11:00～15:03 | 04:03 |
|  | 242 | 4.50 | 11:47～15:15 | 03:28 |
|  | 243 | 4.50 | 12:45～15:25 | 02:40 |
|  | 244 | 4.50 | 13:45～15:34 | 01:49 |
|  | 245 | 4.50 | 14:39～15:42 | 01:03 |
|  | 246 | 4.50 | 15:25～15:49 | 00:24 |
|  | 247～249 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 4.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 4.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 4.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 4.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～270 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 4.50 | 09:09～09:40 | 00:31 |
|  | 272 | 4.50 | 08:44～11:00 | 02:16 |
|  | 273 | 4.50 | 08:44～12:11 | 03:27 |
|  | 274 | 4.50 | 08:44～13:08 | 04:24 |
|  | 275 | 4.50 | 08:44～13:56 | 05:12 |
|  | 276 | 4.50 | 08:00～08:20 08:44～14:37 | 06:13 |
|  | 277 | 4.50 | 08:00～08:43 08:44～15:03 | 07:02 |
|  | 278～283 | 4.50 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 284～298 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 4.50 | 12:52～15:36 | 02:44 |
|  | 300 | 4.50 | 12:52～15:42 | 02:50 |
|  | 301～306 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 4.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 4.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 4.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 4.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 4.50 | 11:00～11:10 | 00:10 |
|  | 313 | 4.50 | 10:53～10:54 | 00:01 |
|  | 314 | 4.50 | 10:53～11:09 | 00:16 |
|  | 315 | 4.50 | 09:35～11:09 | 01:34 |
|  | 316 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 4.50 | 08:35～10:17 | 01:42 |
|  | 318 | 4.50 | 08:29～08:33 08:35～12:35 | 04:04 |
|  | 319 | 4.50 | 08:00～08:12 08:29～13:31 | 05:14 |
|  | 320 | 4.50 | 08:00～14:14 | 06:14 |
|  | 321 | 4.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 322 | 4.50 | 08:00～15:12 | 07:12 |
|  | 323 | 4.50 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 324 | 4.50 | 08:00～15:37 | 07:37 |
|  | 325～328 | 4.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 4.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 4.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 4.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 4.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 4.50 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～4 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 7.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 7.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 7.50 | 08:58～11:09 | 02:11 |
|  | 29 | 7.50 | 09:03～11:09 | 02:06 |
|  | 30 | 7.50 | 09:06～11:09 | 02:03 |
|  | 31～32 | 7.50 | 09:12～11:09 | 01:57 |
|  | 33～44 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～46 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 47 | 7.50 | 12:52～15:29 | 02:37 |
|  | 48～49 | 7.50 | 08:50～15:11 | 06:21 |
|  | 50 | 7.50 | 09:35～15:11 | 05:36 |
|  | 51 | 7.50 | 11:02～15:11 | 04:09 |
|  | 52 | 7.50 | 12:52～14:36 | 01:44 |
|  | 53～69 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 7.50 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 75 | 7.50 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 76 | 7.50 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 77 | 7.50 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 78 | 7.50 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 79 | 7.50 | 09:39～16:00 | 06:21 |
|  | 80 | 7.50 | 10:05～16:00 | 05:55 |
|  | 81 | 7.50 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 82 | 7.50 | 11:09～16:00 | 04:51 |
|  | 83 | 7.50 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 84 | 7.50 | 12:27～16:00 | 03:33 |
|  | 85 | 7.50 | 13:15～16:00 | 02:45 |
|  | 86 | 7.50 | 14:20～14:59 15:56～16:00 | 00:43 |
|  | 87～98 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～104 | 7.50 | 10:16～16:00 | 05:44 |
|  | 105 | 7.50 | 10:17～13:44 13:56～16:00 | 05:31 |
|  | 106 | 7.50 | 10:17～13:44 14:36～16:00 | 04:51 |
|  | 107 | 7.50 | 10:17～13:44 15:13～16:00 | 04:14 |
|  | 108 | 7.50 | 08:06～08:23 10:17～13:44 15:45～16:00 | 03:59 |
|  | 109 | 7.50 | 08:09～08:56 10:17～13:44 | 04:14 |
|  | 110 | 7.50 | 08:12～09:30 10:17～13:44 | 04:45 |
|  | 111 | 7.50 | 08:15～10:15 10:17～13:44 | 05:27 |
|  | 112 | 7.50 | 08:19～13:44 | 05:25 |
|  | 113 | 7.50 | 08:22～13:44 | 05:22 |
|  | 114 | 7.50 | 08:27～13:44 | 05:17 |
|  | 115 | 7.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 116 | 7.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 117 | 7.50 | 08:27～11:09 | 02:42 |
|  | 118～121 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 7.50 | 08:51～09:46 | 00:55 |
|  | 123 | 7.50 | 09:11～11:14 | 02:03 |
|  | 124 | 7.50 | 08:55～09:58 | 01:03 |
|  | 125 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 7.50 | 08:21～09:40 | 01:19 |
|  | 127 | 7.50 | 08:43～11:08 | 02:25 |
|  | 128 | 7.50 | 08:57～11:09 | 02:12 |
|  | 129 | 7.50 | 09:04～12:17 | 03:13 |
|  | 130 | 7.50 | 09:08～11:09 | 02:01 |
|  | 131 | 7.50 | 08:51～11:09 | 02:18 |
|  | 132～143 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 7.50 | 12:52～14:47 | 01:55 |
|  | 145 | 7.50 | 12:52～14:54 | 02:02 |
|  | 146 | 7.50 | 11:44～15:07 | 03:23 |
|  | 147 | 7.50 | 12:52～14:54 | 02:02 |
|  | 148 | 7.50 | 12:53～15:00 | 02:07 |
|  | 149 | 7.50 | 14:20～15:00 | 00:40 |
|  | 150 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 7.50 | 14:02～14:44 | 00:42 |
|  | 152 | 7.50 | 12:47～14:54 | 02:07 |
|  | 153 | 7.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 7.50 | 12:52～15:01 | 02:09 |
|  | 159 | 7.50 | 12:52～14:47 | 01:55 |
|  | 160 | 7.50 | 08:58～14:50 | 05:52 |
|  | 161 | 7.50 | 09:05～15:07 | 06:02 |
|  | 162 | 7.50 | 09:11～15:24 | 06:13 |
|  | 163 | 7.50 | 09:07～15:37 | 06:30 |
|  | 164 | 7.50 | 09:01～15:47 | 06:46 |
|  | 165 | 7.50 | 08:00～15:55 | 07:55 |
|  | 166～172 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 173 | 7.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 174 | 7.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 175～176 | 7.50 | 08:19～11:09 | 02:50 |
|  | 177～193 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 7.50 | 08:28～09:40 | 01:12 |
|  | 195 | 7.50 | 08:14～11:00 | 02:46 |
|  | 196 | 7.50 | 08:14～12:11 | 03:57 |
|  | 197 | 7.50 | 08:14～13:09 | 04:55 |
|  | 198 | 7.50 | 08:14～13:59 | 05:45 |
|  | 199 | 7.50 | 08:00～14:38 | 06:38 |
|  | 200 | 7.50 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 201 | 7.50 | 08:02～15:34 | 07:32 |
|  | 202 | 7.50 | 08:06～15:45 | 07:39 |
|  | 203～204 | 7.50 | 08:15～15:47 | 07:32 |
|  | 205 | 7.50 | 08:23～15:47 | 07:24 |
|  | 206 | 7.50 | 08:36～15:47 | 07:11 |
|  | 207 | 7.50 | 09:04～11:09 | 02:05 |
|  | 208 | 7.50 | 09:07～11:09 | 02:02 |
|  | 209～223 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 7.50 | 11:43～16:00 | 04:17 |
|  | 227 | 7.50 | 12:53～15:49 | 02:56 |
|  | 228 | 7.50 | 14:20～15:35 | 01:15 |
|  | 229 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 7.50 | 14:02～14:55 | 00:53 |
|  | 231 | 7.50 | 12:47～14:55 | 02:08 |
|  | 232 | 7.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 7.50 | 09:28～14:52 | 05:24 |
|  | 240 | 7.50 | 10:02～15:04 | 05:02 |
|  | 241 | 7.50 | 10:48～15:14 | 04:26 |
|  | 242 | 7.50 | 11:44～15:23 | 03:39 |
|  | 243 | 7.50 | 12:45～15:32 | 02:47 |
|  | 244 | 7.50 | 13:45～15:41 | 01:56 |
|  | 245 | 7.50 | 14:39～15:48 | 01:09 |
|  | 246 | 7.50 | 15:25～15:55 | 00:30 |
|  | 247～249 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 250 | 7.50 | 08:00～08:28 | 00:28 |
|  | 251 | 7.50 | 08:00～09:22 | 01:22 |
|  | 252 | 7.50 | 08:00～10:25 | 02:25 |
|  | 253 | 7.50 | 08:00～11:36 | 03:36 |
|  | 254～270 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 7.50 | 08:28～09:40 | 01:12 |
|  | 272 | 7.50 | 08:14～11:00 | 02:46 |
|  | 273 | 7.50 | 08:14～12:11 | 03:57 |
|  | 274 | 7.50 | 08:14～13:09 | 04:55 |
|  | 275 | 7.50 | 08:14～13:59 | 05:45 |
|  | 276 | 7.50 | 08:00～14:38 | 06:38 |
|  | 277 | 7.50 | 08:00～15:11 | 07:11 |
|  | 278 | 7.50 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 279 | 7.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 280～283 | 7.50 | 08:00～15:47 | 07:47 |
|  | 284～298 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 7.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 300 | 7.50 | 12:52～15:51 | 02:59 |
|  | 301～306 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 7.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 7.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 7.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 7.50 | 10:38～11:09 | 00:31 |
|  | 312 | 7.50 | 10:48～11:10 | 00:22 |
|  | 313 | 7.50 | 10:39～10:54 | 00:15 |
|  | 314 | 7.50 | 09:55～11:09 | 01:14 |
|  | 315 | 7.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 316 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 7.50 | 08:04～08:07 08:08～10:17 | 02:12 |
|  | 318 | 7.50 | 08:04～12:52 | 04:48 |
|  | 319 | 7.50 | 08:00～13:55 | 05:55 |
|  | 320 | 7.50 | 08:00～14:33 | 06:33 |
|  | 321 | 7.50 | 08:00～15:05 | 07:05 |
|  | 322 | 7.50 | 08:00～15:29 | 07:29 |
|  | 323 | 7.50 | 08:00～15:41 | 07:41 |
|  | 324 | 7.50 | 08:00～15:51 | 07:51 |
|  | 325～328 | 7.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 7.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 7.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 7.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 7.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 7.50 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～4 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 10.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 10.50 | 08:33～11:09 | 02:36 |
|  | 28 | 10.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 29 | 10.50 | 08:47～11:09 | 02:22 |
|  | 30 | 10.50 | 08:52～11:09 | 02:17 |
|  | 31 | 10.50 | 08:56～11:09 | 02:13 |
|  | 32 | 10.50 | 08:50～11:09 | 02:19 |
|  | 33～44 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～46 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 47 | 10.50 | 12:52～16:00 | 03:08 |
|  | 48 | 10.50 | 08:11～15:50 | 07:39 |
|  | 49 | 10.50 | 08:27～15:50 | 07:23 |
|  | 50 | 10.50 | 09:11～15:50 | 06:39 |
|  | 51 | 10.50 | 10:47～15:50 | 05:03 |
|  | 52 | 10.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 53 | 10.50 | 12:52～14:02 | 01:10 |
|  | 54～69 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 10.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 75 | 10.50 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 76 | 10.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 77 | 10.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 78 | 10.50 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 79 | 10.50 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 80 | 10.50 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 81 | 10.50 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 82 | 10.50 | 10:55～16:00 | 05:05 |
|  | 83 | 10.50 | 11:39～16:00 | 04:21 |
|  | 84 | 10.50 | 12:27～16:00 | 03:33 |
|  | 85 | 10.50 | 13:15～16:00 | 02:45 |
|  | 86 | 10.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87～98 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～106 | 10.50 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 107 | 10.50 | 08:50～15:12 15:13～16:00 | 07:09 |
|  | 108 | 10.50 | 08:00～08:23 08:50～15:12 15:45～16:00 | 07:00 |
|  | 109 | 10.50 | 08:00～15:12 | 07:12 |
|  | 110 | 10.50 | 08:02～15:12 | 07:10 |
|  | 111 | 10.50 | 08:05～15:12 | 07:07 |
|  | 112 | 10.50 | 08:08～15:12 | 07:04 |
|  | 113 | 10.50 | 08:14～15:12 | 06:58 |
|  | 114 | 10.50 | 08:21～15:12 | 06:51 |
|  | 115 | 10.50 | 08:21～11:09 | 02:48 |
|  | 116 | 10.50 | 08:19～11:09 | 02:50 |
|  | 117 | 10.50 | 08:09～11:09 | 03:00 |
|  | 118～121 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 10.50 | 08:34～09:46 | 01:12 |
|  | 123 | 10.50 | 08:38～12:05 | 03:27 |
|  | 124 | 10.50 | 08:20～09:58 | 01:38 |
|  | 125 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 10.50 | 08:13～09:40 | 01:27 |
|  | 127 | 10.50 | 08:26～11:08 | 02:42 |
|  | 128 | 10.50 | 08:35～11:09 | 02:34 |
|  | 129 | 10.50 | 08:38～12:46 | 04:08 |
|  | 130 | 10.50 | 08:38～11:09 | 02:31 |
|  | 131 | 10.50 | 08:31～11:09 | 02:38 |
|  | 132～143 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 10.50 | 12:52～15:01 | 02:09 |
|  | 145 | 10.50 | 12:52～15:09 | 02:17 |
|  | 146 | 10.50 | 11:16～15:23 | 04:07 |
|  | 147 | 10.50 | 12:52～15:26 | 02:34 |
|  | 148 | 10.50 | 12:53～15:16 | 02:23 |
|  | 149 | 10.50 | 14:20～15:23 | 01:03 |
|  | 150 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 10.50 | 14:02～15:00 | 00:58 |
|  | 152 | 10.50 | 11:56～15:08 | 03:12 |
|  | 153 | 10.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 10.50 | 12:52～15:45 | 02:53 |
|  | 159 | 10.50 | 12:52～15:20 | 02:28 |
|  | 160 | 10.50 | 08:43～15:22 | 06:39 |
|  | 161 | 10.50 | 08:41～15:34 | 06:53 |
|  | 162 | 10.50 | 08:36～15:44 | 07:08 |
|  | 163 | 10.50 | 08:22～15:54 | 07:32 |
|  | 164～174 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 10.50 | 08:02～11:09 | 03:07 |
|  | 177～191 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 192 | 10.50 | 09:04～09:58 | 00:54 |
|  | 193 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 10.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 10.50 | 08:00～11:00 | 03:00 |
|  | 196 | 10.50 | 08:00～12:17 | 04:17 |
|  | 197 | 10.50 | 08:00～13:26 | 05:26 |
|  | 198 | 10.50 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 199 | 10.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 200 | 10.50 | 08:00～15:21 | 07:21 |
|  | 201 | 10.50 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 202～204 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 205 | 10.50 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 206 | 10.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 207 | 10.50 | 08:45～11:09 | 02:24 |
|  | 208 | 10.50 | 08:41～11:09 | 02:28 |
|  | 209～223 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 10.50 | 11:15～16:00 | 04:45 |
|  | 227 | 10.50 | 12:52～16:00 | 03:08 |
|  | 228 | 10.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 10.50 | 14:02～15:18 | 01:16 |
|  | 231 | 10.50 | 11:56～15:18 | 03:22 |
|  | 232 | 10.50 | 14:15～15:53 | 01:38 |
|  | 233～236 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 10.50 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 240 | 10.50 | 09:20～15:51 | 06:31 |
|  | 241 | 10.50 | 09:20～15:22 | 06:02 |
|  | 242 | 10.50 | 09:51～15:31 | 05:40 |
|  | 243 | 10.50 | 10:36～15:40 | 05:04 |
|  | 244 | 10.50 | 10:36～15:47 | 05:11 |
|  | 245 | 10.50 | 10:36～15:55 | 05:19 |
|  | 246 | 10.50 | 10:37～13:25 14:18～14:41 15:24～16:00 | 03:47 |
|  | 247～249 | 10.50 | 10:37～13:25 | 02:48 |
|  | 250 | 10.50 | 08:00～08:28 10:38～13:24 | 03:14 |
|  | 251 | 10.50 | 08:00～09:22 10:38～13:24 | 04:08 |
|  | 252 | 10.50 | 08:00～10:25 10:38～13:24 | 05:11 |
|  | 253 | 10.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 254～268 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 269 | 10.50 | 09:04～09:58 | 00:54 |
|  | 270 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 10.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 10.50 | 08:00～11:00 | 03:00 |
|  | 273 | 10.50 | 08:00～12:17 | 04:17 |
|  | 274 | 10.50 | 08:00～13:26 | 05:26 |
|  | 275 | 10.50 | 08:00～14:17 | 06:17 |
|  | 276 | 10.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 277 | 10.50 | 08:00～15:21 | 07:21 |
|  | 278 | 10.50 | 08:00～15:42 | 07:42 |
|  | 279～283 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299 | 10.50 | 12:52～15:54 | 03:02 |
|  | 300～306 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 10.50 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 308 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 10.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310 | 10.50 | 10:01～11:09 | 01:08 |
|  | 311 | 10.50 | 10:19～11:09 | 00:50 |
|  | 312 | 10.50 | 10:30～11:10 | 00:40 |
|  | 313 | 10.50 | 10:20～10:54 | 00:34 |
|  | 314 | 10.50 | 08:42～11:09 | 02:27 |
|  | 315 | 10.50 | 08:07～11:09 | 03:02 |
|  | 316 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 10.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 10.50 | 08:00～13:06 | 05:06 |
|  | 319 | 10.50 | 08:00～14:18 | 06:18 |
|  | 320 | 10.50 | 08:00～15:02 | 07:02 |
|  | 321 | 10.50 | 08:00～15:28 | 07:28 |
|  | 322 | 10.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 323 | 10.50 | 08:00～15:58 | 07:58 |
|  | 324 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 10.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 10.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 10.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 10.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 10.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 10.50 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～4 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～26 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 27 | 13.50 | 08:17～11:09 | 02:52 |
|  | 28 | 13.50 | 08:25～11:09 | 02:44 |
|  | 29 | 13.50 | 08:31～11:09 | 02:38 |
|  | 30 | 13.50 | 08:37～11:09 | 02:32 |
|  | 31 | 13.50 | 08:34～11:09 | 02:35 |
|  | 32 | 13.50 | 08:28～11:09 | 02:41 |
|  | 33～44 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 49 | 13.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 50 | 13.50 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 51 | 13.50 | 10:21～16:00 | 05:39 |
|  | 52 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 53 | 13.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 54～69 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75 | 13.50 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 76 | 13.50 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 77 | 13.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 78 | 13.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 79 | 13.50 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 80 | 13.50 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 81 | 13.50 | 09:50～16:00 | 06:10 |
|  | 82 | 13.50 | 10:21～16:00 | 05:39 |
|  | 83 | 13.50 | 11:00～16:00 | 05:00 |
|  | 84 | 13.50 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 85 | 13.50 | 13:08～16:00 | 02:52 |
|  | 86 | 13.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 13.50 | 14:02～14:54 | 00:52 |
|  | 89～98 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～107 | 13.50 | 08:01～16:00 | 07:59 |
|  | 108 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109～111 | 13.50 | 08:00～15:59 | 07:59 |
|  | 112 | 13.50 | 08:01～15:59 | 07:58 |
|  | 113 | 13.50 | 08:06～15:59 | 07:53 |
|  | 114 | 13.50 | 08:10～15:59 | 07:49 |
|  | 115 | 13.50 | 08:10～11:09 | 02:59 |
|  | 116 | 13.50 | 08:04～11:09 | 03:05 |
|  | 117 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 13.50 | 08:09～09:46 | 01:37 |
|  | 123 | 13.50 | 08:09～12:12 | 04:03 |
|  | 124 | 13.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 127 | 13.50 | 08:02～11:23 | 03:21 |
|  | 128 | 13.50 | 08:07～11:09 | 03:02 |
|  | 129 | 13.50 | 08:08～13:19 | 05:11 |
|  | 130 | 13.50 | 08:05～11:09 | 03:04 |
|  | 131 | 13.50 | 08:22～11:09 | 02:47 |
|  | 132～143 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 13.50 | 12:52～15:15 | 02:23 |
|  | 145 | 13.50 | 12:52～15:25 | 02:33 |
|  | 146 | 13.50 | 10:26～15:38 | 05:12 |
|  | 147 | 13.50 | 12:52～15:51 | 02:59 |
|  | 148 | 13.50 | 12:39～15:44 | 03:05 |
|  | 149 | 13.50 | 14:20～15:35 | 01:15 |
|  | 150 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 13.50 | 14:02～15:16 | 01:14 |
|  | 152 | 13.50 | 11:49～15:27 | 03:38 |
|  | 153 | 13.50 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 154～157 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160 | 13.50 | 08:18～15:53 | 07:35 |
|  | 161 | 13.50 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 162～174 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～190 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 191 | 13.50 | 09:38～12:12 | 02:34 |
|  | 192 | 13.50 | 08:08～09:58 | 01:50 |
|  | 193 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 13.50 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 196 | 13.50 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 197 | 13.50 | 08:00～14:08 | 06:08 |
|  | 198 | 13.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 199 | 13.50 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 200 | 13.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 201～205 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 206 | 13.50 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 207 | 13.50 | 08:18～11:09 | 02:51 |
|  | 208 | 13.50 | 08:10～11:09 | 02:59 |
|  | 209～223 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 13.50 | 10:25～16:00 | 05:35 |
|  | 227 | 13.50 | 12:38～16:00 | 03:22 |
|  | 228 | 13.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 13.50 | 14:02～15:54 | 01:52 |
|  | 231 | 13.50 | 11:49～15:44 | 03:55 |
|  | 232 | 13.50 | 14:15～15:55 | 01:40 |
|  | 233～236 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239 | 13.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 240 | 13.50 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 241 | 13.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 242 | 13.50 | 08:38～15:39 | 07:01 |
|  | 243 | 13.50 | 08:38～15:47 | 07:09 |
|  | 244 | 13.50 | 08:38～15:54 | 07:16 |
|  | 245～246 | 13.50 | 08:37～16:00 | 07:23 |
|  | 247 | 13.50 | 08:39～15:46 | 07:07 |
|  | 248～249 | 13.50 | 08:39～15:23 | 06:44 |
|  | 250 | 13.50 | 08:00～08:28 08:39～15:23 | 07:12 |
|  | 251～253 | 13.50 | 08:00～15:23 | 07:23 |
|  | 254～267 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 268 | 13.50 | 09:38～12:12 | 02:34 |
|  | 269 | 13.50 | 08:08～09:58 | 01:50 |
|  | 270 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 13.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 13.50 | 08:00～11:11 | 03:11 |
|  | 273 | 13.50 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 274 | 13.50 | 08:00～14:08 | 06:08 |
|  | 275 | 13.50 | 08:00～14:54 | 06:54 |
|  | 276 | 13.50 | 08:00～15:24 | 07:24 |
|  | 277 | 13.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 278～283 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 13.50 | 10:48～16:00 | 05:12 |
|  | 308 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 13.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310～311 | 13.50 | 09:49～11:09 | 01:20 |
|  | 312 | 13.50 | 10:02～11:10 | 01:08 |
|  | 313 | 13.50 | 08:40～10:54 | 02:14 |
|  | 314～315 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 13.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 13.50 | 08:00～13:29 | 05:29 |
|  | 319 | 13.50 | 08:00～14:50 | 06:50 |
|  | 320 | 13.50 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 321 | 13.50 | 08:00～15:54 | 07:54 |
|  | 322～324 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 13.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 13.50 | 12:52～14:35 | 01:43 |
|  | 339 | 13.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 13.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 13.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 13.50 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～4 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～27 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 28 | 16.50 | 08:06～11:09 | 03:03 |
|  | 29 | 16.50 | 08:15～11:09 | 02:54 |
|  | 30 | 16.50 | 08:16～11:09 | 02:53 |
|  | 31 | 16.50 | 08:12～11:09 | 02:57 |
|  | 32 | 16.50 | 08:08～11:09 | 03:01 |
|  | 33～44 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48～49 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 50 | 16.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 51 | 16.50 | 09:34～16:00 | 06:26 |
|  | 52～53 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 54 | 16.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 55～69 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～75 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 76 | 16.50 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 77 | 16.50 | 08:14～16:00 | 07:46 |
|  | 78 | 16.50 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 79 | 16.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 80 | 16.50 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 81 | 16.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 82 | 16.50 | 09:53～16:00 | 06:07 |
|  | 83 | 16.50 | 10:24～16:00 | 05:36 |
|  | 84 | 16.50 | 11:00～16:00 | 05:00 |
|  | 85 | 16.50 | 11:45～16:00 | 04:15 |
|  | 86 | 16.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 87 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 16.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 89 | 16.50 | 11:49～14:33 | 02:44 |
|  | 90～98 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～114 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115～117 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 16.50 | 08:00～10:15 | 02:15 |
|  | 123 | 16.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 124 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 127 | 16.50 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 128 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 129 | 16.50 | 08:00～13:35 | 05:35 |
|  | 130～131 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 132～143 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 16.50 | 12:52～15:29 | 02:37 |
|  | 145 | 16.50 | 12:52～15:39 | 02:47 |
|  | 146 | 16.50 | 10:26～15:53 | 05:27 |
|  | 147 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 148 | 16.50 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 149 | 16.50 | 14:20～15:58 | 01:38 |
|  | 150 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 16.50 | 14:02～15:45 | 01:43 |
|  | 152 | 16.50 | 11:49～15:46 | 03:57 |
|  | 153 | 16.50 | 10:31～13:38 13:45～16:00 | 05:22 |
|  | 154～157 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160～174 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～189 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 190 | 16.50 | 10:24～13:30 | 03:06 |
|  | 191 | 16.50 | 08:02～12:12 | 04:10 |
|  | 192 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 193 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 195 | 16.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 196 | 16.50 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 197 | 16.50 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 198 | 16.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 199～206 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 207～208 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 209～223 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 16.50 | 10:25～16:00 | 05:35 |
|  | 227 | 16.50 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 228 | 16.50 | 14:19～16:00 | 01:41 |
|  | 229 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 16.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 231 | 16.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 232 | 16.50 | 10:31～13:38 13:45～16:00 | 05:22 |
|  | 233～236 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239～253 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 254～266 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 267 | 16.50 | 10:24～13:30 | 03:06 |
|  | 268 | 16.50 | 08:02～12:12 | 04:10 |
|  | 269 | 16.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 270 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 16.50 | 08:00～09:40 | 01:40 |
|  | 272 | 16.50 | 08:00～13:24 | 05:24 |
|  | 273 | 16.50 | 08:00～14:36 | 06:36 |
|  | 274 | 16.50 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 275 | 16.50 | 08:00～15:45 | 07:45 |
|  | 276～283 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 16.50 | 10:10～16:00 | 05:50 |
|  | 308 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309 | 16.50 | 08:30～11:09 | 02:39 |
|  | 310～311 | 16.50 | 09:01～11:09 | 02:08 |
|  | 312 | 16.50 | 08:28～11:10 | 02:42 |
|  | 313 | 16.50 | 08:00～10:54 | 02:54 |
|  | 314～315 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 317 | 16.50 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 318 | 16.50 | 08:00～14:13 | 06:13 |
|  | 319 | 16.50 | 08:00～15:34 | 07:34 |
|  | 320～324 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 16.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338 | 16.50 | 12:52～15:00 | 02:08 |
|  | 339 | 16.50 | 12:52～15:49 | 02:57 |
|  | 340～341 | 16.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 16.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 16.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 16.50 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～4 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 5～20 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21～32 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 33～44 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 45～47 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 48～50 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 51 | 19.50 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 52～54 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 55 | 19.50 | 12:52～15:32 | 02:40 |
|  | 56～69 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 70～73 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 74～77 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 78 | 19.50 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 79 | 19.50 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 80 | 19.50 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 81 | 19.50 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 82 | 19.50 | 09:29～16:00 | 06:31 |
|  | 83 | 19.50 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 84 | 19.50 | 08:59～10:17 10:27～16:00 | 06:51 |
|  | 85 | 19.50 | 09:50～16:00 | 06:10 |
|  | 86 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 87 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 88 | 19.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 89 | 19.50 | 11:49～15:36 | 03:47 |
|  | 90 | 19.50 | 09:29～14:22 | 04:53 |
|  | 91～98 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 99～102 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 103～114 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 115～117 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 118～121 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 19.50 | 08:00～14:22 | 06:22 |
|  | 123 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 124 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 125 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 127 | 19.50 | 08:00～14:37 | 06:37 |
|  | 128 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 129 | 19.50 | 08:00～14:26 | 06:26 |
|  | 130～131 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 132～143 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 144 | 19.50 | 12:52～15:42 | 02:50 |
|  | 145 | 19.50 | 12:52～15:54 | 03:02 |
|  | 146 | 19.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 147 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 148 | 19.50 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 149 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 150 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 151 | 19.50 | 14:02～16:00 | 01:58 |
|  | 152 | 19.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 153 | 19.50 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 154 | 19.50 | 12:52～14:43 | 01:51 |
|  | 155～157 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 158～159 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 160～174 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 175～176 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 177～188 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 189 | 19.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 190 | 19.50 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 191 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 192 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 193 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 194 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 195 | 19.50 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 196～206 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 207～208 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 209～223 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 224～225 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 226 | 19.50 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 227 | 19.50 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 228 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 229 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 230 | 19.50 | 14:01～16:00 | 01:59 |
|  | 231 | 19.50 | 11:48～16:00 | 04:12 |
|  | 232 | 19.50 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 233 | 19.50 | 12:52～14:43 | 01:51 |
|  | 234～236 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 237～238 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 239～253 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 254～265 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 266 | 19.50 | 09:18～11:09 | 01:51 |
|  | 267 | 19.50 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 268 | 19.50 | 08:00～12:12 | 04:12 |
|  | 269 | 19.50 | 08:00～09:58 | 01:58 |
|  | 270 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 271 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 272 | 19.50 | 08:00～15:03 | 07:03 |
|  | 273～283 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 284～298 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 299～306 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 307 | 19.50 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 308 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 309～311 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 312 | 19.50 | 08:00～11:10 | 03:10 |
|  | 313～315 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 316 | 19.50 | 10:40～11:09 | 00:29 |
|  | 317 | 19.50 | 08:00～15:25 | 07:25 |
|  | 318～324 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 325～328 | 19.50 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 329～337 | 19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 338～341 | 19.50 | 12:51～16:00 | 03:09 |
|  | 342～349 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 350～353 | 19.50 | 08:00～11:09 | 03:09 |
|  | 354～361 | 19.50 | 0 | 00:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件