LED 灯具说明书

一、灯具主要结构和适用范围

1. 壳体均采用铝合金及PC 材料制成，表面抛光拉丝及静电氧化处理，恒温固化，附着力强，具有防水、防尘、结构新颖等特点。

2. 主要适用于办公场所, 商场, 共公场所作照明。

二、主要结构参数

1. 额定电压：85--265V—50/60Hz

2. 额定功率：

1W □ 3W □ 5W □ 7W □ 8W □ 9W □ 12W □ 15W □ 16W □ 17W □ 18W □

3. 防触电保护等级：I 类

4. 外壳防护等级：IP20

5. LED 颗数：6. 产品尺寸7. 光通量:90LM/W□100LM/W□110LM/W

8. 发光角度;60°□90°□120°□

9. 使用环境:温度:≥90%;工作温度:-40℃~+55℃

三、安装要求及维护

1、首先整理灯具配套用的各种零部件和附件。

2、安装前必须先切断电源。

3、如使用本产品更换普通灯具, 请仔细检查产品接口与旧灯座的符合性, 切勿误用.

4、把灯体所带的电线连接在相配的电源线上。

5、确定本产品紧固在被安装物表面在进行以下操作，最后接通电源点亮。