规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 989.02 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M2421 | 5.04 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 9.75 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 9.75 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○1008 | 205.02 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 3.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1012 | 208.78 |  |  | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 0.76 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M3021 | 6.30 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M3021 | 6.30 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1013 | 131.28 |  |  | 0.23 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1019 | 67.25 |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1020 | 67.25 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1023 | 43.22 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1025 | 43.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1027 | 43.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1028 | 42.43 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1031 | 42.40 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1049 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1051 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1061 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1064 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1070 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1077 | 40.92 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1083 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1094 | 38.28 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1096 | 32.80 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1098 | 32.80 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1101 | 32.80 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1109 | 27.88 |  |  | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1110 | 22.96 |  |  | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1113 | 21.76 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1114 | 21.76 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1117 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1122 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1125 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1135 | 17.92 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 463.27 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2002 | 566.82 |  |  | 0.03 | 0.01 | － | － | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 7.80 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ 未编号 | 7.80 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 205.02 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 131.28 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 119.98 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 67.26 |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 67.26 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 43.22 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 43.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2011 | 43.20 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 42.40 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 42.40 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2014 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2015 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2016 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2017 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2018 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2019 | 40.92 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2020 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2022 | 38.28 |  |  | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2023 | 32.80 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2024 | 32.80 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2025 | 32.80 |  |  | 0.16 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2026 | 32.80 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2027 | 27.88 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2028 | 22.96 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2029 | 21.76 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2030 | 21.76 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2031 | 19.33 |  |  | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2032 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2035 | 17.92 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○3001 | 164.86 |  |  | 0.33 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3002 | 142.38 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3003 | 111.97 |  |  | 0.70 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 71.99 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3004 | 93.32 |  |  | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3005 | 63.47 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3006 | 53.58 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3007 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3008 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3009 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3010 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3011 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3012 | 40.94 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3013 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3014 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3015 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3016 | 40.94 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3017 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3018 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3019 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3020 | 40.92 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3021 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3022 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3023 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3025 | 19.33 |  |  | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○3026 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○3027 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○4001 | 63.36 |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4002 | 53.58 |  |  | 0.12 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4003 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4004 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4005 | 40.94 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4006 | 40.94 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4007 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4008 | 19.33 |  |  | 0.08 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4009 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4012 | 112.08 |  |  | 0.68 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ︱├ 未编号 | 72.00 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4013 | 142.38 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0918 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4038 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4039 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4042 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4053 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4055 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4060 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4067 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4072 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4075 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4080 | 40.92 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4086 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○4093 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○4126 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○5001 | 93.32 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5002 | 142.38 |  |  | 0.09 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0615 | 0.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5005 | 164.86 |  |  | 0.32 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C0915 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5033 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5041 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5043 | 40.95 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5054 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5057 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5058 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5066 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5071 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5076 | 40.93 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5081 | 40.92 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5087 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○5091 | 40.90 |  |  | 0.13 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○5127 | 19.33 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C1218 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |