室内舒适温度达标比例

报告书

| 项目名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年01月04日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔室内热舒适评价ITES2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13232778300 |

目  录

1	项目概况	3

1.1	平面图	4

1.2	三维视图	10

2	计算依据	11

3	参考标准	11

4	计算方法	11

4.1	参数定义	11

4.2	计算流程	11

4.3	计算参数	12

4.3.1	室外月平均温度	12

4.3.2	室内热舒适温度	13

4.3.3	围护结构热工性能参数	13

5	结果分析	20

5.1	室内适应性热舒适温度达标比例统计	20

6	结论	28

7	附录	29

项目概况

平面图

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中广州的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.9 | 18.6~25.6 |
| 2 | 14.2 | 18.7~25.7 |
| 3 | 18.3 | 20.0~27.0 |
| 4 | 22.4 | 21.2~28.2 |
| 5 | 26.1 | 22.4~29.4 |
| 6 | 27.2 | 22.7~29.7 |
| 7 | 28.8 | 23.2~30.2 |
| 8 | 28.0 | 23.0~30.0 |
| 9 | 27.4 | 22.8~29.8 |
| 10 | 24.3 | 21.8~28.8 |
| 11 | 20.2 | 20.5~27.5 |
| 12 | 15.5 | 19.1~26.1 |

参评时间段

4月1日至10月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 浮石、凝灰岩 | 100 | 0.230 | 3.039 | 1.00 | 0.435 | 1.321 |
| 钢筋混凝土（1） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 粘土陶粒混凝土(ρ=1200) | 80 | 0.530 | 6.969 | 1.00 | 0.151 | 1.052 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.909 | 0.315 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 1.608 | 4.426 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 钢筋混凝土（2） | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 1.298 | 2.344 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 钢筋砼200地下墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-10 非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-11 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.597 | 4.491 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-12 钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 钢筋混凝土（2） | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 1.298 | 2.344 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

表 4.3-13 钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 钢筋混凝土（2） | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 1.298 | 2.344 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

表 4.3-14 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K | 2.00 |  |  |  |  |  |

表 4.3-15 外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-16 开敞阳台外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-17 户门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 单层实体门 | 2.30 |

表 4.3-18 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-19外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 2.00 | 0.25 |

表 4.3-20内窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 2.00 | 0.25 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 卫生间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 过厅 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 过厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 卫生间 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 空房间 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 起居室 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 过厅 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 卧室 | 8.8 | 83.70 |
|  | 1003 | 办公室 | 12.1 | 81.85 |
|  | 1003 | 起居室 | 14.1 | 81.91 |
|  | 1004 | 卧室 | 13.5 | 76.93 |
|  | 1005 | 卧室 | 13.5 | 77.04 |
|  | 1008 | 起居室 | 14.1 | 81.68 |
|  | 1010 | 起居室 | 14.1 | 81.91 |
|  | 1011 | 卧室 | 7.0 | 82.50 |
|  | 1013 | 卧室 | 13.4 | 80.78 |
|  | 1015 | 卧室 | 13.5 | 76.89 |
|  | 1016 | 卧室 | 7.0 | 82.52 |
|  | 1017 | 卧室 | 8.2 | 81.48 |
|  | 1019 | 卧室 | 6.8 | 74.96 |
|  | 1022 | 卧室 | 15.3 | 81.15 |
|  | 1023 | 卧室 | 7.0 | 81.29 |
|  | 1024 | 起居室 | 18.2 | 81.81 |
|  | 1028 | 卧室 | 15.3 | 79.46 |
|  | 1029 | 卧室 | 8.2 | 79.98 |
|  | 1031 | 起居室 | 18.0 | 80.78 |
|  | 1054 | 卧室 | 12.5 | 74.07 |
|  | 1055 | 起居室 | 17.7 | 81.58 |
|  | 1056 | 起居室 | 18.0 | 80.63 |
|  | 1058 | 卧室 | 8.2 | 79.56 |
|  | 1060 | 卧室 | 15.3 | 79.19 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 12.5 | 70.95 |
|  | 2002 | 起居室 | 17.7 | 79.15 |
|  | 2003 | 起居室 | 14.1 | 77.49 |
|  | 2004 | 卧室 | 8.8 | 81.50 |
|  | 2005 | 起居室 | 14.1 | 79.56 |
|  | 2006 | 卧室 | 13.5 | 74.26 |
|  | 2008 | 卧室 | 13.5 | 74.42 |
|  | 2011 | 起居室 | 14.1 | 79.36 |
|  | 2013 | 起居室 | 14.1 | 79.52 |
|  | 2014 | 卧室 | 7.0 | 79.50 |
|  | 2016 | 卧室 | 13.4 | 78.50 |
|  | 2018 | 卧室 | 13.5 | 74.44 |
|  | 2019 | 卧室 | 7.0 | 79.40 |
|  | 2020 | 卧室 | 8.2 | 78.86 |
|  | 2022 | 卧室 | 6.8 | 71.90 |
|  | 2025 | 卧室 | 13.4 | 78.13 |
|  | 2026 | 卧室 | 15.3 | 79.17 |
|  | 2027 | 卧室 | 7.0 | 78.10 |
|  | 2028 | 起居室 | 18.2 | 79.17 |
|  | 2029 | 卧室 | 6.8 | 72.12 |
|  | 2030 | 卧室 | 12.5 | 68.52 |
|  | 2034 | 卧室 | 15.3 | 78.93 |
|  | 2035 | 卧室 | 8.2 | 79.60 |
|  | 2037 | 卧室 | 16.1 | 70.50 |
|  | 2038 | 起居室 | 18.0 | 80.65 |
|  | 2041 | 起居室 | 18.0 | 80.51 |
|  | 2042 | 卧室 | 16.5 | 71.11 |
|  | 2043 | 起居室 | 36.4 | 72.31 |
|  | 2044 | 卧室 | 16.1 | 70.70 |
|  | 2045 | 卧室 | 8.2 | 78.60 |
|  | 2046 | 卧室 | 12.3 | 65.79 |
|  | 2047 | 卧室 | 15.3 | 78.74 |
|  | 2048 | 卧室 | 14.9 | 67.29 |
|  | 2049 | 起居室 | 36.5 | 72.92 |
|  | 2050 | 卧室 | 12.5 | 67.70 |
|  | 2051 | 起居室 | 36.4 | 73.05 |
|  | 2054 | 卧室 | 14.9 | 68.73 |
|  | 2059 | 卧室 | 12.5 | 67.06 |
|  | 2060 | 卧室 | 12.5 | 68.46 |
|  | 2061 | 卧室 | 12.5 | 67.19 |
|  | 2062 | 起居室 | 36.4 | 71.05 |
|  | 2063 | 起居室 | 36.4 | 70.83 |
|  | 2064 | 起居室 | 36.4 | 70.79 |
|  | 2066 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 2067 | 卧室 | 16.1 | 70.04 |
|  | 2068 | 卧室 | 16.1 | 69.78 |
|  | 2069 | 卧室 | 12.5 | 68.28 |
|  | 2070 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 2072 | 卧室 | 12.5 | 68.13 |
|  | 2075 | 卧室 | 16.1 | 69.96 |
|  | 2076 | 卧室 | 16.1 | 70.11 |
|  | 2077 | 起居室 | 36.4 | 70.68 |
|  | 2078 | 阅览室 | 373.5 | 70.68 |
|  | 2079 | 卧室 | 13.5 | 71.73 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 12.5 | 70.97 |
|  | 3002 | 卧室 | 13.5 | 73.40 |
|  | 3003 | 起居室 | 14.1 | 79.19 |
|  | 3004 | 卧室 | 8.8 | 81.33 |
|  | 3005 | 起居室 | 14.1 | 79.48 |
|  | 3006 | 起居室 | 17.7 | 78.95 |
|  | 3007 | 卧室 | 13.5 | 73.85 |
|  | 3008 | 卧室 | 7.0 | 79.79 |
|  | 3009 | 卧室 | 13.5 | 74.05 |
|  | 3012 | 起居室 | 14.1 | 79.26 |
|  | 3014 | 起居室 | 14.1 | 79.34 |
|  | 3015 | 卧室 | 7.0 | 78.41 |
|  | 3017 | 卧室 | 13.4 | 77.96 |
|  | 3019 | 卧室 | 13.5 | 74.03 |
|  | 3020 | 卧室 | 7.0 | 78.70 |
|  | 3021 | 卧室 | 8.2 | 78.47 |
|  | 3023 | 卧室 | 6.8 | 70.95 |
|  | 3026 | 卧室 | 13.4 | 77.36 |
|  | 3027 | 卧室 | 15.3 | 78.97 |
|  | 3028 | 卧室 | 7.0 | 77.61 |
|  | 3029 | 起居室 | 18.2 | 78.47 |
|  | 3030 | 卧室 | 6.8 | 71.05 |
|  | 3031 | 卧室 | 12.5 | 68.54 |
|  | 3035 | 卧室 | 15.3 | 78.95 |
|  | 3036 | 卧室 | 8.2 | 79.56 |
|  | 3038 | 卧室 | 16.1 | 70.52 |
|  | 3039 | 起居室 | 18.0 | 80.53 |
|  | 3042 | 起居室 | 18.0 | 80.33 |
|  | 3043 | 卧室 | 16.5 | 71.01 |
|  | 3044 | 起居室 | 36.4 | 72.29 |
|  | 3045 | 卧室 | 16.1 | 70.70 |
|  | 3046 | 卧室 | 8.2 | 76.97 |
|  | 3047 | 卧室 | 12.3 | 65.50 |
|  | 3048 | 卧室 | 15.3 | 78.39 |
|  | 3049 | 卧室 | 14.9 | 67.04 |
|  | 3050 | 起居室 | 36.5 | 72.90 |
|  | 3051 | 卧室 | 12.5 | 67.68 |
|  | 3052 | 起居室 | 36.4 | 73.03 |
|  | 3055 | 卧室 | 14.9 | 68.65 |
|  | 3060 | 卧室 | 12.5 | 66.84 |
|  | 3061 | 卧室 | 12.5 | 68.42 |
|  | 3062 | 卧室 | 12.5 | 67.19 |
|  | 3063 | 起居室 | 36.4 | 71.05 |
|  | 3064 | 起居室 | 36.4 | 70.83 |
|  | 3065 | 起居室 | 36.4 | 70.76 |
|  | 3067 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 3068 | 卧室 | 16.1 | 70.04 |
|  | 3069 | 卧室 | 16.1 | 69.74 |
|  | 3070 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 3071 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 3072 | 卧室 | 12.5 | 68.11 |
|  | 3074 | 卧室 | 16.1 | 69.92 |
|  | 3075 | 卧室 | 16.1 | 70.09 |
|  | 3076 | 起居室 | 36.4 | 70.66 |
|  | 3078 | 卧室 | 12.5 | 68.56 |
|  | 3079 | 起居室 | 36.4 | 70.62 |
|  | 3080 | 卧室 | 16.1 | 69.80 |
| 4 | 4001 | 卧室 | 12.5 | 70.95 |
|  | 4002 | 卧室 | 13.5 | 73.01 |
|  | 4003 | 起居室 | 14.1 | 79.17 |
|  | 4004 | 卧室 | 8.8 | 81.35 |
|  | 4005 | 起居室 | 14.1 | 79.23 |
|  | 4006 | 起居室 | 17.7 | 79.01 |
|  | 4007 | 卧室 | 13.5 | 73.66 |
|  | 4008 | 卧室 | 7.0 | 78.84 |
|  | 4009 | 卧室 | 13.5 | 73.83 |
|  | 4012 | 起居室 | 14.1 | 79.09 |
|  | 4014 | 起居室 | 14.1 | 78.70 |
|  | 4015 | 卧室 | 7.0 | 77.30 |
|  | 4018 | 卧室 | 13.6 | 72.55 |
|  | 4019 | 卧室 | 7.0 | 77.65 |
|  | 4020 | 卧室 | 8.2 | 78.06 |
|  | 4024 | 卧室 | 15.3 | 78.87 |
|  | 4025 | 卧室 | 7.0 | 76.85 |
|  | 4026 | 卧室 | 12.5 | 68.54 |
|  | 4028 | 卧室 | 15.3 | 78.95 |
|  | 4029 | 卧室 | 8.2 | 79.30 |
|  | 4030 | 卧室 | 16.1 | 70.58 |
|  | 4031 | 起居室 | 18.0 | 80.41 |
|  | 4034 | 起居室 | 18.0 | 79.79 |
|  | 4035 | 卧室 | 16.5 | 70.91 |
|  | 4036 | 起居室 | 36.4 | 72.33 |
|  | 4037 | 卧室 | 16.1 | 70.70 |
|  | 4038 | 卧室 | 8.2 | 76.34 |
|  | 4039 | 卧室 | 12.3 | 65.03 |
|  | 4040 | 卧室 | 15.3 | 77.43 |
|  | 4041 | 卧室 | 14.9 | 66.84 |
|  | 4042 | 起居室 | 36.5 | 72.90 |
|  | 4043 | 卧室 | 12.5 | 67.70 |
|  | 4044 | 起居室 | 36.4 | 73.03 |
|  | 4047 | 卧室 | 14.9 | 68.61 |
|  | 4052 | 卧室 | 12.5 | 66.71 |
|  | 4053 | 卧室 | 12.5 | 68.40 |
|  | 4054 | 卧室 | 12.5 | 67.17 |
|  | 4055 | 起居室 | 36.4 | 70.97 |
|  | 4056 | 起居室 | 36.4 | 70.81 |
|  | 4057 | 起居室 | 36.4 | 70.76 |
|  | 4059 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 4060 | 卧室 | 16.1 | 70.02 |
|  | 4061 | 卧室 | 16.1 | 69.74 |
|  | 4062 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 4063 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 4064 | 卧室 | 12.5 | 68.11 |
|  | 4066 | 卧室 | 16.1 | 69.84 |
|  | 4067 | 卧室 | 16.1 | 70.09 |
|  | 4068 | 起居室 | 36.4 | 70.64 |
|  | 4070 | 卧室 | 12.5 | 68.56 |
|  | 4071 | 起居室 | 36.4 | 70.62 |
|  | 4072 | 卧室 | 16.1 | 69.80 |
| 5 | 5001 | 卧室 | 12.5 | 70.83 |
|  | 5002 | 卧室 | 13.5 | 72.68 |
|  | 5003 | 起居室 | 14.1 | 78.49 |
|  | 5004 | 卧室 | 8.8 | 81.02 |
|  | 5005 | 起居室 | 14.1 | 78.50 |
|  | 5006 | 起居室 | 17.7 | 78.95 |
|  | 5007 | 卧室 | 13.5 | 73.09 |
|  | 5008 | 卧室 | 7.0 | 77.22 |
|  | 5009 | 卧室 | 13.5 | 73.07 |
|  | 5012 | 起居室 | 14.1 | 78.17 |
|  | 5014 | 卧室 | 7.0 | 76.15 |
|  | 5016 | 起居室 | 18.0 | 80.53 |
|  | 5017 | 卧室 | 7.0 | 76.29 |
|  | 5018 | 卧室 | 8.2 | 77.20 |
|  | 5021 | 卧室 | 15.3 | 78.78 |
|  | 5022 | 卧室 | 12.5 | 72.10 |
|  | 5024 | 卧室 | 15.3 | 78.54 |
|  | 5025 | 卧室 | 8.2 | 78.41 |
|  | 5026 | 卧室 | 16.1 | 73.38 |
|  | 5027 | 起居室 | 18.0 | 79.85 |
|  | 5029 | 卧室 | 16.5 | 70.91 |
|  | 5031 | 卧室 | 16.1 | 70.52 |
|  | 5032 | 卧室 | 12.3 | 64.74 |
|  | 5033 | 卧室 | 14.9 | 66.59 |
|  | 5034 | 起居室 | 36.5 | 72.90 |
|  | 5035 | 卧室 | 12.5 | 67.72 |
|  | 5036 | 起居室 | 36.4 | 73.03 |
|  | 5039 | 卧室 | 14.9 | 68.57 |
|  | 5044 | 卧室 | 12.5 | 66.65 |
|  | 5045 | 卧室 | 12.5 | 68.36 |
|  | 5046 | 卧室 | 12.5 | 67.11 |
|  | 5047 | 起居室 | 36.4 | 70.97 |
|  | 5048 | 起居室 | 36.4 | 70.81 |
|  | 5049 | 起居室 | 36.4 | 70.76 |
|  | 5051 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 5052 | 卧室 | 16.1 | 70.02 |
|  | 5053 | 卧室 | 16.1 | 69.65 |
|  | 5054 | 卧室 | 12.5 | 68.26 |
|  | 5055 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 5056 | 卧室 | 12.5 | 68.03 |
|  | 5058 | 卧室 | 16.1 | 69.86 |
|  | 5059 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 5060 | 起居室 | 36.4 | 70.66 |
|  | 5062 | 卧室 | 12.5 | 68.56 |
|  | 5063 | 起居室 | 36.4 | 70.62 |
|  | 5064 | 卧室 | 16.1 | 69.76 |
| 6 | 6001 | 卧室 | 12.5 | 70.62 |
|  | 6002 | 卧室 | 8.8 | 79.67 |
|  | 6003 | 起居室 | 17.7 | 78.37 |
|  | 6006 | 起居室 | 18.0 | 79.69 |
|  | 6007 | 卧室 | 8.2 | 76.34 |
|  | 6008 | 卧室 | 15.3 | 77.36 |
|  | 6009 | 卧室 | 16.5 | 70.91 |
|  | 6011 | 卧室 | 16.1 | 74.18 |
|  | 6012 | 卧室 | 12.3 | 64.58 |
|  | 6013 | 卧室 | 14.9 | 65.83 |
|  | 6014 | 起居室 | 36.5 | 72.86 |
|  | 6015 | 卧室 | 12.5 | 72.02 |
|  | 6016 | 起居室 | 36.4 | 72.99 |
|  | 6019 | 卧室 | 14.9 | 68.61 |
|  | 6024 | 卧室 | 12.5 | 66.49 |
|  | 6025 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 6026 | 卧室 | 12.5 | 68.26 |
|  | 6027 | 起居室 | 36.4 | 70.97 |
|  | 6028 | 起居室 | 36.4 | 70.83 |
|  | 6029 | 起居室 | 36.4 | 70.79 |
|  | 6031 | 卧室 | 16.1 | 70.04 |
|  | 6032 | 卧室 | 16.1 | 69.90 |
|  | 6033 | 卧室 | 16.1 | 69.47 |
|  | 6034 | 卧室 | 12.5 | 68.26 |
|  | 6035 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 6036 | 卧室 | 12.5 | 67.87 |
|  | 6038 | 卧室 | 16.1 | 69.88 |
|  | 6039 | 卧室 | 16.1 | 70.00 |
|  | 6040 | 起居室 | 36.4 | 70.68 |
|  | 6042 | 卧室 | 12.5 | 71.67 |
|  | 6043 | 起居室 | 36.4 | 74.67 |
|  | 6044 | 卧室 | 16.1 | 72.39 |
| 7 | 7001 | 卧室 | 16.5 | 70.85 |
|  | 7002 | 卧室 | 12.3 | 64.47 |
|  | 7003 | 卧室 | 14.9 | 65.19 |
|  | 7004 | 起居室 | 36.5 | 72.84 |
|  | 7005 | 起居室 | 36.4 | 72.99 |
|  | 7007 | 卧室 | 14.9 | 68.61 |
|  | 7012 | 卧室 | 12.5 | 66.24 |
|  | 7013 | 卧室 | 12.5 | 68.69 |
|  | 7014 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 7015 | 起居室 | 36.4 | 70.97 |
|  | 7016 | 起居室 | 36.4 | 70.83 |
|  | 7017 | 起居室 | 36.4 | 70.79 |
|  | 7019 | 卧室 | 16.1 | 70.04 |
|  | 7020 | 卧室 | 16.1 | 69.82 |
|  | 7021 | 卧室 | 16.1 | 69.51 |
|  | 7022 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 7023 | 起居室 | 36.4 | 70.70 |
|  | 7024 | 卧室 | 12.5 | 71.11 |
|  | 7026 | 卧室 | 16.1 | 69.55 |
|  | 7027 | 卧室 | 16.1 | 72.99 |
|  | 7028 | 起居室 | 36.4 | 74.67 |
| 8 | 8001 | 卧室 | 16.5 | 73.38 |
|  | 8002 | 卧室 | 12.3 | 65.79 |
|  | 8003 | 卧室 | 14.9 | 67.21 |
|  | 8004 | 起居室 | 36.5 | 76.71 |
|  | 8005 | 起居室 | 36.4 | 76.97 |
|  | 8007 | 卧室 | 14.9 | 71.73 |
|  | 8012 | 卧室 | 12.5 | 68.71 |
|  | 8013 | 卧室 | 12.5 | 68.69 |
|  | 8014 | 卧室 | 12.5 | 71.63 |
|  | 8015 | 起居室 | 36.4 | 71.11 |
|  | 8016 | 起居室 | 36.4 | 70.83 |
|  | 8017 | 起居室 | 36.4 | 74.92 |
|  | 8019 | 卧室 | 16.1 | 70.05 |
|  | 8020 | 卧室 | 16.1 | 69.78 |
|  | 8021 | 卧室 | 16.1 | 72.27 |
|  | 8022 | 卧室 | 12.5 | 68.24 |
|  | 8023 | 起居室 | 36.4 | 70.68 |
|  | 8024 | 卧室 | 16.1 | 69.84 |
| 9 | 9003 | 卧室 | 12.5 | 68.69 |
|  | 9004 | 卧室 | 12.5 | 71.73 |
|  | 9005 | 起居室 | 36.4 | 71.11 |
|  | 9006 | 起居室 | 36.4 | 74.88 |
|  | 9008 | 卧室 | 16.1 | 69.96 |
|  | 9009 | 卧室 | 16.1 | 73.01 |
|  | 9010 | 卧室 | 12.5 | 71.53 |
|  | 9011 | 起居室 | 36.4 | 74.69 |
|  | 9012 | 卧室 | 16.1 | 72.53 |
| 10 | 10 002 | 卧室 | 12.5 | 71.65 |
|  | 10 003 | 起居室 | 36.4 | 74.98 |
|  | 10 004 | 卧室 | 16.1 | 72.27 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 72.63% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为72.63%，根据绿标5.2.9的第1条，应得6分。

附录

卧室[1002]

1002房间全年逐时温度图

办公室[1003]

1003房间全年逐时温度图

起居室[1003]

1003房间全年逐时温度图

卧室[1004]

1004房间全年逐时温度图

卧室[1005]

1005房间全年逐时温度图

起居室[1008]

1008房间全年逐时温度图

起居室[1010]

1010房间全年逐时温度图

卧室[1011]

1011房间全年逐时温度图

卧室[1013]

1013房间全年逐时温度图

卧室[1015]

1015房间全年逐时温度图

卧室[1016]

1016房间全年逐时温度图

卧室[1017]

1017房间全年逐时温度图

卧室[1019]

1019房间全年逐时温度图

卧室[1022]

1022房间全年逐时温度图

卧室[1023]

1023房间全年逐时温度图

起居室[1024]

1024房间全年逐时温度图

卧室[1028]

1028房间全年逐时温度图

卧室[1029]

1029房间全年逐时温度图

起居室[1031]

1031房间全年逐时温度图

卧室[1054]

1054房间全年逐时温度图

起居室[1055]

1055房间全年逐时温度图

起居室[1056]

1056房间全年逐时温度图

卧室[1058]

1058房间全年逐时温度图

卧室[1060]

1060房间全年逐时温度图

卧室[2001]

2001房间全年逐时温度图

起居室[2002]

2002房间全年逐时温度图

起居室[2003]

2003房间全年逐时温度图

卧室[2004]

2004房间全年逐时温度图

起居室[2005]

2005房间全年逐时温度图

卧室[2006]

2006房间全年逐时温度图

卧室[2008]

2008房间全年逐时温度图

起居室[2011]

2011房间全年逐时温度图

起居室[2013]

2013房间全年逐时温度图

卧室[2014]

2014房间全年逐时温度图

卧室[2016]

2016房间全年逐时温度图

卧室[2018]

2018房间全年逐时温度图

卧室[2019]

2019房间全年逐时温度图

卧室[2020]

2020房间全年逐时温度图

卧室[2022]

2022房间全年逐时温度图

卧室[2025]

2025房间全年逐时温度图

卧室[2026]

2026房间全年逐时温度图

卧室[2027]

2027房间全年逐时温度图

起居室[2028]

2028房间全年逐时温度图

卧室[2029]

2029房间全年逐时温度图

卧室[2030]

2030房间全年逐时温度图

卧室[2034]

2034房间全年逐时温度图

卧室[2035]

2035房间全年逐时温度图

卧室[2037]

2037房间全年逐时温度图

起居室[2038]

2038房间全年逐时温度图

起居室[2041]

2041房间全年逐时温度图

卧室[2042]

2042房间全年逐时温度图

起居室[2043]

2043房间全年逐时温度图

卧室[2044]

2044房间全年逐时温度图

卧室[2045]

2045房间全年逐时温度图

卧室[2046]

2046房间全年逐时温度图

卧室[2047]

2047房间全年逐时温度图

卧室[2048]

2048房间全年逐时温度图

起居室[2049]

2049房间全年逐时温度图

卧室[2050]

2050房间全年逐时温度图

起居室[2051]

2051房间全年逐时温度图

卧室[2054]

2054房间全年逐时温度图

卧室[2059]

2059房间全年逐时温度图

卧室[2060]

2060房间全年逐时温度图

卧室[2061]

2061房间全年逐时温度图

起居室[2062]

2062房间全年逐时温度图

起居室[2063]

2063房间全年逐时温度图

起居室[2064]

2064房间全年逐时温度图

卧室[2066]

2066房间全年逐时温度图

卧室[2067]

2067房间全年逐时温度图

卧室[2068]

2068房间全年逐时温度图

卧室[2069]

2069房间全年逐时温度图

起居室[2070]

2070房间全年逐时温度图

卧室[2072]

2072房间全年逐时温度图

卧室[2075]

2075房间全年逐时温度图

卧室[2076]

2076房间全年逐时温度图

起居室[2077]

2077房间全年逐时温度图

阅览室[2078]

2078房间全年逐时温度图

卧室[2079]

2079房间全年逐时温度图

卧室[3001]

3001房间全年逐时温度图

卧室[3002]

3002房间全年逐时温度图

起居室[3003]

3003房间全年逐时温度图

卧室[3004]

3004房间全年逐时温度图

起居室[3005]

3005房间全年逐时温度图

起居室[3006]

3006房间全年逐时温度图

卧室[3007]

3007房间全年逐时温度图

卧室[3008]

3008房间全年逐时温度图

卧室[3009]

3009房间全年逐时温度图

起居室[3012]

3012房间全年逐时温度图

起居室[3014]

3014房间全年逐时温度图

卧室[3015]

3015房间全年逐时温度图

卧室[3017]

3017房间全年逐时温度图

卧室[3019]

3019房间全年逐时温度图

卧室[3020]

3020房间全年逐时温度图

卧室[3021]

3021房间全年逐时温度图

卧室[3023]

3023房间全年逐时温度图

卧室[3026]

3026房间全年逐时温度图

卧室[3027]

3027房间全年逐时温度图

卧室[3028]

3028房间全年逐时温度图

起居室[3029]

3029房间全年逐时温度图

卧室[3030]

3030房间全年逐时温度图

卧室[3031]

3031房间全年逐时温度图

卧室[3035]

3035房间全年逐时温度图

卧室[3036]

3036房间全年逐时温度图

卧室[3038]

3038房间全年逐时温度图

起居室[3039]

3039房间全年逐时温度图

起居室[3042]

3042房间全年逐时温度图

卧室[3043]

3043房间全年逐时温度图

起居室[3044]

3044房间全年逐时温度图

卧室[3045]

3045房间全年逐时温度图

卧室[3046]

3046房间全年逐时温度图

卧室[3047]

3047房间全年逐时温度图

卧室[3048]

3048房间全年逐时温度图

卧室[3049]

3049房间全年逐时温度图

起居室[3050]

3050房间全年逐时温度图

卧室[3051]

3051房间全年逐时温度图

起居室[3052]

3052房间全年逐时温度图

卧室[3055]

3055房间全年逐时温度图

卧室[3060]

3060房间全年逐时温度图

卧室[3061]

3061房间全年逐时温度图

卧室[3062]

3062房间全年逐时温度图

起居室[3063]

3063房间全年逐时温度图

起居室[3064]

3064房间全年逐时温度图

起居室[3065]

3065房间全年逐时温度图

卧室[3067]

3067房间全年逐时温度图

卧室[3068]

3068房间全年逐时温度图

卧室[3069]

3069房间全年逐时温度图

卧室[3070]

3070房间全年逐时温度图

起居室[3071]

3071房间全年逐时温度图

卧室[3072]

3072房间全年逐时温度图

卧室[3074]

3074房间全年逐时温度图

卧室[3075]

3075房间全年逐时温度图

起居室[3076]

3076房间全年逐时温度图

卧室[3078]

3078房间全年逐时温度图

起居室[3079]

3079房间全年逐时温度图

卧室[3080]

3080房间全年逐时温度图

卧室[4001]

4001房间全年逐时温度图

卧室[4002]

4002房间全年逐时温度图

起居室[4003]

4003房间全年逐时温度图

卧室[4004]

4004房间全年逐时温度图

起居室[4005]

4005房间全年逐时温度图

起居室[4006]

4006房间全年逐时温度图

卧室[4007]

4007房间全年逐时温度图

卧室[4008]

4008房间全年逐时温度图

卧室[4009]

4009房间全年逐时温度图

起居室[4012]

4012房间全年逐时温度图

起居室[4014]

4014房间全年逐时温度图

卧室[4015]

4015房间全年逐时温度图

卧室[4018]

4018房间全年逐时温度图

卧室[4019]

4019房间全年逐时温度图

卧室[4020]

4020房间全年逐时温度图

卧室[4024]

4024房间全年逐时温度图

卧室[4025]

4025房间全年逐时温度图

卧室[4026]

4026房间全年逐时温度图

卧室[4028]

4028房间全年逐时温度图

卧室[4029]

4029房间全年逐时温度图

卧室[4030]

4030房间全年逐时温度图

起居室[4031]

4031房间全年逐时温度图

起居室[4034]

4034房间全年逐时温度图

卧室[4035]

4035房间全年逐时温度图

起居室[4036]

4036房间全年逐时温度图

卧室[4037]

4037房间全年逐时温度图

卧室[4038]

4038房间全年逐时温度图

卧室[4039]

4039房间全年逐时温度图

卧室[4040]

4040房间全年逐时温度图

卧室[4041]

4041房间全年逐时温度图

起居室[4042]

4042房间全年逐时温度图

卧室[4043]

4043房间全年逐时温度图

起居室[4044]

4044房间全年逐时温度图

卧室[4047]

4047房间全年逐时温度图

卧室[4052]

4052房间全年逐时温度图

卧室[4053]

4053房间全年逐时温度图

卧室[4054]

4054房间全年逐时温度图

起居室[4055]

4055房间全年逐时温度图

起居室[4056]

4056房间全年逐时温度图

起居室[4057]

4057房间全年逐时温度图

卧室[4059]

4059房间全年逐时温度图

卧室[4060]

4060房间全年逐时温度图

卧室[4061]

4061房间全年逐时温度图

卧室[4062]

4062房间全年逐时温度图

起居室[4063]

4063房间全年逐时温度图

卧室[4064]

4064房间全年逐时温度图

卧室[4066]

4066房间全年逐时温度图

卧室[4067]

4067房间全年逐时温度图

起居室[4068]

4068房间全年逐时温度图

卧室[4070]

4070房间全年逐时温度图

起居室[4071]

4071房间全年逐时温度图

卧室[4072]

4072房间全年逐时温度图

卧室[5001]

5001房间全年逐时温度图

卧室[5002]

5002房间全年逐时温度图

起居室[5003]

5003房间全年逐时温度图

卧室[5004]

5004房间全年逐时温度图

起居室[5005]

5005房间全年逐时温度图

起居室[5006]

5006房间全年逐时温度图

卧室[5007]

5007房间全年逐时温度图

卧室[5008]

5008房间全年逐时温度图

卧室[5009]

5009房间全年逐时温度图

起居室[5012]

5012房间全年逐时温度图

卧室[5014]

5014房间全年逐时温度图

起居室[5016]

5016房间全年逐时温度图

卧室[5017]

5017房间全年逐时温度图

卧室[5018]

5018房间全年逐时温度图

卧室[5021]

5021房间全年逐时温度图

卧室[5022]

5022房间全年逐时温度图

卧室[5024]

5024房间全年逐时温度图

卧室[5025]

5025房间全年逐时温度图

卧室[5026]

5026房间全年逐时温度图

起居室[5027]

5027房间全年逐时温度图

卧室[5029]

5029房间全年逐时温度图

卧室[5031]

5031房间全年逐时温度图

卧室[5032]

5032房间全年逐时温度图

卧室[5033]

5033房间全年逐时温度图

起居室[5034]

5034房间全年逐时温度图

卧室[5035]

5035房间全年逐时温度图

起居室[5036]

5036房间全年逐时温度图

卧室[5039]

5039房间全年逐时温度图

卧室[5044]

5044房间全年逐时温度图

卧室[5045]

5045房间全年逐时温度图

卧室[5046]

5046房间全年逐时温度图

起居室[5047]

5047房间全年逐时温度图

起居室[5048]

5048房间全年逐时温度图

起居室[5049]

5049房间全年逐时温度图

卧室[5051]

5051房间全年逐时温度图

卧室[5052]

5052房间全年逐时温度图

卧室[5053]

5053房间全年逐时温度图

卧室[5054]

5054房间全年逐时温度图

起居室[5055]

5055房间全年逐时温度图

卧室[5056]

5056房间全年逐时温度图

卧室[5058]

5058房间全年逐时温度图

卧室[5059]

5059房间全年逐时温度图

起居室[5060]

5060房间全年逐时温度图

卧室[5062]

5062房间全年逐时温度图

起居室[5063]

5063房间全年逐时温度图

卧室[5064]

5064房间全年逐时温度图

卧室[6001]

6001房间全年逐时温度图

卧室[6002]

6002房间全年逐时温度图

起居室[6003]

6003房间全年逐时温度图

起居室[6006]

6006房间全年逐时温度图

卧室[6007]

6007房间全年逐时温度图

卧室[6008]

6008房间全年逐时温度图

卧室[6009]

6009房间全年逐时温度图

卧室[6011]

6011房间全年逐时温度图

卧室[6012]

6012房间全年逐时温度图

卧室[6013]

6013房间全年逐时温度图

起居室[6014]

6014房间全年逐时温度图

卧室[6015]

6015房间全年逐时温度图

起居室[6016]

6016房间全年逐时温度图

卧室[6019]

6019房间全年逐时温度图

卧室[6024]

6024房间全年逐时温度图

卧室[6025]

6025房间全年逐时温度图

卧室[6026]

6026房间全年逐时温度图

起居室[6027]

6027房间全年逐时温度图

起居室[6028]

6028房间全年逐时温度图

起居室[6029]

6029房间全年逐时温度图

卧室[6031]

6031房间全年逐时温度图

卧室[6032]

6032房间全年逐时温度图

卧室[6033]

6033房间全年逐时温度图

卧室[6034]

6034房间全年逐时温度图

起居室[6035]

6035房间全年逐时温度图

卧室[6036]

6036房间全年逐时温度图

卧室[6038]

6038房间全年逐时温度图

卧室[6039]

6039房间全年逐时温度图

起居室[6040]

6040房间全年逐时温度图

卧室[6042]

6042房间全年逐时温度图

起居室[6043]

6043房间全年逐时温度图

卧室[6044]

6044房间全年逐时温度图

卧室[7001]

7001房间全年逐时温度图

卧室[7002]

7002房间全年逐时温度图

卧室[7003]

7003房间全年逐时温度图

起居室[7004]

7004房间全年逐时温度图

起居室[7005]

7005房间全年逐时温度图

卧室[7007]

7007房间全年逐时温度图

卧室[7012]

7012房间全年逐时温度图

卧室[7013]

7013房间全年逐时温度图

卧室[7014]

7014房间全年逐时温度图

起居室[7015]

7015房间全年逐时温度图

起居室[7016]

7016房间全年逐时温度图

起居室[7017]

7017房间全年逐时温度图

卧室[7019]

7019房间全年逐时温度图

卧室[7020]

7020房间全年逐时温度图

卧室[7021]

7021房间全年逐时温度图

卧室[7022]

7022房间全年逐时温度图

起居室[7023]

7023房间全年逐时温度图

卧室[7024]

7024房间全年逐时温度图

卧室[7026]

7026房间全年逐时温度图

卧室[7027]

7027房间全年逐时温度图

起居室[7028]

7028房间全年逐时温度图

卧室[8001]

8001房间全年逐时温度图

卧室[8002]

8002房间全年逐时温度图

卧室[8003]

8003房间全年逐时温度图

起居室[8004]

8004房间全年逐时温度图

起居室[8005]

8005房间全年逐时温度图

卧室[8007]

8007房间全年逐时温度图

卧室[8012]

8012房间全年逐时温度图

卧室[8013]

8013房间全年逐时温度图

卧室[8014]

8014房间全年逐时温度图

起居室[8015]

8015房间全年逐时温度图

起居室[8016]

8016房间全年逐时温度图

起居室[8017]

8017房间全年逐时温度图

卧室[8019]

8019房间全年逐时温度图

卧室[8020]

8020房间全年逐时温度图

卧室[8021]

8021房间全年逐时温度图

卧室[8022]

8022房间全年逐时温度图

起居室[8023]

8023房间全年逐时温度图

卧室[8024]

8024房间全年逐时温度图

卧室[9003]

9003房间全年逐时温度图

卧室[9004]

9004房间全年逐时温度图

起居室[9005]

9005房间全年逐时温度图

起居室[9006]

9006房间全年逐时温度图

卧室[9008]

9008房间全年逐时温度图

卧室[9009]

9009房间全年逐时温度图

卧室[9010]

9010房间全年逐时温度图

起居室[9011]

9011房间全年逐时温度图

卧室[9012]

9012房间全年逐时温度图

卧室[10 002]

10 002房间全年逐时温度图

起居室[10 003]

10 003房间全年逐时温度图

卧室[10 004]

10 004房间全年逐时温度图