建设项目日照分析报告

项目名称： XXX

建设单位：XXX                        （章）

设计单位：XXX                      （章）

2022年01月02日

XXX             日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 15 | 9.0 |
| 2 |  | 3 | 15 | 9.0 |
| 3 |  | 4 | 32 | 12.0 |
| 4 |  | 5 | 40 | 15.0 |
| 6 |  | 4 | 32 | 12.0 |
| 7 |  | 6 | 42 | 18.0 |
| 8 |  | 6 | 30 | 18.0 |
| 9 |  | 5 | 25 | 15.0 |
| 10 |  | 4 | 20 | 12.0 |
| 11 |  | 1 | 20 | 4.5 |
| 13 |  | 6 | 147 | 16.5 |
| 14 |  | 5 | 10 | 15.0 |
| 15 |  | 7 | 7 | 21.0 |
| 16 |  | 8 | 24 | 24.0 |
| 17 |  | 9 | 27 | 27.0 |
| 18 |  | 7 | 28 | 21.0 |
| 19 |  | 7 | 14 | 21.0 |
| 20 |  | 8 | 16 | 24.0 |
| 21 |  | 6 | 12 | 18.0 |
| 22 |  | 1 | 2 | 3.0 |
| 23 |  | 4 | 8 | 12.0 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～2 | 0.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3～9 | 0.00～0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 0.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 11 | 0.60 | 09:55～11:07 | 01:12 |
|  | 12 | 0.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 13 | 0.60 | 11:07～13:06 | 01:59 |
|  | 14～19 | 0.00～3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 3.60 | 08:00～14:30 | 06:30 |
|  | 21 | 0.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 22 | 0.60 | 08:00～14:31 | 06:31 |
|  | 23 | 0.60 | 08:16～11:07 | 02:51 |
|  | 24 | 0.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 25 | 0.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 26 | 0.60 | 09:56～11:07 | 01:11 |
|  | 27 | 0.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 28 | 0.60 | 11:07～13:04 | 01:57 |
|  | 29 | 3.60 | 08:13～11:07 | 02:54 |
|  | 30 | 3.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 31 | 3.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 32～40 | 0.60～3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 0.60 | 12:19～16:00 | 03:41 |
|  | 42～43 | 0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 0.60 | 08:00～08:02 | 00:02 |
|  | 45 | 0.60 | 08:00～08:52 10:14～14:07 | 04:45 |
|  | 46 | 0.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47～49 | 0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 0.60 | 11:37～16:00 | 04:23 |
|  | 51 | 0.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52～54 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 0.00 | 12:07～16:00 | 03:53 |
|  | 56～57 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 0.00 | 10:34～11:07 | 00:33 |
|  | 59 | 0.00 | 10:01～11:07 | 01:06 |
|  | 60 | 0.00 | 12:08～16:00 | 03:52 |
|  | 61～62 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 63 | 8.10 | 12:43～15:56 | 03:13 |
|  | 64 | 8.10 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 66～66,68～69,71～72 | 4.50～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 5.10 | 10:59～16:00 | 05:01 |
|  | 75～78 | 4.90～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 5.10 | 08:00～15:48 | 07:48 |
|  | 81 | 5.10 | 10:22～10:55 | 00:33 |
|  | 82 | 5.10 | 13:18～15:49 | 02:31 |
|  | 83 | 4.90 | 09:34～13:17 | 03:43 |
|  | 85～87,89～90 | 4.50～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 5.10 | 10:48～11:31 | 00:43 |
|  | 92 | 5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 5.10 | 09:29～15:18 | 05:49 |
|  | 95～102,104 | 4.50～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 5.10 | 08:46～12:00 | 03:14 |
|  | 106 | 5.10 | 08:00～14:02 15:40～15:42 | 06:04 |
|  | 107 | 5.10 | 08:00～14:32 | 06:32 |
|  | 108 | 5.10 | 14:48～15:24 | 00:36 |
|  | 109 | 4.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 4.50～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 5.10 | 13:45～15:24 | 01:39 |
|  | 120～121 | 5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 5.10 | 13:48～15:33 | 01:45 |
|  | 123～124 | 4.90～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 5.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 126 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 5.10 | 08:00～10:21 15:37～16:00 | 02:44 |
|  | 127 | 5.10 | 08:00～11:18 | 03:18 |
|  | 129～130 | 4.50 | 0 | 00:00 |
|  | 131 | 4.90 | 08:00～08:33 14:15～16:00 | 02:18 |
|  | 132～134 | 4.50～4.90 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 5.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 137～138,140 | 4.50～5.10 | 0 | 00:00 |
|  | 142 | 4.50 | 11:06～16:00 | 04:54 |
|  | 145 | 5.10 | 09:39～16:00 | 06:21 |
|  | 146 | 5.10 | 09:52～16:00 | 06:08 |
|  | 147 | 0.60 | 13:07～16:00 | 02:53 |
|  | 149～150 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 151～152 | 0.60 | 14:27～16:00 | 01:33 |
|  | 153～154 | 0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 155 | 0.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 156～157 | 0.00～0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 158 | 0.60 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 159～160 | 0.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 161 | 0.00 | 08:00～08:47 | 00:47 |
|  | 162～176 | 0.00～0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 177 | 0.00 | 15:52～15:56 | 00:04 |
|  | 178～179 | 0.60 | 0 | 00:00 |
|  | 181 | 0.00 | 08:00～09:05 | 01:05 |
|  | 182 | 0.00 | 08:00～08:26 | 00:26 |
|  | 185 | 0.00 | 09:27～11:39 | 02:12 |
|  | 186～187 | 0.00 | 0 | 00:00 |
|  | 188 | 0.00 | 09:55～14:40 | 04:45 |
|  | 189 | 0.00 | 09:00～13:10 | 04:10 |
|  | 190 | 0.60 | 08:04～08:05 | 00:01 |
|  | 191 | 0.60 | 08:55～11:03 | 02:08 |
|  | 193 | 0.00 | 10:41～12:00 | 01:19 |
|  | 194 | 0.00 | 12:01～15:30 | 03:29 |
|  | 195 | 0.00 | 14:32～15:58 | 01:26 |
|  | 199～200 | 0.00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2 | 3.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3～9 | 3.00～3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 3.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 11 | 3.60 | 09:55～11:07 | 01:12 |
|  | 12 | 3.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 13 | 3.60 | 11:07～13:06 | 01:59 |
|  | 14～19 | 3.00～6.00 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 6.60 | 08:00～14:30 | 06:30 |
|  | 21 | 3.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 22 | 3.60 | 08:00～14:31 | 06:31 |
|  | 23 | 3.60 | 08:16～11:07 | 02:51 |
|  | 24 | 3.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 25 | 3.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 26 | 3.60 | 09:56～11:07 | 01:11 |
|  | 27 | 3.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 28 | 3.60 | 11:07～13:04 | 01:57 |
|  | 29 | 6.60 | 08:13～11:07 | 02:54 |
|  | 30 | 6.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 31 | 6.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 32～40 | 3.60～6.60 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 3.60 | 12:19～16:00 | 03:41 |
|  | 42～44 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 3.60 | 10:14～14:07 | 03:53 |
|  | 46 | 3.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47～49 | 3.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 3.60 | 11:37～16:00 | 04:23 |
|  | 51 | 3.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52～54 | 3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 3.00 | 12:07～16:00 | 03:53 |
|  | 56～57 | 3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 3.00 | 09:49～11:07 | 01:18 |
|  | 59 | 3.00 | 08:04～08:06 09:07～11:07 | 02:02 |
|  | 60 | 3.00 | 12:08～16:00 | 03:52 |
|  | 61～62 | 3.00 | 0 | 00:00 |
|  | 63 | 11.10 | 12:43～15:56 | 03:13 |
|  | 64 | 11.10 | 09:36～16:00 | 06:24 |
|  | 66～69,71～72 | 7.50～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 8.10 | 10:59～16:00 | 05:01 |
|  | 75～78 | 7.90～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 8.10 | 10:22～10:55 | 00:33 |
|  | 82 | 8.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 7.90 | 09:34～13:17 | 03:43 |
|  | 85～87,89～90 | 7.50～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 8.10 | 10:48～11:31 | 00:43 |
|  | 92 | 8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 8.10 | 09:29～15:18 | 05:49 |
|  | 95～102,104 | 7.50～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 8.10 | 08:22～12:00 | 03:38 |
|  | 106～107 | 8.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 8.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 7.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 7.50～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 8.10 | 13:45～15:24 | 01:39 |
|  | 120～121 | 8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 8.10 | 13:47～16:00 | 02:13 |
|  | 123～124 | 7.90～8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 126 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 8.10 | 08:00～10:21 15:37～16:00 | 02:44 |
|  | 127 | 8.10 | 08:00～11:18 | 03:18 |
|  | 129～130 | 7.50 | 0 | 00:00 |
|  | 131 | 7.90 | 08:00～08:33 14:15～16:00 | 02:18 |
|  | 132～134 | 7.50～7.90 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 8.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 137～138 | 8.10 | 0 | 00:00 |
|  | 147 | 5.10 | 13:07～16:00 | 02:53 |
|  | 199～200 | 3.00 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2 | 6.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3～9 | 6.00～6.60 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 6.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 11 | 6.60 | 09:55～11:07 | 01:12 |
|  | 12 | 6.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 13 | 6.60 | 11:07～13:06 | 01:59 |
|  | 14～19 | 6.00～9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 9.60 | 08:00～14:30 | 06:30 |
|  | 21 | 6.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 22 | 6.60 | 08:00～14:31 | 06:31 |
|  | 23 | 6.60 | 08:16～11:07 | 02:51 |
|  | 24 | 6.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 25 | 6.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 26 | 6.60 | 09:56～11:07 | 01:11 |
|  | 27 | 6.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 28 | 6.60 | 11:07～13:04 | 01:57 |
|  | 29 | 9.60 | 08:13～11:07 | 02:54 |
|  | 30 | 9.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 31 | 9.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 32～40 | 6.60～9.60 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 6.60 | 12:19～16:00 | 03:41 |
|  | 42～44 | 6.60 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 6.60 | 10:14～14:07 | 03:53 |
|  | 46 | 6.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47～49 | 6.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 6.60 | 11:37～16:00 | 04:23 |
|  | 51 | 6.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52～54 | 6.00 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 6.00 | 12:07～16:00 | 03:53 |
|  | 56 | 6.00 | 10:48～11:07 | 00:19 |
|  | 57 | 6.00 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 6.00 | 08:43～11:07 | 02:24 |
|  | 59 | 6.00 | 08:01～11:07 | 03:06 |
|  | 60 | 6.00 | 12:08～16:00 | 03:52 |
|  | 61～62 | 6.00 | 0 | 00:00 |
|  | 63 | 14.10 | 12:43～15:56 | 03:13 |
|  | 64 | 14.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 66～69,71～72 | 10.50～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 11.10 | 10:59～16:00 | 05:01 |
|  | 75～78 | 10.90～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 11.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 11.10 | 10:22～10:55 | 00:33 |
|  | 82 | 11.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 10.90 | 09:34～13:17 | 03:43 |
|  | 85～87,89～90 | 10.50～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 11.10 | 10:44～11:31 | 00:47 |
|  | 92 | 11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 11.10 | 09:29～15:18 | 05:49 |
|  | 95～102,104 | 10.50～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 11.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 106～107 | 11.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 11.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 10.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 10.50～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 11.10 | 13:45～15:24 | 01:39 |
|  | 120～121 | 11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 11.10 | 13:47～16:00 | 02:13 |
|  | 123～124 | 10.90～11.10 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 11.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 126 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 11.10 | 08:00～10:21 15:37～16:00 | 02:44 |
|  | 127 | 11.10 | 08:00～11:18 | 03:18 |
|  | 129～130 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 131 | 10.90 | 08:00～08:33 14:15～16:00 | 02:18 |
|  | 132～134 | 10.50～10.90 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 11.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 137～138,199～200 | 6.00～11.10 | 0 | 00:00 |
| 4 | 9 | 9.60 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 9.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 11 | 9.60 | 09:55～11:07 | 01:12 |
|  | 12 | 9.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 13 | 9.60 | 11:07～13:06 | 01:59 |
|  | 14～19 | 9.00～12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 12.60 | 08:00～14:30 | 06:30 |
|  | 21 | 9.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 22 | 9.60 | 08:00～14:31 | 06:31 |
|  | 23 | 9.60 | 08:16～11:07 | 02:51 |
|  | 24 | 9.60 | 10:23～11:31 | 01:08 |
|  | 25 | 9.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 26 | 9.60 | 09:56～11:07 | 01:11 |
|  | 27 | 9.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 28 | 9.60 | 11:07～13:04 | 01:57 |
|  | 29 | 12.60 | 08:13～11:07 | 02:54 |
|  | 30 | 12.60 | 10:23～11:32 | 01:09 |
|  | 31 | 12.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 32～40 | 9.60～12.60 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 9.60 | 12:19～16:00 | 03:41 |
|  | 42～44 | 9.60 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 9.60 | 10:14～14:07 | 03:53 |
|  | 46 | 9.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47 | 9.60 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 9.60 | 10:22～11:07 | 00:45 |
|  | 49 | 9.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 9.60 | 11:37～16:00 | 04:23 |
|  | 51 | 9.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52～54 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 9.00 | 12:07～16:00 | 03:53 |
|  | 56 | 9.00 | 09:30～11:07 | 01:37 |
|  | 57 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 58～59 | 9.00 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 60 | 9.00 | 12:08～16:00 | 03:52 |
|  | 61～62 | 9.00 | 0 | 00:00 |
|  | 63 | 17.10 | 12:40～15:56 | 03:16 |
|  | 64 | 17.10 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 66～69,71～72 | 13.50～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 14.10 | 10:36～16:00 | 05:24 |
|  | 75～78 | 13.90～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 14.10 | 10:22～10:55 | 00:33 |
|  | 82 | 14.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 13.90 | 09:34～13:17 | 03:43 |
|  | 85～87,89～90 | 13.50～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 14.10 | 10:27～11:31 | 01:04 |
|  | 92 | 14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 14.10 | 08:56～15:18 | 06:22 |
|  | 95～102,104 | 13.50～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 14.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 106～107 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 14.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 13.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 13.50～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 14.10 | 13:45～15:24 | 01:39 |
|  | 120～121 | 14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 14.10 | 13:47～16:00 | 02:13 |
|  | 123～124 | 13.90～14.10 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 14.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 126 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 14.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 127 | 14.10 | 08:00～15:17 | 07:17 |
|  | 129～130 | 13.50 | 0 | 00:00 |
|  | 131 | 13.90 | 08:00～08:33 08:56～16:00 | 07:37 |
|  | 132～134 | 13.50～13.90 | 0 | 00:00 |
|  | 136 | 14.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 137～138 | 14.10 | 0 | 00:00 |
| 5 | 17～18 | 12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 21 | 12.60 | 08:00～15:53 | 07:53 |
|  | 22 | 12.60 | 08:00～14:31 | 06:31 |
|  | 23 | 12.60 | 08:16～11:07 | 02:51 |
|  | 24 | 12.60 | 10:23～11:32 | 01:09 |
|  | 25 | 12.60 | 11:07～12:06 | 00:59 |
|  | 26 | 12.60 | 09:56～11:07 | 01:11 |
|  | 27 | 12.60 | 10:42～11:46 | 01:04 |
|  | 28 | 12.60 | 11:07～13:04 | 01:57 |
|  | 34～39 | 12.60 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 12.60 | 12:19～16:00 | 03:41 |
|  | 42～44 | 12.60 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 12.60 | 10:14～14:07 | 03:53 |
|  | 46 | 12.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47 | 12.60 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 12.60 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 49 | 12.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 12.60 | 11:37～16:00 | 04:23 |
|  | 51 | 12.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52～54 | 12.00 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 12.00 | 12:07～16:00 | 03:53 |
|  | 56 | 12.00 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 57,67,71～72 | 12.00～16.90 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 17.10 | 09:58～16:00 | 06:02 |
|  | 75～78 | 16.90～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 17.10 | 10:03～10:55 | 00:52 |
|  | 82 | 17.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 16.90 | 09:34～13:17 | 03:43 |
|  | 85～87,89～90 | 16.50～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 17.10 | 10:04～11:31 | 01:27 |
|  | 92 | 17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 17.10 | 08:00～15:18 | 07:18 |
|  | 95～102,104 | 16.50～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 106～107 | 17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 17.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 16.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 16.50～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 17.10 | 13:45～15:24 | 01:39 |
|  | 120～121 | 17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 17.10 | 13:47～16:00 | 02:13 |
|  | 123～124 | 16.90～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 17.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 126 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 126～127 | 17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 129～130 | 16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 131 | 16.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 6 | 41 | 15.60 | 11:38～16:00 | 04:22 |
|  | 42 | 15.60 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 15.60 | 08:07～11:07 | 03:00 |
|  | 44 | 15.60 | 08:46～11:07 | 02:21 |
|  | 45 | 15.60 | 08:00～14:07 | 06:07 |
|  | 46 | 15.60 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47 | 15.60 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 15.60 | 08:00～11:07 | 03:07 |
|  | 49 | 15.60 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 15.60 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 51 | 15.00 | 13:24～14:33 | 01:09 |
|  | 52,71～72 | 15.00～19.50 | 0 | 00:00 |
|  | 73 | 20.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 75～78 | 19.90～20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 20.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 20.10 | 09:25～10:55 | 01:30 |
|  | 82 | 20.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 19.90 | 09:23～13:17 | 03:54 |
|  | 85～87,89～90 | 19.50～20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 20.10 | 09:16～11:31 | 02:15 |
|  | 92 | 20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 20.10 | 08:00～15:26 | 07:26 |
|  | 95～102,104 | 19.50～20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 20.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 106～107 | 20.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 20.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 19.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 19.50～20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 20.10 | 13:45～15:38 | 01:53 |
|  | 120～121 | 20.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 20.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 123～124,126 | 19.50～20.10 | 0 | 00:00 |
| 7 | 80 | 23.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 81 | 23.10 | 08:25～10:55 | 02:30 |
|  | 82 | 23.10 | 13:17～16:00 | 02:43 |
|  | 83 | 22.90 | 08:25～13:17 | 04:52 |
|  | 85～87,89～90 | 22.50～23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 23.10 | 08:12～11:31 | 03:19 |
|  | 92 | 23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 23.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95～102,104 | 22.50～23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 23.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 106～107 | 23.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 108 | 23.10 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 109 | 22.90 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 110～115 | 22.50～23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 23.10 | 13:44～16:00 | 02:16 |
|  | 120～121 | 23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 122 | 23.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 123～124,126 | 22.50～23.10 | 0 | 00:00 |
| 8 | 86～87,89～90 | 25.50～26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 26.10 | 08:00～13:17 | 05:17 |
|  | 92 | 26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 94 | 26.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 95～101,110～115 | 25.50～26.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 26.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |
| 9 | 110～115 | 28.50～29.10 | 0 | 00:00 |
|  | 116 | 29.10 | 12:00～16:00 | 04:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件