新建方案《日照分析报告》总结论

项目名称：温州某大学城社区设计

项目地址：温州市

建设单位：温州某大学

第一部分 文本

一、项目基本情况

二、建设基本情况

三、日照分析标准及依据

四、资料来源说明

五、日照分析计算工具

六、日照分析参数

七、日照分析结论

第二部分 图集

图纸目录

R-01   总平面图

R-02   建筑遮挡范围分析图

R-03   拟建建筑1#楼1层日照分析图

R-04   拟建建筑2#楼1层日照分析图

R-05   拟建建筑3#楼1层日照分析图

R-06   拟建建筑4#楼1层日照分析图

R-07   拟建建筑5#楼1层日照分析图

R-08   拟建建筑6#楼1层日照分析图

R-09   拟建建筑7#楼1层日照分析图

R-10   拟建建筑8#楼1层日照分析图

R-11   拟建建筑1#楼2层日照分析图

R-12   拟建建筑2#楼2层日照分析图

R-13   拟建建筑3#楼2层日照分析图

R-14   拟建建筑4#楼2层日照分析图

R-15   拟建建筑5#楼2层日照分析图

R-16   拟建建筑6#楼2层日照分析图

R-17   拟建建筑7#楼2层日照分析图

R-18   拟建建筑8#楼2层日照分析图

温州某大学一期教师住宅(G1地块)

日照分析报告

一、项目基本情况

项目名称：温州某大学一期教师住宅(G1地块)

项目地址：温州市

地理位置：浙江温州

气候区： IIIA(夏热冬冷地区)

建设单位：温州某大学

设计单位：温州某公司

二、建设基本情况

1.建设项目基本情况：

温州某大学，就拟建温州某大学一期教师住宅(G1地块)工程，委托我公司进行日照分析计算。

建设地点：温州市。

用地概况：本工程本项目拟选址在温州某大学G1地块，总用地面积为11821平方米；地块东面为山体、南面为校园三号路、西面为泄洪道、北面为山体。

小区共建8栋楼，均为住宅，另有一处活动中心，为覆土建筑。（详见总平面图）。

2. 基地内拟建建筑基本情况：

| 建筑编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度（米） | 室内地坪绝对标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建建筑1# | 住宅 | 4 | 10.70 | 20.50 |
| 拟建建筑2# | 住宅 | 4 | 10.70 | 25.00 |
| 拟建建筑3# | 住宅 | 4 | 10.70 | 17.50 |
| 拟建建筑4# | 住宅 | 4 | 10.70 | 24.00 |
| 拟建建筑5# | 住宅 | 4 | 10.70 | 23.00 |
| 拟建建筑6# | 住宅 | 4 | 10.70 | 15.00 |
| 拟建建筑7# | 住宅 | 4 | 10.70 | 20.50 |
| 拟建建筑8# | 住宅 | 4 | 10.70 | 13.50 |

3. 根据委托方提供的本区域控规，基地遮挡范围内的客体建筑(被遮挡的规划建筑，现状建筑)无。

5.参与日照叠加遮挡的其它建筑。

| 拟建教工中心 | 公建 | 1 | 5.00 | 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留建筑a | 公建 | 1 | 4.00 | 16.00 |
| 保留建筑b | 公建 | 1 | 4.00 | 16.00 |

说明：

1、上表中的高度是指建筑最高部位相对于零点标高的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

2、拟建建筑的客体范围（遮挡范围），位置关系，建筑标高如附图所示。

三、日照分析标准及依据

《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定：

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。

②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

当地住宅日照标准：大寒日2小时日照标准。

浙江省工程建设标准《城市建筑工程日照分析技术规程》（DB33/1050-2008）

第3.2.2-3条每套住宅至少应有1个居室达到日照标准，当一套住宅中居住空间超过4个时，其中应有2个居室达到日照标准。

四、分析资料的来源说明

1、委托方提供的拟建建筑的相关图纸。

2、委托方提供的本区域控制性规划。

3、周边地形图。

除上述建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其它已建、在建或已经批准方案待建的建筑。

我单位在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实、缺漏或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

五、日照分析计算工具

本日照分析报告采用经建设部鉴定的天正日照分析软件(TSun8.0)进行分析计算,该软件获“建设部2005年全国建设行业科技成果推广项目”、“2005年华夏建设科技科学技术奖” 及通过“国家建筑工程质量监督检验中心实际建筑物测试验证”。

六、日照分析参数

1.本次日照分析被遮挡建筑的日照主朝向：南向；

2.本次日照分析地理位置：浙江省温州市120度40分; 28度1分；

3.本次日照分析有效时间带(真太阳时)：8时至16时；

4.本次日照分析测试时间：大寒日；

5. 本次日照分析时间统计方式：总有效日照分析，累计所有时间段；

6．本次日照分析时间间隔：5分钟，分析采样点间距：0.6米

7．窗户分析方法：窗台面两端点分析, 限定窗户最大宽度为2400mm, 最小宽度为300mm

8．窗台计算高度表：

| 建筑编号 | 计算窗台所在层数 | 计算窗台绝对高度（米） |
| --- | --- | --- |
| 1#楼 | 1，2 | 21.40，24.70 |
| 2#楼 | 1，2 | 25.90，29.20 |
| 3#楼 | 1，2 | 18.40，21.70 |
| 4#楼 | 1，2 | 24.90，28.20 |
| 5#楼 | 1，2 | 23.90，27.20 |
| 6#楼 | 1，2 | 15.90，19.20 |
| 7#楼 | 1，2 | 21.40，24.70 |
| 8#楼 | 1，2 | 14.40，17.70 |

七、日照分析结论：

根据计算结果分析：

1、本工程各拟建住宅楼均能满足日照要求。