窗地面积比计算书

项目名称：; 温州某大学城社区设计. 委托单位：; 温州某大学. 咨询单位：. 编制人：; 王燕林. 负责人：.

声明：

1. 本报告相关人员签字不全无效；

2. 本报告经涂改和复印均无效；

3. 本报告仅用于指定项目，非本项目无效。

目   录

目   录	I

1. A1户型窗地面积比计算	2

2. A2户型窗地面积比计算	2

3. B1户型窗地面积比计算	2

4. B2户型窗地面积比计算	2

5. B3户型窗地面积比计算	3

6. B4户型窗地面积比计算	3

7. 结论	3

- A1户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 7.5 | 21.84 | 0.34 | 大于1/5 |
| 卧室1 | 6.25 | 13.94 | 0.45 | 大于1/5 |
| 卧室2 | 7.02 | 12.21 | 0.57 | 大于1/5 |

- A2户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 7.5 | 17.40 | 0.43 | 大于1/5 |
| 卧室1 | 6.25 | 13.94 | 0.45 | 大于1/5 |
| 卧室2 | 7.02 | 12.21 | 0.57 | 大于1/5 |

- B1户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 15.00 | 20.80 | 0.72 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

- B2户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 7.8 | 28.08 | 0.28 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

- B3户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 7.8 | 28.08 | 0.28 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

- B4户型窗地面积比计算

| 房间类型 | 窗户面积/m² | 房间面积/m² | 窗地面积比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 15.00 | 21.60 | 0.69 | 大于1/5 |
| 卧室 | 5.75 | 14.19 | 0.41 | 大于1/5 |

- 结论

项目建筑卧室、起居室的窗地面积比均大于1/5。