可再生能源的利用

- 太阳能

- （1）双层真空半透明光伏玻璃

- 对于屋顶，我们使用了双层真空半透明光伏玻璃，由双层玻璃封装的半透明光伏组件来取代传统玻璃而构成的窗户系统，光伏窗不透明（或半透明）的电池部分可以通过光伏效应发电，而透明（或半透明）部分则可以实现自然采光以及室内外的视觉交流。

- 光伏窗与其他的先进窗户技术相比，最大的特点在于可以通过光伏作用主动将一部分太阳辐射转变为有用的电能，与此同时，其还能通过调节光伏窗的透过率实现控制太阳辐射得热和眩光的目的。

- 太阳能热水系统

- 太阳能采暖系统

- 太阳能空调系统

- 地热能

- 地下水源热泵

- 土壤耦合热泵系统

- 生物质能

- 生物质发电

- 生物质能发电有着广阔发展前景。首先生物质能发电在可再生能源发电中电能质量好、可靠性高，比小水电、风电和太阳能发电等间歇性发电要好得多，可以作为小水电、风电、太阳能发电的补充能源。具有很高的经济价值。