设计说明

该方案位于宁夏回族自治区银川市金凤区枕水巷，北邻阅海湖与城市主干道，交通便利，风景优美，南面和东面均分布多个居住社区，人流量大，因此在该场地建设书苑可供多个居住社区使用，可满足所有居民读书、交流及活动的需要。

方案以书苑形成社区中心，以给附近市民提供一个生态、绿色、读书、交流、活动、休闲的场所为设计出发点。以全新的绿色技术为理念，致力发展为绿色节能减排的近零能耗建筑。

该建筑利用三个简单的体块，即两个正方体和一个椭球体，组成一个建筑形体。首先，该建筑为装配式建筑，减少了在建造过程中的资源浪费，空气的污染，还有达到节材的要求。

在节能及可再生能源的利用方面：1.正方体周围加阳台，冬季作为温度缓冲区，夏季可避免阳光直晒；椭球体部分根据最佳朝向开窗，即南偏西15°及正南方向大面积开窗，保证建筑的自然采光，通风及发电，北和东向小面积开窗，避免造成过多的热损失。2.通过由低到高依次增大的中庭和由低到高依次减小的楼板进行自然采光。3.屋顶玻璃采用双层真空半透明光伏玻璃，利用太阳能进行光伏发电。

节水：贴合生态书苑的主题，引水入院，引绿入院，建筑内引入水域及绿化，创造更适宜的建筑空间，配合雨水收集系统，雨水花园，透水砖材料及中水回用系统进行灌溉与循环。

节地：合理利用地下空间，节省地上使用面积。

由于宁夏气候干燥，所以将水域和绿植引入建筑和院落内，从而形成更适宜的室内空间和场地环境。通过植物的蒸腾作用，调节空气的温度与湿度，改善气候环境，为读者创造一个舒适宜人的环境。