4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

该建筑为装配式建筑，屋顶使用绗架结构，内外墙体采用工厂预制的墙板，少部分外墙采用加气混凝土砌块，外墙板为预制混凝土夹心保温外挂墙板，内墙板为ALC墙板，这些墙板具有良好的隔热、保温、隔音的效果。可重复利用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑设计图 设计说明