5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

√达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：√是，否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

首先开始准备工作，提前三天发放停水通知 清空水池水箱，用消毒液均匀喷洒水箱水池内壁表面至入水孔处，消毒后用清水冲洗，关闭排水阀水泵。再重复消毒。消毒时间30分钟。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：√是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

地漏等产品说明书 清洗消毒管理制度