6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

√达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：√是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用，又面向未来快速增长的发 展需求，在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可 靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可 靠性，依据可靠性高、性价比高的原则，采用主流产品:按系统整体安全性高、 性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现 先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括: 《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理一计划、进度和控制的系统方法》(第7版)

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

电气设计说明 建筑设备自控系统相关设备使用说明