7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  | 8 |  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 |  | 6 |  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 |  | 8 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

卫生器具相关产品说明