## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 2022年02月26日 | 2018-12-03
场地信息
绵阳 | 沈阳 | 北纬31°30′ 东经104°42′ | 东经 123.38° 北纬41.8°
9632.38KJ/(㎡.day) | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 100Wp | 220Wp
6 | 160 | 0.6kW | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方位角（正南）倾角30° | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
0.96 | 96% | 6.75kW | 50kW
0.01 | 1% | 0.01 | 2%
0.01 | 5% | 0.93149 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
40.7 | 0.022754 | 5.4 | 8.4
31.2 | 0.017462 | 4.1 | 7.6
60.2 | 0.033647 | 8 | 8.9
78.2 | 0.043726 | 10.4 | 9.1
88.9 | 0.049688 | 11.8 | 9.1
85.1 | 0.047577 | 11.3 | 8.3
92.3 | 0.051604 | 12.2 | 8.3
86.6 | 0.048398 | 11.5 | 8.6
59.5 | 0.033246 | 7.9 | 7.9
46.9 | 0.026239 | 6.2 | 8.6
45.6 | 0.025482 | 6 | 7.6
39.1 | 0.021862 | 5.2 | 7.6
754.5 | 0.42168 | 100 | 100
0.4MWh | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)