9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	15

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	180.0
	172.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	30 

	合计
	30
	 30


2 评价要点
建筑所处城市   包头市  ；建筑热工气候分区： 严寒地区  ；
执行的建筑节能标准：
《绿色建筑评价标准》
《民用建筑热工设计规范》
《公共建筑节能设计标准》
​     
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	 
	 

	供冷
	kWh
	 
	 

	风机
	kWh
	 
	 

	总能耗
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑节能计算书：3建筑设计/ 节能设计报告(改造后).doc


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	15  


2 评价要点

项目所在城市    包头市           ，该地区建筑风貌特色为  多风格并存   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	包头气候乃至城市钢铁文化的背景来组织设计，在内科大校园文化环境设计 中利用当地的钢铁等材料，运用到设计的文化表达中，塑造富有地域文化的校园显 性环境和提升校园隐性环境的文化内涵。使学生活动中心在既有环境的改造和更新 中符合时代特征，并体现出校园文化精神内涵，使其成为内科大校园文化环境中一 个标志性空间，有利于促进包头市地域文化在大学校园文化环境中的展现与传播。 在校园文化与地域文化形成共生互融的关系，营造具有包头地域特色的大学生活动 中心的交往空间和文化氛围



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	  


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 5

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
1.1 住区指标

	指标
	值

	地块面积(㎡)
	14416.62

	建筑密度
	0.21

	室外面积(㎡)
	11351.66

	广场面积(㎡)
	0.00

	道路面积(㎡)
	590.66

	绿地面积(㎡)
	2107.62

	水面面积(㎡)
	0.00

	绿化屋面面积(㎡)
	2033.87

	乔木爬藤面积(㎡)
	3458.37

	亭廊面积(㎡)
	921.29

	渗透型硬地面积(㎡)
	1454.60

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.77

	地面粗糙系数
	0.22

	平均迎风面积比
	0.90

	CTTC居住区热时间常数(h)
	9.03

	绿化遮阳覆盖率(%)
	30

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	8

	平均天空角系数
	0.90

	通风架空率(%)
	1


​​
​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 5 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、(木结构 、装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 60 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	钢筋混凝土框架结构体系
钢筋混凝土框架结构中的节点实施实施情况主要以梁梁柱节点位置施工进行介绍，有两种情况考虑，一种是梁柱混凝土强度等级相同，该位置下施工，按照由强住到梁板一次性连续浇筑完成，第二种是当梁柱混凝土强度等级相差超过五兆帕时，就会有两种混凝土浇筑方法。

一先浇筑强度高的墙柱混凝土，再浇筑强度低的梁板混凝土，二是墙柱和梁板接缝处两侧混凝土同时进行浇筑。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	15

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	12 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 927（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：   5140  （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 措施：
1.不要为短期建造：确保需求支持永久性建筑
2.避免需要土壤稳定和深厚基础的地点
3.考虑结构选择
4.选择低碳产品：明确要求，选择合适的供应商
5.优化建筑外形：以紧凑的外形实现减重
6.设计更薄的楼板：减少楼板和围护材料的使用
7.不建设单独的停车结构：应用停车政策转移需求
8.使用可移动或可翻新的墙壁元素来解决空间重新分配问题
9.避免使用价值有限的元素，例如地板、天花板或外墙
10.选择长寿命的窗户和屋顶解决方案
​​
​
​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告：9其他材料/ 建筑碳排放报告书 202203.docx


 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20 


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程（结构变形等）
装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	一、 开展背景
IDI起源于法国，可代替物业保修基金。在国内首先由太保与上海市政府合作推出，于2012年开始在上海部分新建小区试行，2018年上海保险市场IDI保费已达7亿。从2016年开始，中保协及各地政府相继推出管理办法，部分地区也开始试行。2018年，江苏省住房城乡建设厅和江苏保监局印发《关于推行江苏省住宅工程质量潜在缺陷保险试点的实施意见（试 行）》的通知，目前选取了个别地区试行，苏州住建局和保监局也进行了转发，但苏州暂未推广。现阶段试行对象以住宅工程为主，部分地区也开展了市政工程，太保主要使用条款是《工程质量潜在缺陷保险-(太保财险)(备-其他)【2017】(主) 007号》，承保对象也是住宅项目。
二、 IDI定义
工程质量潜在缺陷保险（IDI, Inherent Defects Insurance），是指由建设单位投保的，在保险合同约定的保险范围和保险期间内出现的，由于工程质量潜在缺陷所造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。
潜在缺陷：指因设计、材料和施工等原因造成的工程质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定，并在使用过程中暴露出的质量缺陷。
三、 保险责任：
在保险赔偿责任期间内，保险单中载明的住宅建筑工程项目（以下简称为“被保险项目”）在正常使用条件下，因潜在缺陷发生下列事故造成被保险项目物质损坏的，保险人将按照本合同的约定负责赔偿修理、加固或重建的费用：
（1） 主体结构整体或局部倒塌；
（2） 地基产生超出设计规范允许的不均匀沉降；
（3） 阳台、雨蓬、挑檐等悬挑构件和外墙面坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂；
（4） 主体承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂；
（5） 屋面防水工程,外墙面的防渗漏工程,有防水要求的卫生间、房间的渗漏；
（六） 围护结构的保温工程出现影响使用安全的的脱落、开裂、破损。
保险事故发生后，被保险人为防止或减少被保险项目的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本合同的约定也负责赔偿。
四、 保险期限：
IDI保单均为长期保单，一般保险期限是自免赔期满开始十年，其中根据不同责任范围又分五年和十年两种，每个条款具体期限定义不同，一般描述如下：
第（一）至（四）项的保险赔偿责任期间，自被保险项目竣工验收满两年之日起算，最长不超过十年。本合同第四条第（五）、（六）项的保险赔偿责任期间，自被保险项目竣工验收满两年起算，最长不超过五年。保险赔偿责任期间开始前（含被保险项目竣工验收两年内），保险人不承担保险赔偿责任。
五、 TIS
IDI实施的必要条件之一是工程施工过程中的质量管控，保险公司应该选择独立于施工方和设计方的第三方技术检查机构，在工程实施的各个环节，进行质量监控、风险管控，对潜在缺陷风险进行评估并提出解决方案。该第三方技术监理服务即为TIS(Technical inspection service)。TIS的资质要求：须独立于建筑所有者，施工方和设计方，具备相关技术专业背景、施工经验（或保险知识）的第三方，向保险公司提供专业、公正、技术意见。
关于TIS机构的使用，太保总公司建立了TIS供应商名录管理机制，如果当地政府建立了TIS供应商准入机制的，则准入的TSI供应商自动进入我司供应商名录。如果当地政府没有准入机制，则由总公司配合分公司对TSI供应商进行招标选用甄别。
六、费率及保费
IDI保险不是按年收费，是按固定期限收费，费率标准差异较大，一般按工程金额的1.5%-2.5%收费，其中TIS评估费占总保费的15%-30%。
七、常见事故类型
[image: image1.jpg]GBS

HlE 7 2 S R VR IR SR
FREGTAR: REAME, RERA R
4. T, Wi, (S
SMEESRE TR AERAGE, B

BRI, TGS LRSI
W TR, Bk
PHE VA WIHE. BEHES St (T sk %
KREIE: AR, BESEHKEEEL
RAEBR. BRE
BT RGN RS, R
R, RIS RE RSN

IR TR BREGH, RESRBATR

KW EAGTRE: RS CnshE G
TAFREHEE )
We: JE NGBS CISME G
AR
KW E AR FEMLIERSE CnshEiE
TAREMIE) ; PikikEEk
KA ARG FELEASTE L CnshEiE
LA
TR, MHEL, HARY
HAKLE, RREEA, €, HARS
RS, MRl Wk, SBRmE
i
AARY, PEbElL: GEERIA Y, AN
I, SECERAE
FERAS, MRk MERIFAS: Mk
6, SBRBART

LSUIEES





八、投保所需资料
1、投保意向阶段（开工前）
1) 客户签署的投保意向书；
2) 项目概况（建筑单体数量、各个单体的面积、高度、造价、结构类型、基础类型、装修程度、周边环境）；
3) 开发商名称、同类型项目经验；
4) 承包商及分包商名称、资质、同类型项目经验；
5) 设计、监理单位名称、资质、同类型项目经验、职业责任保单副本（如有）；
6) 总承包合同副本；
7) 工程地质勘查报告、施工方案、开工时间和施工进度安排；
8) 主要材料供应商及所用建筑材料情况；
9) TIS实施单位名称、资质、同类型项目经验及费用；
10) TIS委托协议；
2、正式投保阶段（通过竣工验收后、交付使用前）
1) 客户签署的投保单；
2) TIS阶段性报告（地质查勘报告审查意见，设计方案审查意见，施工方案及施工组织设计审查意见，分包情况监督报告，施工不同阶段工程质量、进度、材料监督报告，主要节点应包括地下工程、隐蔽工程、主体工程、装修工程等，地下工程及工程整体竣工后的最终检查报告，承保建议等）；
3) 工程竣工验收单位名称及资质；
4) 工程竣工验收报告、地下工程竣工验收报告、装修工程竣工验收报告（如有）；
5) 工程质量验收文件；
6) 监理报告；
7) 施工全程的沉降监测报告；
8) 施工单位签署的质量保修书；
9) 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.1 0 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（ 40 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取节约资源的其他创新 
	10 
	 8

	2 
	采取保护生态环境的其他创新 
	10 
	10  

	3 
	采取保障安全健康的其他创新 
	10 
	8  

	4 
	采取智慧友好运行的其他创新 
	10 
	10  

	5 
	采取传承历史文化的其他创新 
	10 
	 8

	总计 
	40 
	 37

	
	
	
	


2 评价要点 

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益 。 

	 1.在大学生活动中心营造一个智慧中心，使其成为整个校园社区的数据处理中心，处理各种校园社区运行所需要的数据，完成宿舍智慧管理，教室公共活动区管理，快递服务系统的管理，出入校园的车辆停车的管理，以及自行车停车的管理。使活动中心成为一个超中心，超智慧，超复合的社区功能管理中心。
2.校园社区的智慧环境监测系统，通过前端监测仪器监测校园的各种环境气候数据，将数据传输到社区智慧中心处理数据，形成监测结果，通过智慧中心传输数据到校园内学生的校园APP上，学生只需一键就可知道校园的气候数据情况，以便在出宿舍时做好相应的防护。
3.校园社区的智慧教室公共活动系统，通过检测系统可以检测到教室的空置情况，教室人数，检测各个教室所上课程，也可以录制老师上课的精品视频，将这些数据传输到智慧中心进行数据的处理和输出，将各种数据发送到校园指定APP学生可以一键了解教室情况，也可以通过手机进行教室和公共场地的预约，预约完成后形成预约码通过手机便可以开启各种设备。也可以在手机上观看已经录制的教学视频，以便更好的复习

4. 校园社区的智慧宿舍管理系统，开启了学生人脸识别入宿，手机一键缴纳水电费，手机一键开宿舍门，通过宿舍管理系统方便了宿舍的管理。宿舍内灯光根据环境变化自动调节亮暗开闭有利于绿色校园的建设。以智慧中心为基础的新生宿舍定位系统，方便初入校园的学子找到自己的归宿。宿舍入住自动排序科学的安排学生入住的宿舍。

5.
校园社区的智慧停车系统，以智慧中心为基础向学生老师发送汽车停车位数量信息和停车位位置信息，方便更省时的停车。自行车车位汇报，保证学生能更快的找到停车点，以及找寻自己的自行车。汽车识别功能在特定的功能性车位只能由特定车辆停放，拦截非指定车辆。
​
6.校园社区智慧物流系统，以智慧中心为管理平台，通过中心发送快递到货通知，师生可以根据需求选择自取或者由专人送货到指定校园地点。自取快递时可以手机一键开箱取快递，也可以根据提取码取快递。在快递的最后设置了快递包装回收系统，以便于包装再次利用达到绿色节能的目的。
​
​ 



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 创新措施相关设计文件； 

2 ） 创新措施的分析论证报告及相关证明材料。 

  

实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件：9其他材料/ 创新措施相关工作.doc


  

