6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：R是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

建筑内的信息网络系统分为业务信息网和智能化设施信息网，包括物理线缆层、网络交换层、安全及安全管理系统、运行维护管理系统五部分，支持建筑内语音、数据、图像等多种类信息的传输。系统和信息的安全， 是系统正常运行的前提，一定要保证。建筑内信息网络系统与建筑物外其他信息网互联，采取信息安全防范措施，能够确保信息网络系统安全、稳定和可靠。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：