可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

南新村活动中心工程项目选址位于四川天府新区永兴街道南新村。南新村距离成都市中心城区约50公里，通过东山大道与天府新站相连，交通便捷，幅员面积4.9平方公里。基地片区四周由绿地围绕，有优质的景观资源。内部功能除住宅外，仅有一个幼儿园和沿街底层的小商业。整个规划总用地面积接近4744平方米，呈梯形四边形，北向约58米，南向约54米，东向约85米，西向约78米，地块内部平坦，周边北侧略高。

本次建设面积地上为2538.4平米，基底面积1648平米，地上两层。包括幼托、养老、茶室棋牌、剧场、售卖、办公、菜市场、共享厨房、室外运动及生态农场功能。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1648 | 890.4 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 534.2 | 155 |
| 可变换功能空间(㎡) | 1113.8 | 735.4 |
| 可变换功能空间总计(㎡) | 1849.2 |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 |
| --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 1113.8 | 735.4 |
| 合计(㎡) | 1849.2 |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=1849.2/2538.4×100%=72.8%；

非灵活隔断的面积比例=1-72.8%=27.2%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。