4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

- 地下部分除了有按照疏散要求设计的楼电梯间之外，有另外的疏散通道，除了通向地面之外，也有通向下沉庭院的出口。 - 地上部分，有通向架空层的楼电梯，室内夹层有满足要求的楼梯。 - 庭院部分的独立建筑和建筑之间均有楼梯和通道的联系。 并且这三个部分，通过多基面的步行系统与周边的建筑地上地下空间连接，形成完整的空间交通网络。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

1）建筑专业相关方案图纸； 2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；