8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   31    ℃，室外平均热岛强度    1.38      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：      0.00    ，活动场地的遮阳覆盖率       49    %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

- 布局上最优化的通风效果 - 地面材料，技术等满足生态设计要求 - 建筑材料采用最有利于预防热岛效应的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

1）景观专业方案图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 2）场地热环境计算报告。