**商场—一般商店**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 室内温度(℃) | 室外温度(℃) | 热舒适最低温度(℃) | 热舒适最高温度(℃) |
| ○全年 | 2.2～35.1 | 12.6 | 17.4 | 31.3 |
| ├⊙1月 | 24.5～29.0 | -3.8 | 17.4 | 26.2 |
| ├⊙2月 | 25.7～31.1 | -1.5 | 17.4 | 26.2 |
| ├⊙3月 | 12.4～34.1 | 7.7 | 17.4 | 26.2 |
| ├⊙4月 | 13.6～27.8 | 14.4 | 18.8 | 27.6 |
| ├⊙5月 | 19.4～29.6 | 19.3 | 20.3 | 29.1 |
| ├⊙6月 | 20.4～34.9 | 24.5 | 21.9 | 30.7 |
| ├⊙7月 | 25.6～34.5 | 26.4 | 22.5 | 31.3 |
| ├⊙8月 | 24.4～35.1 | 25.6 | 22.2 | 31 |
| ├⊙9月 | 19.9～33.8 | 20.4 | 20.6 | 29.4 |
| ├⊙10月 | 12.4～26.5 | 12.9 | 18.3 | 27.1 |
| ├⊙11月 | 7.5～19.8 | 5.4 | 17.4 | 24.4 |
| └⊙12月 | 2.2～27.5 | -0.5 | 17.4 | 26.2 |

**普通办公室**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 室内温度(℃) | 室外温度(℃) | 热舒适最低温度(℃) | 热舒适最高温度(℃) |
| ○全年 | -0.2～37.5 | 12.6 | 17.4 | 30.7 |
| ├⊙1月 | 26.2～33.4 | -3.8 | 17.4 | 25.6 |
| ├⊙2月 | 29.9～35.2 | -1.5 | 17.4 | 25.6 |
| ├⊙3月 | 11.0～37.5 | 7.7 | 17.4 | 25.6 |
| ├⊙4月 | 11.5～26.8 | 14.4 | 18.8 | 27 |
| ├⊙5月 | 17.6～28.7 | 19.3 | 20.3 | 28.5 |
| ├⊙6月 | 18.8～34.3 | 24.5 | 21.9 | 30.1 |
| ├⊙7月 | 24.5～34.0 | 26.4 | 22.5 | 30.7 |
| ├⊙8月 | 23.2～34.7 | 25.6 | 22.2 | 30.4 |
| ├⊙9月 | 18.2～33.2 | 20.4 | 20.6 | 28.8 |
| ├⊙10月 | 10.7～25.4 | 12.9 | 18.3 | 26.5 |
| ├⊙11月 | 5.6～18.7 | 5.4 | 17.4 | 24.4 |
| └⊙12月 | -0.2～30.2 | -0.5 | 17.4 | 25.6 |

**空房间（非主要）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○全年 | -2.5～31.1 | 12.6 | 17.4 | 30.7 |
| ├⊙1月 | 15.9～20.4 | -3.8 | 17.4 | 24.4 |
| ├⊙2月 | 19.4～22.5 | -1.5 | 17.4 | 24.4 |
| ├⊙3月 | 8.8～26.0 | 7.7 | 17.4 | 25.6 |
| ├⊙4月 | 9.4～22.0 | 14.4 | 18.8 | 25.8 |
| ├⊙5月 | 15.8～24.2 | 19.3 | 20.3 | 27.3 |
| ├⊙6月 | 17.4～29.8 | 24.5 | 21.9 | 30.1 |
| ├⊙7月 | 25.3～29.9 | 26.4 | 22.5 | 30.7 |
| ├⊙8月 | 24.2～31.1 | 25.6 | 22.2 | 30.4 |
| ├⊙9月 | 17.8～29.1 | 20.4 | 20.6 | 28.8 |
| ├⊙10月 | 9.1～21.2 | 12.9 | 18.3 | 25.3 |
| ├⊙11月 | 3.5～13.3 | 5.4 | 17.4 | 24.4 |
| └⊙12月 | -2.5～16.9 | -0.5 | 17.4 | 24.4 |