对混凝土结构，结合建筑的环境类别及作用等级，具体采用提高钢 筋保护层厚度或高耐久性等级混凝土。采用高耐久混凝土时，具体采用何种类型的高耐久 性混凝土，需在满足设计要求下，结合具体环境（如盐碱地等）及作用等级，合 理提出抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、早期抗 裂性能等耐久性指标要求。各项混凝土耐久性指标的检测与试验应按现行国家标 准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 的规定执行， 测试结果应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 的规定进 行性能等级划分。

耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171 要求 的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224 的 II 型面漆和长效型底漆。

根据《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226-2017，多高层木 结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、 结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家 标准《木结构设计标准》GB 50005 的有关规定。《