水质检测报告

第1页 共4页 
XX市环境监测站 
监 测 报 告 
XX测字第2012 号 
委托单位:XX水务局 
监测类别:水质类样品 
承检单位:XX市环境监测站(盖章) 
报告日期:2022年 2 月 17 日 
第2页 共4页 
注意事项 
1. 报告封面左上角不加盖“CMA”标志印章无法律效力。 2. 报告无“监测专用章”或监测单位公章无效。 
3. 报告不得部分复制，完成复制报告未重新加盖“监测专用章”或
监测单位公章无效 
4. 报告无编制、审核、批准人签名无效。 
5. 报告涂改无效，骑缝章不完整无效。 
6. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提
出，逾期不予受理。 
7. 一般情况，委托监测单位仅对来样负责。 
地址:XXXXXXXXX 
联系电话:XXX 
联系部门:质量控制室 
传真:XXXX 
邮政编码:XXXXX 
第3页 共4页 
XXXXX环境监测站 
监 测 报 告 
检测项目 pH等5项 
受检单位 / 样品形态 液体 委托单位 XXXXX 监测类别 地表水 采样地点 XXXX 送样日期 2012年2月15日 
《地表水环境质量标准》采样人 XXXX 监测依据 GB3838-2002 
监测结果 超标项目 标准 (mg/L) 倍数 
pH 8.00 6-9 / 高锰酸盐指1.54 ?6 / 数 
氯化物 23.56 ?250 / 硫酸盐 36.000 ?250 / 硬度 222.96 / / 评价结论 监测的项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》中?类标准。 评价标准 执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中?类标准。 备注 硬度地表水无国标，本次监测不做评价。 站长: 审核人: 填表人: 签发日期: 
第4页 共4页 
XXXXXX环境监测站 
监 测 报 告 
检测项目 pH等5项 
受检单位 / 样品形态 液体 委托单位 XXXX 监测类别 地下水 采样地点 XXXXXXX 送样日期 2012年2月15日 
《地下水质量标准》采样人 XXXXX 监测依据 GB/T14848-93 
监测结果 超标倍项目 标准 (mg/L) 数 
pH 7.11 6.5-8.5 / 高锰酸盐指1.18 ?3.0 / 数 
氯化物 45.18 ?250 / 硫酸盐 98.000 ?250 / 硬度 102.03 ?450 / 评价结论 监测的项目均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中?类标准。 评价标准 执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中?类标准。 备注 
站长: 审核人: 填表人: 签发日期: 
